响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目

招标文件

采购编号：XSX-GQCG-202204033

采购人： 响水县灌江水务有限责任公司（盖章）

代理机构：江苏春沐项目管理有限公司 （盖章）

日期：二〇二二年四月八日

目录

第一章	招标公告

第二章投标人须知

第三章基本服务要求

第四章商务条款

第五章合同主要条款

第六章投标文件格式

# 第一章  招标公告

响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目

招标公告（不见面开标）

项目概况

响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目的潜在投标人应在响水县人民政府网（https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtb/index.html）“招投标信息-国企采购-招标公告栏 获取招标文件，并于2022年6月1日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XSX-GQCG-202204033

项目名称：响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目

预算金额：3390万

标段划分：本项目划分为两个标段。

标段一：

小尖、张集、黄圩、运河、六套、七套等6个镇区56个村农村生活污水处理设施位置如下表所示：

| 镇区 | 村 | 小计 （个） |
| --- | --- | --- |
| 小尖 | 小广、郭庄、条房、吉舍、徐洪、朱浦 平湖、周集、陈沟、沙庄、朱圩 土桥、条河、豫东、中舍、毕圩 | 16 |
| 张集 | 杨回、月港、华余、韩荡 大圩、大东、港湾、佑东、三河 | 9 |
| 黄圩 | 黄北、云彩、双套、东盛、大兴 云梯关、均平、龙马 | 8 |
| 运河 | 运西、伏兴、正茂、桃园、 大通、运圩、南河、二套 | 8 |
| 六套 | 五套、双民、引河集、唐友、富民 湾港、新条、皂角、同兴 | 9 |
| 七套 | 高场、亭泉、梅湾、三汾、产旺、甫舍 | 6 |
| 合计 |  | 56 |

标段二：

大有镇、南河镇、陈家港镇、双港镇、响水镇、经济开发区、老舍中心社区7个镇区57个村农村生活污水处理设施位置如下表所示：

| 镇区 | 村 | 小计 （个） |
| --- | --- | --- |
| 大有镇 | 康庄村、新北村、民强村 | 3 |
| 南河镇 | 新海村、新建村、农场村、河堆居、平建居、八墩村、河西村、太平村、合兴村、安宁村、头甲村、加庆村、上王村、新荡村、大沟村 | 15 |
| 陈家港镇 | 合心村、下辛村、新光村、小港村、立礼村、四港村、六港村、中兴居、海安居、蟒牛居、草港居、沙荡居、王商居、大湾居 | 14 |
| 双港镇 | 洪南村、友爱村、腰庄村、丰大村、合蒲居、兴华居 | 6 |
| 响水镇 | 上兴村、苗寨村、潘庄村、五河居 | 4 |
| 经济开发区 | 黄河居、黄东居、兴太居、开城居、环南居 | 5 |
| 老舍中心社区 | 树圩村、花枝村、红旗村、恩覃村、尚圩村、大口村、新舍村、四烈村、东吴居 | 9 |
| 合计 |  | 57 |

备注：本次投标分两个标段，采用兼投不兼中原则，评标顺序为一标段、二标段，在一标段中推荐为第一中标候选人的单位允许参与后面标段评标，但不得成为后面标段的推荐中标候选人。

最高限价：

标段一：56个行政村农污处理系统100%水量全运行投标最高限价为：单个行政村农污处理系统年运营服务费10万元，每年560万元，三年1680万元。超过最高限价作为废标处理。

标段二：57个行政村农污处理系统100%水量全运行投标最高限价为：单个行政村农污处理系统年运营服务费10万元，每年570万元，三年1710万元。超过最高限价作为废标处理。

二、招标项目简要说明

托管运营对象：13 个镇区 113 个行政村污水站、提升泵站及村级主干、支线、接户管网。

托管运行内容：

1.污水处理设施：运行工艺，设备保养维修，建筑物、构筑物管护，药剂、水质检测、污泥处置等（不包含污水站大修）。

2.污水管网：日常巡查、维护、清掏等（不包含井盖更换、管网大修）。

保证污水处理站、提升泵站正常运行，污水处理站、提升泵站专人运行维护，管网有专人巡查、清掏。全力配合并符合环保、水务、住建、财政等部门检查和核查的要求，排放水质必须符合省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）规定一级B标准，达到省住建厅考核合格标准，并在相关部门指导下完成相关运行台帐资料，同时接受行业部门监督检查等工作；运营期3年。根据委托运营服务合同约定的考核内容，每季度考核一次，考核不合格的，履约保证金不予退还，并终止合同。具体内容详见招标文件。

三、申请人的资格要求

1、投标人应当具备

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。 （以上材料投标时提供彩色扫描件）

2、供应商必须具有在有效期内的营业执照（投标时提供原件的彩色扫描件）。

3、本次招标人一律不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包。

4、社保要求：项目负责人、技术负责人和授权委托代理人需提供从投标截止之日当月向前连续6个月(2021年11月至2022年4月或2021年12月至2022年5月）由本单位向相关部门缴纳的社保证明（参保证明需注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，否则不予认可）（投标时提供证明材料原件彩色扫描件）。

5、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得在本合同项下同时投标。

6、本项目不接受联合体投标。

7、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、获取招标文件

1、时间：：2022年 5月5日至2022年5 月15 日。

2、地点：响水县人民政府网-招投标信息“国企采购-采购公告”栏。

3、方式：符合资格要求的投标人可自行登录响水县人民政府网-招投标信息（https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtb/index.html）“国企采购-采购公告”栏下载招标文件。

4、售价：800元/份，本公告发布之日起5个工作日，供应商将费用打入招标代理机构账户（如下），供应商只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件，缴纳费用时请注明项目名称+标段号。

收款单位：江苏春沐项目管理有限公司

银行账号：107230001000402307

开户银行：常熟农村商业银行盐城分行

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6 月1 日15 点00 分（北京时间）

开标时间：2022年6 月1 日15 点00 分（北京时间）

投标地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：jsxtzb2022@163.com

开标地点：网上开标，腾讯会议号： 511 638 907 。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、中标单位进驻运营日期：合同签订发出五日内，接管各标段内行政村污水站、提升泵站及村级主干、支线、接户管网运营。

八、运营地点：采购人指定地点。

九、其他补充事宜

1.付款方式:本项目的运营服务费由甲方每季度支付一次。乙方应在每季度考核日3个工作日前，向甲方提交上个季度服务费账单，甲方完成考核，相关部门核定后支付污水处理服务费，上述核实，核定及支付应在乙方提交服务费账单之日起30天内完成。

2.评标办法：综合评分法。

3.采购政策功能落实：本项目对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除。

4.根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件。

5.各投标人在投标截止时间前应当每天都在响水县人民政府网上查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以响水人民政府网上的更正或补充通知为准。

6.本项目为不见面交易项目，投标人通过‘腾讯视频会议’直播APP加入会议。

7.为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，在疫情防控常态化期间，该项目供应商可免交投标保证金。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：响水县灌江水务有限责任公司

联系人：吴丹    联系电话：13962040100

代理机构：江苏春沐项目管理有限公司

联系人：沈善国      联系电话：19825968305

项目联系方式

联系人：沈善国   电话：19825968305

响水县灌江水务有限责任公司

日期：2022年5月10日

第二章  投标人须知

## 一、说明

### 1.采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1  采购人：响水县灌江水务有限责任公司。

1.2  采购代理机构：江苏春沐项目管理有限公司。

1.3  合格的投标人：见招标公告。

1.4  采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，取消其投标或中标资格，有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料；

（2）在实质性方面失实。

### 2.资金来源

资金来源及比例：自筹资金100%。

### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

## 二、招标文件

### 4.招标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容(格式见附件)：

（1）投标函；

（2）授权委托书；

（3）项目运营方案；

（4）项目运营人员配备情况；

（5）财务状况；

（6）公司资信和综合实力；

（7）书面声明；

（8）营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（9）社保要求：项目负责人、技术负责人和授权代理人须提供从投标截止之日当月向前连续6个月由本单位向相关部门缴纳的社保证明（参保证明需注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，否则不予认可）。

（10）本招标文件中要求投标人提供的其他资料。

（11）响水县公共资源交易中心采购事前信用承诺书；

### 5.招标文件的澄清和异议

5.1  任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件有异议的投标人，均须在法定时间内（以公告截止时间起算）以书面形式（如信件、传真等）送达采购人或采购代理机构（联系方式见“招标公告”）。逾期递交对招标文件要求进行澄清或对招标文件有异议的将不予受理。

5.2  采购人或者采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求和对异议的答复，并将应公开的信息在响水县人民政府网（网址： https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtb/index.html）“招投标信息-国企采购-招标答疑”栏目上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。

5.3  澄清或者对异议的答复作为招标文件的组成部分。

5.4  澄清或者对异议的答复内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以5.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 6.招标文件的修改

6.1  在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2  采购人或者采购代理机构对澄清或修改内容，将在响水县人民政府网（网址：https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtb/index.html）“招投标信息-国企采购-招标答疑”栏目上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。

6.3  澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

6.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以6.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 7.投标文字及投标文件中计量单位的使用

投标文件中应使用中文，外文的除提供外文外应将外文翻译成中文并保证准确性。计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容(格式见附件)：

（1）投标函；

（2）授权委托书；

（3）项目运营方案；

（4）项目运营人员配备情况；

（5）财务状况；

（6）公司资信和综合实力；

（7）书面声明；

（8）营业执照（副本）提供原件彩色扫描件；

（9）社保要求：项目负责人、技术负责人和授权代理人须提供从投标截止之日当月向前连续6个月由本单位向相关部门缴纳的社保证明（参保证明需注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，否则不予认可）提供原件彩色扫描件。

（10）本招标文件中要求投标人提供的其他资料。

注：投标文件按要求的内容和顺序编制，按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱（jsxtzb2022@163.com），压缩包里面有且仅有一个文件（每个文件里面仅限于一个标段的投标文件。压缩包文件名为本采购项目名称+标段号，邮箱发送主题与压缩包须标明“(项目名称+标段号)投标文件”字样，PDF文件名称须标明“单位名称+(项目名称+标段号)投标文件”。

10.2 本采购项目有章印和签字要求的必须为原件彩色扫描件。

10.3 中标单位在领取中标通知书时须打印纸质投标文件正本1份、副本4份送至招标代理机构。提供的投标文件须与中标单位提交的投标文件PDF文档一致。

### 9.投标报价

9.1投标报价方式：委托第三方托管运营的费用，按单个行政村农污处理系统年运营服务费固定单价进行报价。

9.2报价要求：

标段一：56个行政村农污处理系统100%水量全运行投标最高限价为：单个行政村农污处理系统年运营服务费10万元，每年560万元，三年1680万元。超过最高限价作为废标处理。

标段二：57个行政村农污处理系统100%水量全运行投标最高限价为：单个行政村农污处理系统年运营服务费10万元，每年570万元，三年1710万元。超过最高限价作为废标处理。

9.3现场踏勘：由于该运营涉及113个农村污水处理设施，前期运营情况以及设备使用情况，投标人须自行踏勘现场。

9.4水质水量考核：出水需符合省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）规定一级B 标准的环保标准，每个行政村污水处理量保底水量为设计规模的 80%，水量超过 80%的按照 90%计量付运营服务费，水量超过 90%的按照 100%计量付运营服务费。

9.5运营方式及人员最低配置要求：项目在本合同约定的运营期内由乙方独立自行运营。

（1）各工种配置需要有各工种的相关证书，如操作工中含电工，则需要有电工证。

（2）项目负责人员1人，项目技术负责人员1人，合计不得少于20人。【注：所派人员（除调休人员）必须全部在岗在位，否则追究其相应责任。不含物业管理人员，但门卫等物业管理的费用应作为辅助后勤人员管理费用，必须包括在投标报价中】。

9.6投标报价范围为农村污水处理系统运营所有费用，包括但不仅限于以下内容：人工工资（含工资、五险一金、福利等）、电费、药剂费、水费、化验费、污泥处置费、栅渣及沉砂等固体废物处置费、日常检修维护费、管理费、利润等所有费用。注：各类政策性调整及其他一切风险已包括在投标报价中，最终结算时不作调整。如因国家、省、市及区政府决策导致该项目主体灭失、消亡的，中标单位必须无条件服从。不得以此为理由要求政府赔偿或补偿。

9.7所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

9.8投标报价中包括污泥、栅渣及沉砂等固体处置费，其污泥、栅渣及沉砂等固体废物按照环保、住建、水务、城管等要求处置。

9.9投标报价中包括本项目运营过程中的所涉及到的所有税费。

本项目公证费按中标价万分之四收取，最高3000 元，本项目实行委托招标，代理费按照苏招协【2022】002号文件的50%收费，公证费、代理费用由中标单位在中标结果公示结束无异议后由中标单位一次性支付。供应商在投标报价中自行考虑上述费用，不允许单独立项。

9.10投标人提供的服务一律以人民币报价。

9.11招标人在将污水站交付给第三方运营单位之前，或交付给第三方运营单位的同时，招标人将对有故障的污水站进行大修。

10.资格证明文件

资格证明文件包括：书面声明、营业执照彩色扫描件加盖单位公章，否则资格不予通过。

### 11.响水县农村污水处理设施托管运营的合格性和符合招标文件规定的文件

11.1  投标人所提供服务必须符合招标文件规定。必要时投标人应提交所供服务符合性证明资料。

11.2  投标人需提供托管运营服务从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的要求。

11.3  对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 12.投标有效期

12.1  投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 60 天，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2  采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝招采购人或采购代理机构的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.投标文件的签署及规定

13.1  投标人按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱，压缩包里面有且仅有一个文件。压缩包文件名为本采购项目+标段名称，邮箱发送主题与压缩包须标明“投标人单位简称（不超过五个字）响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目+标段投标文件”字样，PDF文件名称须标明“单位简称（不超过五个字）+响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目+标段投标文件”。

13.2  本采购项目有章印和签字要求的必须为原件彩色扫描件。

13.3  中标单位在领取中标通知书时，须打印纸质投标文件正本1份、副本4份送至招标代理机构。提供的投标文件须与中标供应商提交的投标文件PDF文档一致。

13.4  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

13.5  投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 14.投标文件的递交

14.1  各投标人必须在投标截止时间前发送加密的投标文件至采购人指定的邮箱（jsxtzb2022@163.com）。

14.2  各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，参见开标会议，会议号： 511 638 907  ，直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

14.3  投标人必须在投标文件提交截止时间后15分钟内，将投标文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“单位名称+解密密码”字样，逾期未发送或因自身原因未能发送的，其投标无效。

14.4  投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的投标文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）投标人递交的投标文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）投标人的解密密码在投标文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的。

（4）投标人递交的未加密的投标文件或解压后无法正常打开的投标文件其投标无效。

14.5  各投标人法定代表人或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标过程中随时出示，由采购人代表核验。

### 15.投标截止时间、地点

15.1  投标截止时间：2022年6 月1 日15 点00 分。

15.2  投标递交地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：jsxtzb2022@163.com。

15.3  采购人或采购代理机构有权延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.投标文件的补充、修改、撤回、撤销

16.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标人应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

16.2  在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.3  投标有效期内，投标人如撤销其投标，将按招标文件规定予以处理。

## 五、开标

### 17.开标时间、地点

17.1  开标时间：2022年 6月1 日15 点00 分。

17.2  开标地点：网上开标，腾讯会议号： 511 638 907 。

17.3  开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

17.4  工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、产品品牌、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

17.5  除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

17.6  采购代理机构将对唱标内容做开标记录。

17.7  投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

17.8  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.9  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、资格审查

### 18.资格审查组织

18.1  公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理机构共同对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

18.2  资格审查标准：依据法规政策和招标文件的规定，对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。投标人存在以下情形之一的，资格审查不合格,其投标无效：

18.3投标人应当具备

18.3.1具有独立承担民事责任的能力；

18.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

18.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

18.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

18.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

18.3.6法律、行政法规规定的其他条件。（投标时提供书面材料彩色扫描件）。

18.4供应商必须具有在有效期内的营业执照（副本）。（投标时提供原件的彩色扫描件）。

18.5本次招标人一律不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包。

18.6法律、行政法规规定的其他条件。

18.7社保要求：项目负责人、技术负责人和授权委托代理人需提供从投标截止之日当月向前连续6个月(2021年11月至2022年4月或2021年12月至2022年5月）由本单位向相关部门缴纳的社保证明（参保证明需注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，否则不予认可）。

18.8单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得在本合同项下同时投标。不接受联合体投标。

18.9  投标人被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，或投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 七、评标

### 19.评标委员会

19.1  评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家通过随机方式从政府采购评审专家库中抽取。

19.2  评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。出席开标活动的采购人代表不得参加评标委员会。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

19.3  评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 20.组织评标

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

20.1  核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监督部门报告；

20.2  宣布评标纪律；

20.3  公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

20.4  组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

20.5  在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

20.6  根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

20.7  维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

20.8  核对评标结果，有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向政府采购监督部门报告；

20.9  评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

20.10  处理与评标有关的其他事项。

采购人或采购代理机构可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.评标委员会评标事务和履行职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

21.1  审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2  要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.3  对投标文件进行比较和评价；

21.4  确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.5  向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 22.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 23.无效标条款

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

23.1  投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

23.2  不具备招标文件中规定的资格要求的；

23.3  报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

23.4  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.5  未按招标文件规定报价的；

23.6  投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的；

23.7  不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

23.8  投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

23.9  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.10  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

23.11  投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的；

23.12  因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的；

23.13  未按招标文件要求制作投标文件PDF的；

23.14  不同投标人的投标文件由同一邮箱发送投标文件的；

23.15  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.16  法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 24.澄清、说明或者补正

24.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 25.投标文件报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 26.不允许偏离的实质性要求和条件

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

### 27.评标办法

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.1  评标方法；采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。得分相同的，按投标报价得分由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，采取随机抽签方式确定。

27.2  分值构成与评分标准

| 评审因素 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评标标准 |  |  |
| 一 | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，小数点保留2位。 | 30 |  |
| 二 | 运营方案 （35分） | 项目情况调查 | 对现场设施、管网情况是否充分了解，是否掌握各设施的工艺运行原理，对响水农村污水的水质情况是否做充分分析了解。本项最高得10分，情况中各部分不能切合实际要求或未提供的每项扣1分。（7-10） | 10 |  |
|  |  | 组织机构设置及岗位职责 | 项目运营组织机构设置是否科学，基本人事制度是否健全，人员安排是否合理及有无相关培训计划等。本项最高得5分，设置中各部分不能切合实际要求或未提供的每项扣1分。（3-5） | 5 |  |
|  |  | 本项目运营安全管理和应急预案 | 运营安全管理方案合理，明确本项目运营应急预案。本项最高得10分，方案中各部分不能切合实际要求或未提供的每项扣1分。（7-10） | 10 |  |
|  |  | 重难点分析及合理化建议 | 针对响水农村污水处理现状分析本项目的重难点、提出合理化的建议。本项最高得10分，建议中各部分不能切合实际要求或未提供的每项扣1分。（7-10） | 10 |  |
| 三 | 商务部分 （35分） | 人员配备 | 1、项目负责人为一级建造师（机电或者市政专业）的得5分，项目负责人为二级建造师（机电或者市政专业）的得3分，没有的不加分； 2、项目技术负责人为环保类高级工程师的得5分，项目技术负责人为环保类中级工程师的得3分，没有的不加分。 社保要求：须需提供原件彩色扫描件 | 10 |  |
|  |  | 企业资信和综合实力 | 1、投标人具备有效期内省级及以上环保协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书或中国环境服务能力认证证书的，得2分，本项最高得2分； 2、投标人具备有效期内省级及以上环保协会颁发的环境污染治理能力评价证书的，得2分； 3、投标人具有ISO三项管理体系认证证书，（ISO9001质量管理体系认证证书 ；ISO14001 环境管理体系认证证书；ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书）每项得3分，最多得9分； 4、投标人具有污水处理相关的专利证书且在有效期内的，每一项得1分，最多10分。 5、投标人在污水处理领域获得省级及以上奖项得2分；不提供不得分； 注：上述证书投标时须提供原件彩色扫描件或文件官网截图，否则不得分。 | 25 |  |
| 合计： |  |  |

### 28.采购政策功能落实

28.1 小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

28.2 供应商按照上述文件规定提供声明函等内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照国家有关规定追究相应责任。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本次采购标的属于服务类。

### 29.评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

29.1  招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

29.2  投标人名单和评标委员会成员名单；

29.3  评标方法和标准；

29.4  开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

29.5  评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

29.6  其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

### 30.评标争议的处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 31.评标纪律

31.1  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的不符合规定要求的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人（采购代理机构）的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

31.2  除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

31.3  有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 32.评标结果修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

32.1  分值汇总计算错误的；

32.2  分项评分超出评分标准范围的；

32.3  评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

32.4  经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告监督部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告监督部门。

### 33.停止评标和重新招标

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 34.重新评标

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告监督部门，但采购合同已经履行的除外：

34.1  评标委员会组成不符合本办法规定的；

34.2  有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十二条第一至五项情形的；

34.3  评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

34.4  有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

### 35.投标纪律

投标人应遵守招标投标活动相关规定，在评标期间，投标人试图影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 八、中标和合同

### 36.公告中标结果

36.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在响水县人民政府网（https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtb/index.html）招投标信息-国企采购-招标公告栏公告中标结果，招标文件网上自行下载的可不再公告。

36.2  中标公告期限为1个工作日。

36.3  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

### 37.中标通知书

公告中标结果结束无质疑（投诉）或者对质疑（投诉）事项处理结束中标人确定后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

### 38.项目合同

38.1  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.2  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

### 39.质疑处理

39.1  对质疑事项，投标人应按采购法及其条例等法律法规规定进行。

39.2  质疑须以书面送达形式向采购人提出。非书面送达形式、逾期（以采购人或代理机构收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。已参加开标的投标供应商不得就采购文件内容提出质疑。

39.3  质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字，并加盖投标人公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等非书面送达方式）采购人有权不予受理。

39.4  未参加投标的供应商（未报名或未参加投标）或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

39.5  供应商提出质疑，应当采取书面送达形式，在法定时间内向采购人提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及事实根据；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

39.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。供应商恶意质疑或提交虚假质疑的，情节严重的，报请监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并保留诉讼的权利。

39.7  采购人或采购代理机构将在法律法规等规定期限内对询问或质疑作出答复。对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人应在法律法规等规定期限内向同级监督部门提起投诉。

### 40.投诉

40.1  投标人应当按照《中华人民共和国财政部第94号令》规定进行投诉。

40.2 监督部门将按法律法规等规定对投诉进行处理。

### 41.监督部门

监督部门：响水县人民政府国有资产监督管理办公室。

监督电话：0515-86883570

# 第三章基本服务要求

1．项目概述

此次招标项目分别为响水县小尖、张集、黄圩、运河、六套、七套等 13个镇区 113个村的污水站、提升泵站及村级主干、支线、接户管网运营，出水水质标准执行省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）规定一级B标准。

标段划分：本项目划分为两个标段。

标段一：

小尖、张集、黄圩、运河、六套、七套等6个镇区56个村农村生活污水处理设施位置如下表所示：

| 镇区 | 村 | 小计 （个） |
| --- | --- | --- |
| 小尖 | 小广、郭庄、条房、吉舍、徐洪、朱浦 平湖、周集、陈沟、沙庄、朱圩 土桥、条河、豫东、中舍、毕圩 | 16 |
| 张集 | 杨回、月港、华余、韩荡 大圩、大东、港湾、佑东、三河 | 9 |
| 黄圩 | 黄北、云彩、双套、东盛、大兴 云梯关、均平、龙马 | 8 |
| 运河 | 运西、伏兴、正茂、桃园、 大通、运圩、南河、二套 | 8 |
| 六套 | 五套、双民、引河集、唐友、富民 湾港、新条、皂角、同兴 | 9 |
| 七套 | 高场、亭泉、梅湾、三汾、产旺、甫舍 | 6 |
| 合计 |  | 56 |

标段二：

大有镇、南河镇、陈家港镇、双港镇、响水镇、经济开发区、老舍中心社区7个镇区57个村农村生活污水处理设施位置如下表所示：

| 镇区 | 村 | 小计 （个） |
| --- | --- | --- |
| 大有镇 | 康庄村、新北村、民强村 | 3 |
| 南河镇 | 新海村、新建村、农场村、河堆居、平建居、八墩村、河西村、太平村、合兴村、安宁村、头甲村、加庆村、上王村、新荡村、大沟村 | 15 |
| 陈家港镇 | 合心村、下辛村、新光村、小港村、立礼村、四港村、六港村、中兴居、海安居、蟒牛居、草港居、沙荡居、王商居、大湾居 | 14 |
| 双港镇 | 洪南村、友爱村、腰庄村、丰大村、合蒲居、兴华居 | 6 |
| 响水镇 | 上兴村、苗寨村、潘庄村、五河居 | 4 |
| 经济开发区 | 黄河居、黄东居、兴太居、开城居、环南居 | 5 |
| 老舍中心社区 | 树圩村、花枝村、红旗村、恩覃村、尚圩村、大口村、新舍村、四烈村、东吴居 | 9 |
| 合计 |  | 57 |

2. 服务期限及范围

自污水站接管运营之日起，运营期3年。

污水处理设施委托第三方运营范围：

1.污水处理设施：运行工艺，设备保养维修，建筑物、构筑物管护，药剂、水质检测、污泥处置等（不包含污水站大修）。

2.污水管网：日常巡查、维护、清掏等（不包含井盖更换、管网大修）。

全力配合并符合环保、水务、住建、财政等部门检查和核查的要求，排放水质必须符合省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）规定一级B标准，达到省住建厅考核合格标准，并在相关部门指导下完成相关运行台帐资料，同时接受行业部门监督检查等工作；运营期3年。根据招标文件约定的考核内容，每季度考核一次，考核不合格的，履约保证金不予退还，并终止合同。具体内容详见招标文件。

3. 项目主要任务

3.1项目设施维护

3.1.1在委托运营期内，负责项目设施的维护和正常维修。

3.1.2托管运营期内必须保证本污水站所排放水质符合国家规定的环保标准。

3.2服务内容

3.2.1在整个运营期内，应根据约定保证项目设施的正常运转，保证出水水质达到设计要求和国家规定标准。

3.2.2在不超出相应污水站设计日处理能力的前提下，须接纳全部污水。

3.2.3保证运行记录和台账的完整性。从委托运营的第二月起，每月5日前将上月运行情况如实报招标人。

3.2.4做好运行档案的整理和保管工作，不得私自编造或销毁。

3.2.5保证文明生产和安全生产。

3.2.6托管运营期满后，中标人须保证其移交的设施运行正常完好。

4．人员最低配置要求：项目负责人员1人，技术负责人1人，合计不得少于20人。

注：所派人员（除调休人员）必须全部在岗在位，否则追究其相应责任。不含物业管理人员，但辅助后勤人员管理费用，必须包括在投标报价中。并且包含以上人员的保险等一切费用。运营人员年龄在18至60周岁，身体健康，五官端正，且身体无明显缺陷。如招标人在项目运营过程中，发现中标人在人员使用等其他行为中有弄虚作假的行为的，招标人有权责令中标人立即改正，并处以当月运维费10%的惩罚措施。情节严重的，招标人有权责令中标人退场，并承担因此发生的一切损失。

# 第四章商务条款

1. 服务期限及范围

自污水处理站、管网委托运营之日起，运营期3年。

2. 运营服务费

2.1运营服务费计算原则

2.1.1按月计算托管运营服务费，按季度支付运营服务费。

2.2运营服务费计算的其他因素

2.2.1中标人在设备维护期间原则上不得影响污水站的运营，运营费用仍按合同约定结算，不得增加其他任何费用。

2.2.2中标人自行负责承担污水及其他固体废弃物的处置费用。

3．违约责任

3.1 按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

3.2 未按合同要求提供服务或不能满足相关要求，招标人有权终止合同，同时报请有关部门对其违约行为进行追究。

# 第五章合同主要条款

政府采购合同

项目名称：

投标人：

采购人：

签署日期：   年  月  日

# 委托运营服务合同书

委托单位：响水县灌江水务有限责任公司（以下简称甲方）

受托单位：（以下简称乙方）

甲方负责实施的响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目，经公开招标确定乙方为托管运营受托单位，负责运营期内的全部事务。为明确甲、乙双方在该项目中承担的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目及有关事项协商一致，订立合同如下：

第一部分定义与解释

第1条  定义

1.1项目名称：响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目

1.2项目场地：污水站厂区面积（现有围墙范围以内）及村级主干、支线、接户管网、提升泵站。

1.3项目设施：厂区内各处理单元构筑物，污水处理设备及设施，各处理单元之间的各种连接管道管线，辅助性建筑物，厂内道路、照明、给排水等配套设施，相对应的村级主干、支线、接户管网、提升泵站以及经甲方同意和乙方认可的其他服务设施。

1.4适用法律：指所有适用的中国法律、法规、规章及规范性文件和相关部门颁发现行有效的所有技术标准、技术规范规程以及所有其他适用的强制性要求。

1.5许可或批准：指根据适用的法律，必须由相关部门按法定程序准予实施的行为或文件。包括但不限于批文、执照、许可证、备案等。

1.6行业规范：指相关部门依法认可的对污水处理行业生产而公布的关于设备及设施的设计、制造、建设、测试、运行及维修的规定、规范性文件及标准等。

1.7合同生效日：本合同经甲方、乙方盖章后当天为合同生效日。

1.8运营起始日：自污水站试运营之日始，具体以甲方书面通知为准。

1.9运营期限：3年整。

1.10进水：由污水管网收集的进入污水站污水收集接收点的污水。

1.11进水水质：指环保监测机构按国家相关水质监测标准对水质进行检测得到的水质。

1.12出水：指从项目排出经过处理的污水。

1.13出水水质：指由环保监测机构按照国家相关水质监测标准对出水进行检测得到的水质。

1.14计量点：为污水处理量计量位置，具体位置按照国家相关技术规范确定。

1.15监测点：即采样点，指为检测进水或出水质量对进水或出水采样之处。具体位置由监测机构按照有关技术规范确定。

1.16实际处理水量：指按照第15条款所计算的确定的实际处理并达标排放的水量。

1.17运营服务费：指甲方根据本合同就污水处理项目应向乙方承担运营服务支付的费用。

1.18计划内暂停服务：指乙方为对设备进行检查、测试、保养、维修或更换，按甲、乙双方预先同意的计划，全部或部分地中断污水站的污水处理。

1.19计划外暂停服务：指任何不属于污水站计划内暂停服务的污水处理全部或部分中断。

1.20紧急情况：指进水水质影响到乙方污水处理系统的情况下，若项目继续接收或处理污水，则严重危害项目的安全可靠运行或危害生命财产。

1.21运营年：指运营期内任一自然年度期间，但第一个运营年应在开始正式运行日开始，最后一个运营年应在正式运营期的最后一日结束。

1.22运营月：指在运营期内任一个月期间，但第一个运营月应在开始正式运行日开始，最后一个运营月应在正式运营期的最后一日结束。

1.23运营日：指每日从9:00开始至次日9:00时结束的二十四小时。

1.24日（或天）：指公历的日。

1.25工作日：指除中国国家法定的假日、公休日以外的正常工作日。

1.26月：指公历的月。

1.27书面形式：指任何手写、打印或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

1.38监督管理机构：响水县纪委、县财政局、县水务局等部门。

第2条  解释

2.1甲、乙双方根据中华人民共和国法律规定，本着公平、公正、合理的原则，为改善响水县的水环境状况，同意签订本合同（包括日后可能进行的修改和补充）。

2.2本合同条款中的标题不应视为合同的当然解释，本合同的各个组成部分具有同样的法律效力和同等的重要性。

2.3本合同条款中，无论何处涉及由法人代表或委托代理人发出或颁布任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指书面通知、同意、批准、证明或决定，而通知、同意、批准、证明或决定都不应该被无故扣押或拖延，收件方应在回执上签署姓名和收到日期。

2.4本合同下的其他合同及合同，如委托设计合同、施工承包合同、设备及材料供应合同等均以本合同的条款为基础。此前其他相关合同及合同与本合同有冲突的，应以本合同为准。

第二部分项目概况、服务范围、主要任务、项目负责人和项目技术负责人的基本要求、运营权及运营项目经理部

第3条项目概况、主要任务、项目负责人和项目技术负责人的基本要求

3.1项目概况

3.1.1项目名称：响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目

3.1.2项目地址：响水县

3.1.3项目内容：

标段

托管运行内容：

1.污水处理设施：运行工艺，设备保养维修，建筑物、构筑物管护，药剂、水质检测、污泥处置等（不包含污水站大修）。

2.污水管网：日常巡查、维护、清掏等（不包含井盖更换、管网大修）。

保证污水处理站、提升泵站正常运行，污水处理站、提升泵站专人运行维护，管网有专人巡查、清掏。全力配合并符合环保、水务、住建、财政等部门检查和核查的要求，排放水质必须符合省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）规定一级B标准，达到省住建厅考核合格标准，并在相关部门指导下完成相关运行台帐资料，同时接受行业部门监督检查等工作；运营期3年。根据招标文件约定的考核内容，每季度考核一次，考核不合格的，履约保证金不予退还，并终止合同。具体内容详见招标文件。

3.2主要任务

3.2.1项目设施维护

①在委托运营期内，负责项目设施的维护和正常维修。

②托管运营期内必须保证本污水处理站所排放水质符合国家规定的环保标准。

3.2.2服务内容

①在整个运营期内，应根据约定保证项目设施的正常运转，保证出水水质达到合同要求。

②在不超出相应污水处理站设计日处理能力的前提下，须接纳全部污水。

③保证运行记录和台账的完整性。从委托运营的第二月起，每月15日前将上月运行情况如实报甲方。

④做好运行档案的整理和保管工作，不得私自编造或销毁。

⑤保证文明生产和安全生产。

⑥托管运营期满后，乙方须保证其移交的设施运行正常完好。

第4条运营权

4.1按照适用的法律，甲方将标段       委托乙方运营，在运营期间乙方在其运营范围内确保其正常运营并维护好项目设施，按合同规定收取运营服务费。

4.2乙方的运营权在整个运营期内始终持续有效。

4.3运营期

4.3.1自污水站接管运营之日起，运营期3年。

4.3.2运营期届满时，乙方应无偿将正常运行的本项目移交给甲方或其指定的执行机构。

第5条运营项目经理部

5.1乙方须为本项目设立专门的运营项目经理部。项目经理部代表乙方全权负责项目运营、维护、管理等事务，并接受甲方监管，项目经理部的一切盈亏和法律风险均由乙方承担。甲方有权到乙方所设的项目经理部察看和检查日常工作。

第三部分项目土地使用权

第6条项目土地使用权

6.1土地使用权

6.1.1甲方确保乙方在整个运营期内，使用污水处理站、管网场地。乙方无须向甲方支付任何土地使用费及其他费用。由于土地使用权引起的纠纷由甲方承担责任。污水处理站、管网场地设计图为本合同附件。

6.1.2 本次委托运营不涉及项目设施的所有权和划拨土地使用权，在整个委托运营期限内，项目设施所有权和划拨土地使用权均属甲方所有。

6.1.3本项目由甲方提供建设用地，土地使用权归甲方所有，在整个委托运营期内，乙方对该项目用地的任何使用方式的变更，均需得到甲方同意。

6.1.4甲方确保乙方有权在委托运营期内为项目之目的合法合理使用污水处理场地。在整个委托运营期限内，乙方不承担土地使用及房产税费。

6.2土地使用权的限制

6.2.1乙方仅能将本项目的土地用于本合同项下的运营，不得用于本合同运营之外的其他任何目的和用途。

6.2.2乙方不得转让、抵押本项目的土地使用权。

6.2.3乙方必须维护污水处理站的厂容厂貌，若扩建改造须经甲方同意。

第四部分项目前期工作

第7条项目设施移交、项目试运行和完工验收

在项目设施经调试测试合格后，甲方与乙方应各自确定三名人员组成项目移交小组，负责项目设施移交的前期准备工作及与项目设施移交有关的资产清点、合同转让、运营交接及其他任何必要的项目设施移交前期工作。项目移交小组应分别编制工作报告，作为本合同附件。

项目移交小组的工作采用协商制度。项目移交小组的负责人由甲方指定，有权安排项目移交小组的工作，包括召开工作会议及合理要求甲方、乙方提供必要的协助。项目移交小组的工作报告应按照协商一致的原则决定。

甲方和乙方应对项目移交小组的工作予以配合与协助。项目移交小组对项目设施移交前期工作所作工作报告对甲方和乙方具有约束力。

甲方和乙方应各自承担各自依本条款委派人员的工资和其他直接费用，该等人员因工作所需而发生的其他额外费用，亦由甲方与乙方各自承担；如该等费用无法明确区分系何方委派人员所发生，则由甲方与乙方平均分担。

项目移交小组在项目设施移交完毕次日并处理好相关债权、债务后之解散。

7.1项目设施移交日

7.1.1在项目设施移交日前，各方应确保以下的条件全部满足：

7.1.2项目设施已经按照7.8条约定检测合格；

7.1.3乙方收到了甲方提供的污水处理站、管网相关资料和文件，且除甲方和乙方书面同意延期办理的之外，本合同规定的原有合同的变更、转让或终止和解除已经完成；

7.1.4项目移交小组已经完成项目设施的清点、运营交接和人员安置的准备工作、以及其他任何必要的项目设施移交前期工作；

7.1.5污水处理服务费的收费渠道已建立。

7.1.6在项目设施移交日，甲方应与乙方签署书面移交文件，将污水处理站、管网全部资产交由乙方实际占有、使用和控制。

7.1.7项目设施移交时应按照确定的资产清单范围移交全部的污水处理站、管网资产及相关备品、备件。

7.2项目设施的移交

7.2.1项目设施移交时，甲方和乙方应根据本合同附件所列清单，共同对污水处理站、管网现有的项目设施进行逐项清点和登记，并在必要时就其状况或其他需要特别说明的事项进行备注后，由甲、乙双方代表签字予以确认。移交记录经甲、乙双方签署之日，即为项目设施移交完成之日。

7.2.2甲方保证在项目设施移交日以前，依照适用规范对项目设施进行维护。

7.2.3项目资料和工程技术资料的移交

7.2.3.1甲方应向乙方移交本项目的可研报告、可研批复、立项批复、初步设计、初步设计批复、环评报告、环评批复、地勘报告、概算等相关文件。

7.2.3.2甲方应向乙方移交已经完成或仍在建设中的所有土建、安装工程资料。

7.2.4技术文件的移交

7.2.4.1技术文件应包括污水处理站、管网所有为其运营和维护所需的技术性文件，包括但不限于截止项目设施移交日现有的设计、可行性研究等技术文件和技术档案，所有设备的制造厂商提供的合格证书、质量保证书、图纸、安装使用及维护手册、设备使用说明书等文件和资料，以及项目设施的有关资料和文件。

7.2.4.2所有上述技术文件仅为供乙方在委托运营期间运营和维护项目设施的目的而移交，其所有权仍然属于甲方。

7.2.4.3乙方应仅限于为本合同之目的而使用该等上述技术文件，并不得将该等技术文件使用于除此之外的任何目的和用途，除非已获得甲方的事先书面同意，否则因此引起的任何第三方索赔及相应的任何赔偿、责任等，均由乙方自行承担。

7.2.4.4乙方在委托运营期间应时刻保持对技术文件的完善、更新及补充，包括但不限于：设备重置后技术资料的更新，工艺改造形成新的项目设施的全部技术资料。

7.2.4.5乙方对该等技术文件应在使用的同时，尽到善意的维护和保管义务，以保证在经营权转让期满或提前收回时，将该等全部技术文件完整地交还甲方。

7.3原有合同的变更及转让

7.3.1所有原有与工程施工、设备购置、原材料采购等生产经营有关的合同（以下称原有合同）复印件应由甲方提供给乙方。

7.3.2如因生产经营需要并经甲、乙双方协商同意，乙方可以要求承继与项目建设和生产经营有关的合同（如供水、供电合同，但建设施工合同不包括在内等），甲方应协助乙方变更合同主体，从而使乙方在项目设施移交日成为相关原有合同的签约一方。

7.3.3除甲方和乙方书面同意延期办理的之外，原有合同的变更、转让、终止和解除应于项目设施移交日前完成。

7.4甲方和其他方物品的移走

7.4.1自乙方正式运营日起三十（30）日内，甲方应从污水处理站移走属于甲方或其他方的并通知其他方移走，与污水处理站、管网运营、管理和维护无关的全部物件（为进行清点项目设施所需的物件除外）。

7.4.2如甲方未在上述期限移走上述物品，乙方将通知甲方后将未移走物品移走并运至适当地点存放保管，因此产生的搬迁、存放费用和风险由甲方承担。

7.5风险转移

对在项目设施移交日后发现的项目设施缺陷，包括隐蔽缺陷（指甲、乙双方在项目设施移交时按照正常的检测、测试手段无法发现的项目设施质量缺陷），如果有缺陷的项目设施仍在其供货商、建设商或承包商等的质量保证期之内，甲方将有义务向相关的供货商、建设商或承包商等提出索赔；但对该等质量保证期后发现的隐蔽缺陷（如有），甲、乙双方协商解决，所发生费用由根据实际情况另行约定执行。

第五部分项目运营

第8条开始正式运营

8.1本项目开始正式运营前必须满足以下条件：污水处理站、管网内的设备安装完毕、污水处理设施和系统交接验收合格。

8.2乙方提出书面申请：系统交接验收合格后，乙方应向甲方提出正式运营起始日的书面申请，甲方将在收到乙方书面申请3个工作日内出具确认文件。

8.3自本项目正式运营起始日起，甲方开始按本合同第17条、第18条向乙方支付运营服务费。

第9条运营方式及人员最低配置要求

9.1运营方式

9.1.1项目在本合同约定的运营期内由乙方独立自行运营。

9.2人员最低配置要求

9.2.1 各工种配置需要有各工种相关证书，如操作工中含电工，则需要有电工证。

9.2.2项目负责人员1人，项目技术负责人员1人，合计不得少于20人。注：不含物业管理人员，但门卫等物业管理的费用应作为辅助后勤人员管理费用，必须包括在投标报价中。

第10条运营和维护的基本原则

10.1在整个运营期内，乙方应根据本合同的规定，负责污水处理站、管网内设备、设施的维护并自行承担费用和风险，管理、运营和维护污水处理设施。乙方在设备维护期间原则上不得影响污水处理站、管网的运营，运营费用仍按合同约定结算，不得增加其他任何费用。乙方运营期间添置的与污水处理工艺无关的办公用品等费用由乙方负责，运营期满以后乙方自行处置。乙方应确保在正式运营期内，始终根据下列规定运营并维护污水处理项目设施：

（1）国家和地方现行的企业运行的有关法律法规，污水处理的有关法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求；

（2）本合同规定的质量保证、质量控制和安全生产的要求；

（3）运行维护手册以及污水处理项目设备制造商提供的说明手册和指导。

10.2乙方应确保污水处理项目设施始终处于良好运行状态并能够安全稳定的处理污水和污泥、栅渣及沉砂等固体废物 (负责生产及外运)。

第11条甲方的主要责任

11.1提供污水。甲方应确保在整个运营期内，依照本合同规定的条件为乙方提供污水。

11.2债务处理。在运营期内由乙方所产生的债权债务由乙方承担与甲方无关，甲方概不负责。

11.3行业监督。在整个运营期内，甲方应督促乙方认真执行国家行业标准、行业管理部门和地方的相关规定以及本合同规定的出水水质标准。

11.4现场检查。甲方有权进入污水处理站，按照相关规定对污水处理项目设施的运营和维护进行检查，但甲方不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本合同项下的义务。甲方有权要求乙方提交运营有关报表、报告和资料。

11.5项目建设的质量及其质保责任。

第12条乙方的主要责任

12.1达标排放。从开始正式运营日起，乙方应连续接收和处理污水，将从接收点进入的污水经处理达到出水质量标准后，排放至交付点。

12.2进水异常处理。在运营过程中，当进水水质、水量异常时，乙方应立即采取紧急措施处理，并及时通知甲方。如果乙方发现进水水质、水量有严重问题，足以破坏处理设施或威胁设施的安全运行，乙方有权停止污水处理系统的运行或拒绝接收进水，直至该种危害因素被消除。此时，乙方必须在停止进水的同时通知甲方和环保部门，甲方或环保部门必须在接到乙方通知后12小时内到达现场与乙方共同进行取证，并予以确认，同时乙方不承担相关责任。

12.3运行惯例。乙方应按照适用法律法规和合理的运行标准以及运行惯例认真而有效的处理业务与事务。

12.4健全管理制度。在本项目的运营期间，乙方应按照国家有关环境污染治理设施运营管理规定建立健全各项管理制度。

12.5编制运行与维护手册。

12.6完善应急机制，编制应急预案。乙方应建立和完善安全生产制度和意外事故的应急机制，乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生，同时须编制经环保及相关部门认可的应急预案（所产生的编制费用由乙方自行承担）。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

12.7季度考核、年度报告。污水处理项目设施运营实施季度考核；乙方应在每年的1月份向甲方提交上一年度的运营情况年度报告。

第13条项目暂停服务

13.1每个运营年度的累积计划内暂停服务时间不超过15日，厂外的污水管网维修及厂内的设备更换除外。

13.2在任何运营年度内的任何时候，乙方都应在至少提前20日通知甲方后安排污水处理站、管网计划内暂停服务具体时间。

13.3甲方可要求乙方对污水处理站、管网计划内暂停服务时间表进行修改，但须在计划暂停服务前15日书面通知乙方，如果此类修改属于下列情况之一，则乙方应依甲方要求调整时间表。

（1）不会导致乙方安排污水处理站、管网计划内暂停服务的方式和时间与污水处理设施设计处理能力或行业安全规范相冲突；

（2）不会对项目造成危害。

13.4计划内暂停服务的费用按正常运行的费用支付。

13.5计划外暂停服务

13.5.1在发生任何计划外暂停服务后，乙方应立即通知甲方，并在3日内向甲方书面提供该计划暂停服务的原因、范围及持续时间的具体情况。如果是可预见性的计划外暂停服务，乙方应提前书面通知甲方且须经甲方同意。

13.5.2由乙方原因造成计划外暂停服务，甲方不支付任何污水处理费用，并根据实际情况，由乙方依法承担经济责任。

13.5.3由甲方原因导致的计划外暂停服务，乙方不承担违约责任。由甲方原因计划外暂停服务期间的污水处理费按正常运行的费用支付。

13.6 出水水质超标。进水水质、水量超过第16.4款约定（即最终设计）的进水水质、水量标准而导致乙方出水不达标的，甲方则免除乙方出水水质超标的责任，同时正常支付污水处理费用。由于进水水质各指标低于系统生化处理的正常需求，乙方需要及时采取添加碳源或调整工艺等措施（费用乙方自行承担，考虑在投标报价中）。

第14条剩余污泥、栅渣及沉砂等固体废物的处置

乙方的承包费中包含污水产生的污泥、栅渣及沉砂等固体废物处置费，乙方处置污泥、栅渣及沉砂等固体废物按照环保、住建、水务、城管等要求处置。

第六部分运营计量、收费及支付

第 15条水量的计量

15.1 甲方必须为本项目出水的计量安装符合规范的自动流量仪，进水与出水计量点的选择必须符合规范要求，并取得计量部门的认可。该计量仪所读数据，作为甲方提供的污水量和乙方处理的污水量的计算依据。该计量仪所读数据，作为甲方提供的污水量和乙方处理的污水量的计算依据。

15.2甲方或乙方如对某一计量仪表的精确度或工作状态有异议，应书面通知对方，对方须在收到通知后的3个工作日内以书面形式向异议方提出响应。如果甲、乙双方无法解决争议，应聘请法定计量检测机构对计量仪表进行检测。如果该计量仪表计量准确，检测费由提出异议方承担，否则由对方承担。

15.3 污水处理量以吨（或立方米）为计量单位。日污水处理量以24小时的出水量累计；月处理量以日处理量累计；年处理量以月处理量累计；服务费按季度支付。水量考核，污水站出水符合合同标准的水量，保底水量为污水站规模的 80%，水量超过 80%的按照 90%计量，水量超过 90%的按照 100%计量。

第16条水质的检测

16.1水质检测方法：甲方不定期进行抽检，乙方每季度提供一份第三方CMA水质检测报告。

16.2 进水水质标准

详见可行性研究报告。

16.3出水水质标准

在污水进水满足第16.3条所述的进水水质质量标准的前提下，污水处理站出水水质应满足省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020）规定一级B 标准，其中主要出水污染物按照表16.3执行。

表16.3 出水水质标准

| 控制项目 | CODcr | SS | TN | NH3-N | TP | 动植物油 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 设计出水水质 | ≤60 | ≤20 | ≤30 | ≤8（15） | ≤3 | ≤3 | 6-9 |

如国家或地方排放标准发生变化，乙方根据法律的规定必须执行的或甲、乙双方经协商后确定由乙方执行的，由此而引起乙方运营费用的增加，按第17条处理。

16.5 污泥、栅渣及沉砂等固体废物排放标准

污水处理站的污泥、栅渣及沉砂等固体废物处置应符合国家标准和行业规范的要求。乙方负责污泥、栅渣及沉砂等固体废物处置。

16.6水质超标的处理

16.6.1进水水质超标

若进水水质中任何一项指标定期取样监测时大于第16.2款所规定的进水水质标准，则视为当日进水水质超标。进水水质超标按13.3条款处理。

16.6.2出水水质超标和超标日数的计算

若出水水质中任何一项指标定期取样监测时大于第16.3条款所规定的出水水质标准，则视为当日出水水质超标。试运行期及计划内停产除外。

16.6.3出水水质超标的处理

如果由于乙方原因导致出水水质超标引起的第三方侵权纠纷或环保部门依据环境保护法律法规做出的处理，均由乙方负责解决，并依法承担相关责任。但非乙方原因造成的且经乙方采取合理措施仍不能避免的除外。由于进水水量超过实际设计标准，出现进水溢流外排的情况，乙方不承担相关责任。

第17条污水处理服务费及调整

17.1本合同价范围为农村污水处理系统运营所有费用，包括但不仅限于以下内容：人工工资（含工资、五险一金、福利等）、电费、药剂费、水费、化验费、污泥处置费、栅渣及沉砂等固体废物处置费、日常检修维护费、管理费、利润等所有费用。注：各类政策性调整及其他一切风险已包括在合同价中，最终结算时不作调整。

17.1．1所有根据本合同或其他原因应由乙方支付的税款和其他应交纳的费用都已包括在本合同价中。

17.1.2本合同价中包括设备维修和更换费。污水站和管网移交第三方运营之前，双方共同界定污水站和管网维修范围，由甲方负责维修完好后交乙方运营。

17.1.3本合同价中包括污泥、栅渣及沉砂等固体废物处置费。

17.1.4本合同价中包括本项目运营过程中的所有税费。

17.1.5本项目乙方已自行到项目实施现场进行了踏勘，并根据现场的实际情况将本项目所有可能发生的相关费用（除不可抗力）自行考虑到了本合同价中，乙方所有可能发生的相关费用（除不可抗力）包干使用。甲方向乙方提供的有关现场的数据和资料，是甲方现有的能够被乙方利用的资料，甲方对乙方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

17.2运营服务费

17.2.1运营服务费计算原则：按月计算运营服务费，按季度支付。

17.2.2运营服务费在本合同生效时，依据本合同和招标文件有关约定进行支付。甲方组成农村污水处理设施长效管理考核小组，每季度组织进行考核一次，并将考核结果与污水处理费挂钩；运营资金每季度结算一次，按考核分数兑付结算。

第18条污水处理运营服务费的支付

18.1支付起始

甲方应按第17条的计算标准从合同签订后试运行之日起就乙方所提供的服务向乙方支付服务费，直至合同终止。

18.2 支付时间

本合同的运营服务费由甲方每季度支付一次。乙方应在每季度考核日3个工作日前，向甲方提交上个季度服务费账单，甲方完成考核，报财政等相关部门核定后支付污水处理服务费，上述核实，核定及支付应在乙方提交服务费账单之日起30天内完成，营运期结束后，无息退还履约保证金。

18.3支付方式

甲方按本合同以人民币向乙方支付服务费，以银行转账的方式汇入乙方公司银行帐号，乙方应提供服务类发票。

18.5滞纳金

如果甲方未能按本合同第18.2款付款，甲方应在逾期之日起15天后向乙方支付滞纳金，每天的滞纳金按逾期未付金额的同期银行贷款利息计付，直到逾期未付款付清为止。

第19条付款争议

如果甲、乙双方发现提交的十二个月以内的任何月份账单的全部或部分有错误，则发现一方应尽早书面通知对方，并说明账单错误内容及核准量；出错方应及时纠正错误，将多收或少付的款额无息归还对方。

第七部分设备设施的更新、维修

第20条设备设施的更新、维修

20.1设备设施的更新：因设备到达使用年限（指单个设备市场价格在1000元以上的，经甲、乙双方共同确认）而造成的设备采购费用由甲方负责，乙方负责安装调试（如供应商自行安装调试，乙方须全力配合）。乙方运营期间添置的办公用品等费用由乙方负责，运营期满后由乙方自行处理。设备的更新（乙方原因损坏的除外）由甲方负责。

20.2 设备设施的维修：运营期限内污水处理站设备设施除设备大修外的日常维修养护费用由乙方承担。

20.3管网的维护：日常巡查、维护、清掏等（不包含井盖更换、管网大修）。

第八部分运营期结束时的项目移交

第21条项目的移交

21.1 移交日期

本项目的移交日：本项目运营期满的第二天。

21.2移交范围

21.2.1 乙方应将以下范围，无偿移交给甲方或其指定的执行机构：

（1）乙方对本项目设施的所有权利，包括污水处理项目设施的建筑物和构筑物，村级主干、支线、接户管网、提升泵站；与污水处理项目设施使用相关的所有机械、设备和零配件以及其他动产。

（2）在用的各类管理规章和运营手册，包括生产档案、设计图纸、文件和其他资料。

21.2.2除经甲方书面同意之外，移交的资产应不存在任何留置权、债权、质押和抵押、担保物权或任何种类的其他请求权。

21.3移交代表

在本项目运营期限届满前半年内，甲、乙双方须确定本项目移交代表，负责商定项目移交的程序与内容，并处理项目移交过程中的各项事宜。

21.4 移交程序

移交日前半年，甲方和乙方应会谈并商定本项目移交的详尽程序，在会谈中乙方应提交将要移交的建筑、设备、设施和物品清单以及负责移交代表名单，甲方应告知乙方其负责接受移交的代表名单。

第22条项目移交后的有关事宜

22.1技术支持

在本项目的移交日之后3个月内，甲方或其指定的执行机构进行本项目的管理、运营、维护和修理时，若需要乙方提供技术支持、维修服务或供应必要的零配件，在这种情况下，甲方应根据实际情况支付乙方各种合理费用。

22.2可能的优先权

在本项目的移交日之后，如果甲方计划再次以运营权的方式将本项目运营权授予新的运营者，若采用协商程序或方式挑选新的运营者时，乙方应有优先权与甲方协商；若采用竞争方式挑选，在同等或相近条件下，乙方有优先权被授予运营权的权利。

第九部分一般条款

第23条权利和义务

23.1甲、乙双方的权利和义务

23.1.1甲、乙双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意的行使和履行各自在本合同项下的权利和义务。在此前提下，甲、乙双方同意：

①除本合同另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在10天或其他合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或延迟给予同意或批准。

②如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：经该方合理预计将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形以及合理预计另一方不可能获悉该事件或情形，则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

23.1.2在运营期内，合同任何一方对于不属于自己义务而另一方请求协助的任何事项，均应予以合作与协助。

23.2甲方的权利和义务

（1）授予乙方运营权，并进行监督管理。

（2）根据本合同的规定按时向乙方支付运营服务费。

（3）在运营期内，协助乙方办理有关部门要求的各种与本项目有关的手续。

（4）对乙方运营过程实施监督，包括产品和服务质量，项目经营状况和安全防护措施。

（5）甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布。受理公众对乙方的投诉，并进行核实处理。

（6）甲方日常检查发现不符合考核内容事项，及时提出整改意见通知。

（7）考核。甲方对该项目乙方进行年度考核，一年考核不合格扣除履约保证金并可终止本合同。考核合格分不低于60分。委托运营期为3年，第2年做中期评估，运营评估分在75分以上的，继续委托运营；运营评估分低于75分的，不在委托运营；第3年运营评估分在80分以上的，经双方协商一致，可以再续签3年委托运营合同。考核办法如下：主要考核尾水排放达标、站点设施运行、管网维护、台账完善、人员在岗情况等，水质以甲方不定期进行抽检、乙方每季度委托的第三方CMA水质检测报告为依据，其他情况以考核组现场考核情况为准。

2、项目负责人或技术负责人不得随意更换，但考虑到人员退休、离职等客观因素，若需变更的人员需符合本合同3.4条中对相关人员的要求（同时不低于投标文件中投标相关人员要求）并提供相关证明，人员变更需经甲方同意。

（9）乙方应确保出水水质达标排放，如发生超标排放现象，除扣除当期运营费用外，甲方有权向相关主管部门报告。由此造成的一切后果均由乙方自行承担。甲方有权终止本合同并要求乙方承担违约责任。

（10）甲方应根据本合同的规定，提出本项目运营维护的要求。

（11）作为项目的所有人，甲方应给予乙方进行运营维护所需的必要配合和支持。

（12）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

23.3乙方的权利和义务

（1）乙方在运营期内享有运营权。

（2）根据本合同的规定，乙方在运营期内自行承担费用、责任和风险，负责进行项目运营和维护，运营期限届满移交本项目。

（3）按照本合同规定的方式取得运营服务费。

（4）接受相关部门的行业监管。服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。

（5）达到排放标准。

（6）按国家、江苏省、盐城市、响水县等相关部门的要求及时上报污水站运营的有关信息。

（7）乙方有义务配合甲方向国家申报专项配套补助资金，所申报的专项配套补助资金甲方受益，可抵充托管运营费用；如因乙方的原因而未能申报成功，则由乙方负责。

（8）如遇国家污水监测有关标准的提高或变化,项目需要升级改造、增加相关设备，乙方有义务提出实施方案，但费用由甲方承担。方案报甲方审核批准，甲方可选择乙方实施或由甲方另行选择实施主体。

（9）乙方履行本合同项下的义务时应始终遵守适用法律的规定。

（10）乙方应遵守现行的劳动保护法规，尊重职工的权利和严格执行安全法规及有关标准。

（11）乙方须为所有参与本项目的人员购买养老保险和医疗保险等社会保险。

（12）乙方应在本项目设施设备移交之前搞好除设备大修以外的设备维护，并按原合同中设施设备清单进行移交，若对本项目设施设备造成损害、损失或遗漏等问题应负责其赔偿。

（13）乙方应按照适用法律缴纳应缴个人和企业所得税及行政性收费。

（14）乙方应对本项目在运营和管理工作中可能发生的侵权和知识产权而引起的诉讼负责应诉。

（15）若发生安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

第24条税收

24.1本项目运营期内所产生的所有税费均由乙方承担。

24.2乙方申请办理优惠税收待遇时，甲方应提供协助。

第25条公共安全

25.1乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的使用法律法规及本合同的规定。

25.2乙方在运营生产过程中产生涉及公共安全和健康的紧急情况，乙方承担相应责任，甲方保留追究其责任的权利。

第26条环境保护

26.1乙方在任何情况下都应该履行有关环境保护的规定和国家有关环境保护的法律法规。

26.2在本项目的运营期间，乙方有责任采取一切合理措施来避免或尽量减少对周围环境所造成的污染或破坏。

第27条保密

乙方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公开公布即应保密，未经甲方事先书面同意，不得向第三方透漏或公开，但法律要求的信息除外。本承诺在本合同终止后仍然有效。

第28条违约

28.1任何一方不履行本合同义务或履行本合同不符合约定条件的，其行为即构成违约，但本合同规定的不可抗力事件导致发生的除外。

28.2发生违约事件时，任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为实际存在，则应在30日内或者对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在30日内向对方提供书面异议或说明情况，在此情况下，甲、乙双方应就此问题进行协商，协商不成时按本合同第32条解决。

28.3任何一方发生本合同规定之外的任何违法行为，违约方不得解除其在合同下的任何责任或义务。

28.4按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

28.5未按本合同要求提供服务或不能满足相关要求，甲方有权终止合同，同时报请有关部门对其违约行为进行追究。

第29条终止合同

29.1终止合同

29.1.1如果甲方或乙方中有一方严重违反合同，已导致合同无法履行时，则另一方可终止合同。

29.1.2一旦合同终止成立，甲、乙双方均不得对本项目有任何破坏行为。

29.2 甲方的终止

29.2.1发生下列所属事件，即构成乙方违约：

（1）乙方擅自转让运营权。

（2）乙方擅自将所经营的财产进行处置或抵押。

（3）乙方因管理不善，发生特别重大及重大质量、生产安全事故。

（4）乙方擅自停业、歇业，影响到社会公共利益和安全。

（5）根据中国法律乙方进行清算或资不抵债。

（6）乙方连续三个月考核不合格。

（7）如因乙方原因造成出水水质不能稳定达标排放，甲方有权终止本合同并要求乙方承担相应责任。

（8）乙方未履行本合同项下的其他义务，构成对本合同的违约，即为实质性违约。

29.3乙方的终止

29.3.1发生下列所述事件，如果不是由于乙方违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而甲方在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件。如果该事件为获得补救或被免责，乙方可发出终止意向通知。

（1）甲方未能按照本合同的约定履行向乙方支付污水处理费的义务，并且不付款额达同期应付款50%以上的情况持续达180天。

（2）甲方未履行本合同项下的义务，构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后的25天内仍未能补救该实质性违约。

29.4终止通知

29.4.1终止意向通知

按照29.2.1或29.3.1款发出的任何终止意向通知应表述违约事件的详细情况并给出必要的协商期。

在终止意向通知发出之后，甲、乙双方应在协商期内避免本合同终止采取措施，如果甲、乙双方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

29.4.2终止通知

在协商期届满之时，除非甲、乙双方另外达成一致或导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正，发出终止意向通知的一方有权发出终止通知。

29.5终止后各方的权益

29.5.1甲方权益

如是甲方行使合同终止权，甲方将乙方现场的所有材料、设备没收，并没收履约保证金，同时追究其相应责任。

29.5.2乙方权益

如是乙方行使合同终止权生效后，甲方须赔偿乙方已投入资金费用及一年运营期的预期合理收益【利润（含个人和企业所得税）部分】。

29.6累积性补救

任何一方在本合同项下的权利可根据需要多次行使，是累积性的权利，而且不排除该方根据法律应享有的其他权利。除在本条明示规定的情况外，任何一方都不得随意终止合同。

第30条不可抗力

30.1不可抗力的界定

不可抗力是指在签订本合同时不能合理预见的、对其后果不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

（1）雷电、地震、滑坡、水灾、暴雨、台风或旱灾等自然灾害；

（2）流行病、瘟疫爆发；

（3）战争、武装冲突、封锁、暴乱或恐怖行为等；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）重大考古发现；

（6）其他法定情形。

（7）不能归因于甲、乙方的停电。

30.2不可抗力情况的通知

因不可抗力情况导致一方不能履行全部或部分本合同义务，受影响当事方应在不可抗力情形消除后立即以书面形式通知对方。通知将陈述不可抗力情况发生的日期、性质、预计持续时间，对当事方履行义务影响的情况及当事方准备采取的环节措施。在通知发出之后的合理时间内，当事人应向另一方提交经公证机关出具的关于不可抗力情况的证明。

30.3不可抗力处理情况

30.3.1暂停履约

如果发生不可抗力事件阻碍了一方履行本合同项下的全部或部分义务时，该方可暂停履行这些义务，但是：

（1）暂停履行合同义务的时间及范围不得超过需要纠正不可抗力所造成的后果的时间和范围；

（2）受影响方的其他未受不可抗力事件影响的责任和义务不得解除；

（3）在发生不可抗力事件前根据合同以产生的责任和义务均不得免除。

30.3.2协商

受不可抗力情况影响的当事方应做出一切合理努力减少受影响的程度。甲、乙双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力时间进行协商。如果不可抗力严重影响一方的履约能力，或者不可抗力时间持续超过180天，甲、乙双方可协商谈判是否修正或终止本合同。

30.3.3费用

发生不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。

第31条合同的修改和补充

31.1合同的修改

在本合同签署之后，如果国家和地方的法律法规以及有合法解释权的机构的正式书面解释发生变动，并且对甲方或乙方在财务上造成重大影响时，则甲、乙双方应协商修改合同，如有必要，可根据具体情况协商对服务费做出调整。

本合同的任何修改、补充或变更只有以书面形式并由甲、乙双方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

31.2合同的补充

本合同可由甲、乙双方协商做出补充。甲、乙双方就有关补充或修改内容须达成书面合同并由甲、乙双方签署后与本合同具有同等法律效力，补充合同签订后如有与本合同条款不相符的情况，以补充合同为准。

31.3条款的可分割性

如果本合同任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的法院或仲裁机构宣布为不合法、无效或不能执行，除非导致本合同不能履行，否则其他条款仍然有效和可执行性；甲、乙双方应对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行，并且这些修改应尽可能平衡甲、乙双方之间的利益。

31.4合同的完整性

本合同内容为甲、乙双方就项目达成的完整性合同。甲、乙双方此前与项目有关的一切往来信函、商洽及达成的合同，无论是否形成书面文件，如有与本合同有不符之处，均以本合同为准。合同甲、乙双方在本合同项下的权利及补救方法不排除甲、乙双方依据有关法律法规所应享有的其他权利及补救方法。

第32条争议的解决

32.1若甲、乙双方对本合同条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）、履行合同过程中产生的任何争议、分歧或索赔，甲、乙双方应尽力通过友好协商来解决。如果经过协商无效，向响水县人民法院提起诉讼。

32.2在争端解决期间，除争端外，甲、乙双方应继续行本合同所规定的其他各项义务。

第33条法律和法规

33.1除非另有规定，本合同中项下的通知应通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件按指定的地址或号码送至或发至对方。

33.2下述情况应视为送达：

（1）如用信件进行任何通讯，在由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时；

（2）如用传真或电子邮件形式，在准确发送至上述传真号码或电子邮箱时。

33.3任何一方收件人地址、电传传真号码或电子邮箱若有变更，应及时以书面形式通知一方，否则导致通知延迟或不能送达，其后果由该方负责。

第34条不弃权

任何一方均视为不放弃本合同中的任何条款，除非一方以书面形式做出弃权。任何一方为坚持严格履行本合同中的条款，或为行使其本合同中规定的权利，均视为对本合同条款的不放弃。

第35条合同的文字及生效

35.1合同文字

本合同一式  6 份，甲方执 4份、乙方执 2 份，每份均具有同等法律效力。

35.2生效日期

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同期满时自动终止。

在合同期内，任何一方因不可抗力或违反合同义务而暂停履行其在合同下的义务，则合同的终止日将按实际情况确定

第36条附件

附件一：招投标文件

附件二：中标通知书

| 合同名称 | 响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目 |
| --- | --- |
| 合同编号 |  |
| 甲方：响水县灌江水务有限责任公司 |
| 法定代表人 （签字） |  | 单位盖章 年月日 |
| 技术负责人 （签字） |  |  |
| 联系电话 |  |
| 单位地址 | 响水县响水镇双园路441号（水务大楼） |
| 乙方： |
| 法定代表人 （签字） |  | 单位盖章 年月日 |
| 技术人员 （签字） |  |  |
| 项目负责人 （签字） |  |  |
| 联系电话 |  |
| 单位地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |
| 合同签订日期：年月日 |

# 第六章投标文件格式

封面

正（副）本

响水县农村生活污水处理设施第三方托管

运营项目采购公开招标采购（+标段号）

投标文件

采购编号：

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)

日期：年月日

目录

（1）投标函；

（2）授权委托书；

（3）项目运营方案；

（4）开标一览表；

（5）公司资信和综合实力；

（6）书面声明；

（7）项目经理部现场人员配备情况；

（8）营业执照（副本）原件彩色扫描件；

（9）社保要求：项目负责人、技术负责人和授权代理人须提供从投标截止之日当月向前连续6个月由本单位向相关部门缴纳的社保证明（参保证明需注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，否则不予认可）必须提供证明彩色扫描件。

（10）本招标文件中要求投标人提供的其他资料。

（11）中小企业声明函

一、投标函

响水县灌江水务有限责任公司：

1．我方经踏勘项目现场和研究招标文件后，决定接受招标文件内容，报价如下：单个行政村运营服务费     元/年，污水站100%水量全运行报价为：每年     元，三年     元，同时将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2．本次投标，我方将派出，（项目负责人姓名）（身份证号码）作为本项目的项目负责人，（技术负责人姓名）（身份证号码）作为本项目的技术负责人。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．我方保证：严格遵守《盐城市建筑市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

5．我方完全理解并同意贵方在招标文件中的有关没收投标保证金和拒绝投标的条款。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据、资料和证明，尊重评标委员会的评审结论及中标结果。

7.我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受主管部门的处理。

8.如若中标，我方将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定。

9、我方保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的，如有使用虚假资料骗取投标、中标资格，或隐瞒公司有不良行为且在公示期内、除自愿放弃中标资格外，三年内不再进入响水县政府采购市场。

10．除非另外达成合同生效，贵方的《中标通知书》、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人名称（公章）：

单位地址：

法定代表人（签章）：

邮政编码：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：年月日

三、授权委托书（如果有）

本授权书声明：（投标人名称）的（法定代表人姓名）授权（被授权人的单位、姓名、职务）为我方参加                 的响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目（+标段号）采购活动的合法代表，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

被授权代表联系电话：

授权有效期：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表(签字或盖章)：

投标人（盖章）：

日期：年 月  日

被授权人身份证复印粘贴处

四、开标一览表（+标段号）

项目名称：响水县农村生活污水处理设施第三方托管运营项目采购+标段号

采购编号：

| 投标报价 | 1. 单个行政村运营服务费单价为： 元/年。 2.污水站100%水量全运行报价为： 每年 元，三年 元。 |
| --- | --- |

投标人(盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

注：本表与投标文件一起编制。

五、公司资信和综合实力

（投标人自行编制）

六、资格证明文件

六（1）符合性承诺书

我单位承诺符合下列规定：

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺，如有虚假，贵方可取消我方磋商或中标资格。

供应商(盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

时间：        年    月    日

七、项目经理部现场人员配备情况

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 专业 | 发证时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

## 八、响水县公共资源交易中心事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易中心采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、 修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及公共资源交易中心采购活动的违法、违规不良记录，本单位及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、县关于公共资源交易中心采购的法律、法规、规章、规范性文件参加公共资源交易中心采购投标活动，积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护采购交易的良好秩序，与参与本次采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受采购监管机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签字：

供应商名称（盖章）：

年    月    日

## 九、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件

十、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（或联合体牵头人）全称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。