响水县黄河路道路照明项目

招标采购

招 标 文 件

采购编号：JSZCLS-320921-20225722

采购人：响水县城市管理局

代理机构：盐城金弘项目管理有限公司

日 期：二〇二二年五月十七日

目录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

一、说明	- 4 -

1.采购人、采购代理机构及合格的投标人	- 4 -

2.资金来源	- 4 -

3.投标费用	- 4 -

二、招标文件	- 4 -

4.招标文件构成	- 4 -

5.招标文件的澄清和异议	- 5 -

6.招标文件的修改	- 5 -

三、投标文件的编制	- 5 -

7.投标文字及投标文件中计量单位的使用	- 5 -

8.投标文件构成	- 6 -

9.投标报价	- 6 -

10.资格证明文件	- 6 -

11.货物的合格性和符合招标文件规定的文件	- 6 -

12.投标有效期	- 7 -

13.投标文件的签署及规定	- 7 -

四、投标文件的递交	- 7 -

14.投标文件的递交	- 7 -

15.投标截止时间、地点	- 8 -

16.投标文件的补充、修改、撤回、撤销	- 8 -

五、开标	- 8 -

17.开标时间、地点	- 8 -

六、资格审查	- 9 -

18.资格审查组织	- 9 -

七、评标	- 10 -

19.评标委员会	- 10 -

20.组织评标	- 10 -

21.评标委员会评标事务和履行职责	- 11 -

22.符合性审查	- 11 -

23.无效标条款	- 11 -

24.澄清、说明或者补正	- 12 -

25.投标文件报价修正	- 12 -

26.不允许偏离的实质性要求和条件	- 13 -

27.评标办法	- 13 -

28.政府采购政策功能落实	- 15 -

29.评标报告	- 16 -

30.评标争议的处理	- 16 -

31.评标纪律	- 16 -

32.评标结果修改	- 17 -

33.停止评标和重新招标	- 17 -

34.重新评标	- 17 -

35.投标纪律	- 18 -

八、中标和合同	- 18 -

36.公告中标结果	- 18 -

37.中标通知书	- 18 -

38.项目合同	- 19 -

39.质疑处理	- 19 -

40.投诉	- 20 -

41.监督部门	- 20 -

第三章  项目需求	- 21 -

第四章  合同主要条款	- 21 -

第五章  投标文件格式	- 32 -

封面	- 32 -

目  录	- 33 -

一、投标函	- 34 -

二、法定代表人身份证明书	- 35 -

三、授权委托书（如果有）	- 36 -

四、 开标一览表	- 37 -

五、投标分项报价表	- 38 -

六、资格证明文件	- 42 -

七、中小企业声明函（货物）	- 44 -

中小企业声明函（工程、服务）	- 45 -

八、残疾人福利性单位声明函	- 46 -

九、监狱企业证明材料	- 47 -

十、响水县政府采购事前信用承诺书	- 48 -

十一、项目实施方案	- 49 -

十二、售后服务方案	- 49 -

十三、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件	- 50 -

# 第一章  招标公告

响水县黄河路道路照明项目采购招标公告

（不见面开标）

项目概况

响水县黄河路道路照明项目的潜在投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html获取招标文件，并于2022年06月 13  日 15  点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZCLS-320921-20225722

项目名称：响水县黄河路道路照明项目

预算金额： 164.73万元

最高限价： 160.39万元

采购需求：主要对响水县黄河路道路照明项目，具体内容见第三章项目需求。

合同履行期限：自签订合同之日起30天内，安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。
免费质保期   2  年.

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标时提供书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须为独立法人,供应商具有行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包施工三级及以上资质，并取得安全生产许可证

（2）投标人未被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目的投标。

6、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标时提供书面声明。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起五个工作日内，即2022年05月30日截止

地点：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html)、
方式：符合资格要求的投标人可自行登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html获取招标文件。

售价：600元/份，招标文件获取截止时间前，投标人将费用打入招标代理机构账户（如下），投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。

收款单位：盐城金弘项目管理有限公司

银行账号：32001737140059000666

开户银行：中国建设银行响水建园支行

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年06月13日15点00分（北京时间）

开标时间：：2022年06月13日15点00分（北京时间）

投标地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：ycjhxmgl@163.com

开标地点：网上开标，腾讯会议号：  925-253-885

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.付款方式：本项目无预付款。项目全部竣工验收合格后付至合同价的70%；工程全部竣工验收合格一年时付至合同价的90%；项目全部竣工验收合格两年时按照审计价结清全部款项。（以上付款均无利息）。

2.评标办法：综合评分法。

3.核心产品：路灯灯具，采购人推荐品牌：芯片：飞利浦、欧司朗、CREE、普瑞、晶元。驱动电源：茂硕、英飞特、明伟、飞利浦。电缆：东强、上上、远东、宝胜、江南。经纬度时控：扬州宝尔、辽宁丹东、上海卓一。投标人若有高于或同等质量及技术参数的其它品牌，并提供相关证明。（详细技术参数见图纸）

4.质量标准：合格产品，必须符合采购文件规定和国家最新规定标准要求。

5.根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件。

6.各投标人在投标截止时间前应当每天都在江苏政府采购网、盐城市政府采购网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网和盐城市政府采购网和上的更正或补充通知为准。

7.本项目为不见面交易项目，投标人通过‘腾讯视频会议’直播APP加入会议。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：响水县城市管理局            
地址：响水县双园中路南侧

联方式：樊绍武 0515-89686010 
2.采购代理机构信息

名 称：盐城金弘项目管理有限公司

地　址：亚美国际花园29号楼508

联系方式：王爽 0515-81186008、13912598066

3.项目联系方式

项目联系人：王爽

电　话：0515-81186008、13912598066

响水县城市管理局

2022年05月23日

# 第二章  投标人须知

## 一、说明

### 1.采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1  采购人：响水县城市管理局。

1.2  采购代理机构：盐城金弘项目管理有限公司。

1.3  合格的投标人：见招标公告。

1.4  采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，取消其投标或中标资格，有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料；

（2）在实质性方面失实。

### 2.资金来源

资金来源及比例：财政资金100%。

### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

## 二、招标文件

### 4.招标文件构成

4.1  要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

4.2  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5.招标文件的澄清和异议

5.1  任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件有异议的投标人，均须在法定时间内（以公告截止时间起算）以书面形式（如信件、传真等）送达采购人或采购代理机构（联系方式见“招标公告”）。逾期递交对招标文件要求进行澄清或对招标文件有异议的将不予受理。

5.2  采购人或者采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求和对异议的答复,并将应公开的信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网（http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html）相关栏目上公布,请投标人自行查看,否则后果自负。

5.3  澄清或者对异议的答复作为招标文件的组成部分。

5.4  澄清或者对异议的答复内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以5.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 6.招标文件的修改

6.1  在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2  采购人或者采购代理机构对澄清或修改内容,将在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网（http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html）相关栏目上公布,请投标人自行查看,否则后果自负。

6.3  澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

6.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以6.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 7.投标文字及投标文件中计量单位的使用

投标文件中应使用中文，外文的除提供外文外应将外文翻译成中文并保证准确性。计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容（格式见第五章）：投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书（如果有）、开标一览表、投标分项报价表、技术参数偏离表、资格证明文件、项目建设方案、项目实施方案、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明材料、响水县政府采购事前信用承诺书、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件。

### 9.投标报价

9.1  所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

9.2  投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价(如适用)和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

9.3  报价包括但不限于所有设备和系统软件、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、零配件费、备品备件费与专用工具费、技术培训费（包括技术资料、人员培训等）、检测验收、利润、税费、全额含税发票、公证费、质量保证期内的售后维护服务费。

本项目实行委托招标，代理费参照计价格［2002］1980号]收取由委托人支付，本项目公证费3000元、供应商在成交结果公示结束无异议后由成交供应商一次性支付，供应商在投标报价中自行考虑上述费用，不允许单独立项。

9.4  投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.5  每种货物和服务只能有一个投标报价。

### 10.资格证明文件

资格证明文件包括：书面声明、营业执照复印件加盖单位公章，专业承包资质证书复印件加盖公章、企业安全生产许可证复印件加盖公章否则资格不予通过。

### 11.货物的合格性和符合招标文件规定的文件

11.1  投标人所供货物和服务必须符合招标文件规定。

11.2  对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 12.投标有效期

12.1  投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 60 天，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2  采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝招采购人或采购代理机构的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.投标文件的签署及规定

13.1  投标人按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱，压缩包里面有且仅有一个文件。压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题与压缩包须标明“响水县黄河路道路照明项目投标文件”字样，PDF文件名称须标明“单位名称+响水县黄河路道路照明项目投标文件”。

13.2  本采购项目有章印和签字要求的必须为原件扫描件。

13.3  中标单位在领取中标通知书时，须打印纸质投标文件正本1份、副本4份送至招标代理机构。提供的投标文件须与中标供应商提交的投标文件PDF文档一致。

13.4  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

13.5  投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 14.投标文件的递交

14.1  各投标人必须在投标截止时间前发送加密的投标文件至采购人指定的邮箱（ycjhxmgl@163.com）。

14.2  各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，参见开标会议，会议号： 925-253-885 ，直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

14.3  投标人必须在投标文件提交截止时间后15分钟内，将投标文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“单位名称+解密密码”字样，逾期未发送或因自身原因未能发送的，其投标无效。

14.4  投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的投标文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）投标人递交的投标文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）投标人的解密密码在投标文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的；
     （4）解压后文件无法打开的。

14.5  各投标人法定代表人或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标过程中随时出示，由采购人代表核验。

### 15.投标截止时间、地点

15.1  投标截止时间：：2022年06月13日15点00分。

15.2  投标递交地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：ycjhxmgl@163.com。

15.3  采购人或采购代理机构有权延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.投标文件的补充、修改、撤回、撤销

16.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标人应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

16.2  在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.3  投标有效期内，投标人如撤销其投标，将按招标文件规定予以处理。

## 五、开标

### 17.开标时间、地点

17.1  开标时间：：2022年06月13日15点00分。

17.2  开标地点：网上开标，腾讯会议号：925-253-885      。

17.3  开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

17.4  工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、核心产品品牌、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

17.5  除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

17.6  采购代理机构将对唱标内容做开标记录。

17.7  投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

17.8  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.9  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、资格审查

### 18.资格审查组织

18.1  采购项目开标结束后，采购人和采购代理机构共同对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

18.2  采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，列入名单的供应商不具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

18.3  资格审查标准：依据法规政策和招标文件的规定，对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。投标人存在以下情形之一的，资格审查不合格,其投标无效：

18.3.1  营业执照已无效的；

18.3.2投标人无效的城市及道路照明工程专业承包施工资质三级及以上证书

18.3.3投标人无效的企业安全生产许可证

18.3.4  单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，在本合同项下同时投标；

18.3.5 以联合体方式投标的。

18.3.6  投标人被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，或投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 七、评标

### 19.评标委员会

19.1  评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家通过随机方式从政府采购评审专家库中抽取。

19.2  评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。出席开标活动的采购人代表不得参加评标委员会。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

19.3  评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 20.组织评标

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

20.1  核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监督部门报告；

20.2  宣布评标纪律；

20.3  公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

20.4  组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

20.5  在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

20.6  根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

20.7  维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

20.8  核对评标结果，有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向政府采购监督部门报告；

20.9  评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

20.10  处理与评标有关的其他事项。

采购人或采购代理机构可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

### 21.评标委员会评标事务和履行职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

21.1  审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2  要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.3  对投标文件进行比较和评价；

21.4  确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.5  向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 22.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 23.无效标条款

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

23.1  投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

23.2  不具备招标文件中规定的资格要求的；

23.3  报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

23.4  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.5  未按招标文件规定报价的；

23.6  投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的；

23.7  不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

23.8  投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

23.9  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.10  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

23.11  投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的；

23.12  因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的；

23.13  未按招标文件要求制作投标文件PDF的；

23.14  不同投标人的投标文件由同一邮箱发送投标文件的；

23.15  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
  23.16投标文件中带“★”项目参数出现偏离的
  23.17  法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 24.澄清、说明或者补正

24.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 25.投标文件报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 26.不允许偏离的实质性要求和条件

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

### 27.评标办法

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.1  评标方法；采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，采取随机抽签方式确定排列顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

如果第一中标人公示后因故被取消中标资格的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标供应商。

27.2  分值构成与评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 本项最高40分。满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位有效数字）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分 本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 40 |
| 2 | 企业综合实力 | 1、提供质量管理体系标准认证证书（需提供原件扫描件），并提供全国认证认可公共服务平台查验截图（两项缺一项不得分），2分； 2、提供环境管理体系标准认证证书（需提供原件扫描件）并提供全国认证认可公共服务平台查验截图（两项缺一项不得分），2分； 3、提供职业健康安全管理体系标准认证证书（需提供原件扫描件）并提供全国认证认可公共服务平台查验截图（两项缺一项不得分），2分。 4、具有路灯方面专利证书的，2分 6、供应商拥有自有高空专项作业车的，得4分；（须提供车辆行驶证原件扫描件，否则不得分） 7、供应商拥有自有吊车的，得4分。（须提供车辆行驶证原件扫描件，否则不得分） 8、供应商拥有自有手持激光焊接机（2000W及以上）的得4分（须提供购买发票原件扫描件，否则不得分） | 20 |
| 3 | 技术能力 | 1、具备国家能源局颁发的电力设施施工《承装（修、试）电力设施许可证》均为5级以上资质，得3分 2、项目负责人具有机电工程注册建造师资格的，得1分。 | 4 |
| 4 | 业绩 | 1.供应商自2018年以来（以签订合同日期为准）亮化工程业绩，每个得2分，最高得12分。 （须提供中标通知书和合同原件扫描件，否则不得分） | 12 |
| 5 | 项目实施方案 | 1..机械设备计划： 投入的施工机械、设备、机械是否具有详细计划，设备数量，选型配置、进场数量、时间安排，是否满足施工需要，2-3分； 2.劳动力安排计划：各主要施工工序是否详细周密，劳动力安排计划是否明确，2-3分。 3.质量保证措施：是否有专门的质量技术管理班子，健全有效的质量保证措施和手段，2-3分。 4.进度保障措施：是否有控制工期的施工进度计划，安排是否科学合理，是否符合本项目施工实际，2-3分。 5.安全文明施工保障措施：是否有专门的施工安全管理班子，健全有效的安全管理体系，对施工造成的道路行车安全处理措施等，2-3分。 | 15 |
| 6 | 售后服务 | 根据供应商售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，故障响应修复时间方式及保障措施等方面进行评审，5-9分。未提供本项不得分。 | 9 |
| 8 | 合计 |  | 100 |

注：（1）评审时打分保留小数点后两位数,评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”，取所有评委评分的平均值作为投标人得分。

（2）核心产品：路灯灯具核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 28.政府采购政策功能落实

28.1 小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

28.2 残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

28.3 监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

28.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

28.5 投标人按照上述文件规定提供声明函等内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本次采购标的属于制造业。

### 29.评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

29.1  招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

29.2  投标人名单和评标委员会成员名单；

29.3  评标方法和标准；

29.4  开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

29.5  评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

29.6  其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

### 30.评标争议的处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 31.评标纪律

31.1  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的不符合规定要求的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人（采购代理机构）的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

31.2  除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

31.3  有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 32.评标结果修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

32.1  分值汇总计算错误的；

32.2  分项评分超出评分标准范围的；

32.3  评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

32.4  经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告政府采购监督部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告政府采购监督部门。

### 33.停止评标和重新招标

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 34.重新评标

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告政府采购监督部门，但采购合同已经履行的除外：

34.1  评标委员会组成不符合本办法规定的；

34.2  有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十二条第一至五项情形的；

34.3  评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

34.4  有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

### 35.投标纪律

投标人应遵守招标投标活动相关规定，在评标期间，投标人试图影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 八、中标和合同

### 36.公告中标结果

36.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网（http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html）上公告中标结果，招标文件网上自行下载的可不再公告。

36.2  中标公告期限为1个工作日。

36.3  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）将政府采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

### 37.中标通知书

公告中标结果结束无质疑（投诉）或者对质疑（投诉）事项处理结束中标人确定后,采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

### 38.项目合同

38.1  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.2  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

### 39.质疑处理

39.1  对质疑事项，投标人应按采购法及其条例等法律法规规定进行。

39.2  质疑须以书面送达形式向采购人提出。非书面送达形式、逾期（以采购人或代理机构收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。已参加开标的投标供应商不得就采购文件内容提出质疑。

39.3  质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字,并加盖投标人公章,以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等非书面送达方式）采购人有权不予受理。

39.4  未参加投标的供应商（未报名或未参加投标）或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

39.5  供应商提出质疑，应当采取书面送达形式，在法定时间内向采购人提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及事实根据；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

39.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。供应商恶意质疑或提交虚假质疑的，情节严重的，报请政府采购监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并保留诉讼的权利。

39.7  采购人或采购代理机构将在法律法规等规定期限内对询问或质疑作出答复。对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人应在法律法规等规定期限内向同级政府采购监督部门提起投诉。

### 40.投诉

40.1  投标人应当按照《中华人民共和国财政部第94号令》规定进行投诉。

40.2  政府采购监督部门将按法律法规等规定对投诉进行处理。

40.3  恶意投诉的，将被列入政府采购黑名单。

### 41.监督部门

监督部门：响水县财政局，联系电话：0515-86876227。

第三章  项目需求

| 1、单灯控制器、照明控制系统软件系统需为同一品牌（系统软件以生产厂家计算机软件著作权登记证书为准）★。 2.单灯控制器远程通信具备Lora和CAT.1硬件接口★ 3.单灯控制器本地通信具备RS-485硬件接口；★ 4.单灯控制器具备读取电量功能，有功电能误差在 8000:1 动态范围内<0.1%，支持 IEC62053-22：2003 标准要求；无功电能误差在 8000:1 动态范围内<0.1%，支持 IEC62053-23：2003 标准要求；提供两路电流和一路电压有效值测量，在 1000:1 动态范围内，有效值误差<0.1%；★ 备注：标“★”的技术参数与技术性能要求必须在投标文件中提供相关检验报告、图片或证书等相关材料，如未能提供，视为该项指标未能满足要求。 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 含税单价 | 合价 |
| 1 | 常规照明灯 | 1、名称:单臂路灯 2、型号:灯型样式按图纸设计要求与西段已装灯型一致 3、灯杆材质、高度:材质304不锈钢，高度11米,壁厚4mm.热浸镀锌后喷塑，具体要求参照设计图纸 4、灯架形式及臂长:成套型，具体要求参照设计图纸 5、光源数量:整灯光源为LED-150W，采用一线品牌，具体要求参照设计图纸 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25钢筋砼，800*800*1400（详见设计图纸）土方外运距离自行确定 7、杆座形式、材质、规格:304不锈钢法兰板400*400*20，地脚螺栓连接,具体要求参照设计图纸 8、接线端子材质、规格:铜端子压接，PE线为BVVB2.5mm2 9、接地要求:接地电阻≤4Ω 10、每套路灯配备无线单灯控制器，单灯控制器与路灯管理部门现有控制平台相兼容★ | 套 | 90 |  |  |
| 2 | 中杆照明灯 | 1、名称:中杆灯 2、型号:灯型样式需采购人确认 3、灯杆材质、高度:材质304不锈钢，高度15米，壁厚5mm.热浸镀锌后喷塑，具体要求参照设计图纸 4、灯架形式及臂长:成套型.具体要求参照设计图纸 5、光源数量:整灯光源为LED-6*120W，采用一线品牌，具体要求参照设计图纸 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25商砼，1200*1200*2000（详见设计图纸），土方外运距离自行确定 7、杆座形式、材质、规格:304不锈钢法兰板φ600*25，地脚螺栓连接.具体要求参照设计图纸 8、接线端子材质、规格:铜端子压接，PE线为BVVB2.5mm2 9、接地要求:接地电阻≤4Ω 10、每套路灯配备无线单灯控制器，单灯控制器与路灯管理部门现有控制平台相兼容★ | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 电缆 | 1、名称:路灯电缆 2、型号:YJV-0.6/1KV-3*16 3、敷设方式、部位:穿管（埋地） 4、电缆终端头、中间头、防盗措施按图施工 5、按实计量 | m | 4300 |  |  |
| 4 | 电缆 | 1、名称:进线电缆 2、型号:YJV22-0.6/1KV-3*35 3、敷设方式、部位:穿管（埋地） 4、电缆终端头、中间头、防盗措施按图施工 5、按实计量 | m | 300 |  |  |
| 5 | 电缆保护管 | 1、名称:DN63（δ3.6mm)PE实壁管 2、规格:DN63PE管 3、敷设方式:埋地 4.土方开挖按设计断面施工，土方外运距离自行确定 5、按实计量 | m | 2800 |  |  |
| 6 | 电缆保护管 | 1、名称:2DN75（δ4.5mm)PE实壁管 2、规格:2DN75PE管 3、敷设方式:拉管（埋地） 4、拉管规格为PE80级聚氯乙烯管材 5、按实计量 | m | 200 |  |  |
| 7 | 电缆保护管 | 1、名称:SC80（δ4mm)热镀锌钢管 2、规格:SC80（δ4mm)热镀锌钢管 3、敷设方式:埋地敷设 4、按实计量 | m | 150 |  |  |
| 8 | 接地极 | 1、名称:接地极 2、材质:镀锌角钢 3、规格:L50*50*5*2500 4、土质:三类土 5、基础接地形式:TN-S 6、接地母线按设计图纸施工 7、按实计量 | 根 | 96 |  |  |
| 9 | 电缆井 | 1、材料品种:MU7.5标准砖 2、规格尺寸:净空：长*宽*深=600*400*1000 3、盖板材质、规格:C20井座井盖 4、基础、垫层：材料品种、厚度:详见设计图纸，土方外运距离自行确定 5、按实计量 | 座 | 9 |  |  |
| 10 | 落地式配电箱 | 1、名称:路灯控制箱 2、型号:落地式(304不锈钢箱壳、厚2mmm) 3、规格:900*500*1600 4、基础形式、详见设计图纸，土方外运距离自行确定 5、箱内配电系统及"三遥"终端详见设计图纸 6、按实计量 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 配线 | 1、名称:灯具引下线 2、配线形式:杆内 3、型号:BVVB3*2.5mm2 | m | 1800 |  |  |
| 12 | 其他电器 | 1、名称:路灯标牌 2、按实计量 | 套 | 94 |  |  |
| 13 | 供电系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 14 | 接地装置调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 15 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道及恢复 2.数量暂估，按实计量 | m | 600 |  |  |
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |
| 1 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:反铲挖掘机 2、机械设备规格型号:斗容量0.6m3 | 项 | 1 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

# 第四章  合同主要条款

政府采购合同

项目名称：

甲方：

乙方：

签署日期：       年       月   日

合 同 书（主要条款）

需    方： 响水县城市管理局  （以下简称甲方）

供    方：                        （以下简称乙方）

签订时间：     年   月   日

签订地点：响水县城市管理局

经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目名称：响水县黄河路道路照明项目

二、采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 含税单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规照明灯 | 1、名称:单臂路灯 2、型号:灯型样式按图纸设计要求与西段已装灯型一致 3、灯杆材质、高度:材质304不锈钢，高度11米,壁厚4mm.热浸镀锌后喷塑，具体要求参照设计图纸 4、灯架形式及臂长:成套型，具体要求参照设计图纸 5、光源数量:整灯光源为LED-150W，采用一线品牌，具体要求参照设计图纸 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25钢筋砼，800*800*1400（详见设计图纸）土方外运距离自行确定 7、杆座形式、材质、规格:304不锈钢法兰板400*400*20，地脚螺栓连接,具体要求参照设计图纸 8、接线端子材质、规格:铜端子压接，PE线为BVVB2.5mm2 9、接地要求:接地电阻≤4Ω 10、每套路灯配备无线单灯控制器，单灯控制器与路灯管理部门现有控制平台相兼容 | 套 | 90 |  |  |
| 2 | 中杆照明灯 | 1、名称:中杆灯 2、型号:灯型样式需采购人确认 3、灯杆材质、高度:材质304不锈钢，高度15米，壁厚5mm.热浸镀锌后喷塑，具体要求参照设计图纸 4、灯架形式及臂长:成套型.具体要求参照设计图纸 5、光源数量:整灯光源为LED-6*120W，采用一线品牌，具体要求参照设计图纸 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25商砼，1200*1200*2000（详见设计图纸），土方外运距离自行确定 7、杆座形式、材质、规格:304不锈钢法兰板φ600*25，地脚螺栓连接.具体要求参照设计图纸 8、接线端子材质、规格:铜端子压接，PE线为BVVB2.5mm2 9、接地要求:接地电阻≤4Ω 10、每套路灯配备无线单灯控制器，单灯控制器与路灯管理部门现有控制平台相兼容 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 电缆 | 1、名称:路灯电缆 2、型号:YJV-0.6/1KV-3*16 3、敷设方式、部位:穿管（埋地） 4、电缆终端头、中间头、防盗措施按图施工 5、按实计量 | m | 4300 |  |  |
| 4 | 电缆 | 1、名称:进线电缆 2、型号:YJV22-0.6/1KV-3*35 3、敷设方式、部位:穿管（埋地） 4、电缆终端头、中间头、防盗措施按图施工 5、按实计量 | m | 300 |  |  |
| 5 | 电缆保护管 | 1、名称:DN63（δ3.6mm)PE实壁管 2、规格:DN63PE管 3、敷设方式:埋地 4.土方开挖按设计断面施工，土方外运距离自行确定 5、按实计量 | m | 2800 |  |  |
| 6 | 电缆保护管 | 1、名称:2DN75（δ4.5mm)PE实壁管 2、规格:2DN75PE管 3、敷设方式:拉管（埋地） 4、拉管规格为PE80级聚氯乙烯管材 5、按实计量 | m | 200 |  |  |
| 7 | 电缆保护管 | 1、名称:SC80（δ4mm)热镀锌钢管 2、规格:SC80（δ4mm)热镀锌钢管 3、敷设方式:埋地敷设 4、按实计量 | m | 150 |  |  |
| 8 | 接地极 | 1、名称:接地极 2、材质:镀锌角钢 3、规格:L50*50*5*2500 4、土质:三类土 5、基础接地形式:TN-S 6、接地母线按设计图纸施工 7、按实计量 | 根 | 96 |  |  |
| 9 | 电缆井 | 1、材料品种:MU7.5标准砖 2、规格尺寸:净空：长*宽*深=600*400*1000 3、盖板材质、规格:C20井座井盖 4、基础、垫层：材料品种、厚度:详见设计图纸，土方外运距离自行确定 5、按实计量 | 座 | 9 |  |  |
| 10 | 落地式配电箱 | 1、名称:路灯控制箱 2、型号:落地式(304不锈钢箱壳、厚2mmm) 3、规格:900*500*1600 4、基础形式、详见设计图纸，土方外运距离自行确定 5、箱内配电系统及"三遥"终端详见设计图纸 6、按实计量 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 配线 | 1、名称:灯具引下线 2、配线形式:杆内 3、型号:BVVB3*2.5mm2 | m | 1800 |  |  |
| 12 | 其他电器 | 1、名称:路灯标牌 2、按实计量 | 套 | 94 |  |  |
| 13 | 供电系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 14 | 接地装置调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 15 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道及恢复 2.数量暂估，按实计量 | m | 600 |  |  |
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |
| 1 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:反铲挖掘机 2、机械设备规格型号:斗容量0.6m3 | 项 | 1 |  |  |

三、合同价

总价：（大写）            ，（小写）              。

四、供货时间

合同签订后     日历天内全部竣工。

五、项目地点：响水县城。

六、质量标准：合格。

七、承包人采购材料与工程设备

全部材料均由承包人自行组织采购。凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料，并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延，费用由承包人承担。

八、付款方式

本项目无预付款。项目全部竣工验收合格后付至合同价的70%；工程全部竣工验收合格一年时付至合同价的90%；项目全部竣工验收合格两年时按照审计价结清全部款项。（以上付款均无利息）。

九、工程结算

按实际完成的合格数量计算。

十、其他要求

1、承包人需做好施工场地及周围地上、地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承包人在投标前需进行现场勘察咨询，充分了解现场需保护物品的现状，施工现场及周围需保护或迁移的管线、构筑物等均由承包人负责并承担所发生的费用，保护和清理工作主体责任和费用承担为承包人。

承包人需主动与相关部门进行对接，服从相关部门的管理和要求，因保护不力所造成的一切损失和责任均由承包方负责。

2、工程施工，不得噪音扰民，不得破坏周边(包括居民)构筑物建筑物。如对周边(包括居民)构筑物建筑物产生破坏的责任由承包人全部承担。

3、施工结束验收前，清理的杂物、渣土、余土应运出施工场地并符合当在及相关部门规定，不得乱抛乱弃，清理运输费用由承包方承担。如违反规定造成的一切损失包括罚款都由承包人承担。

4、承包人必须做到安全生产、文明施工，做好施工区域的围栏和提示等工作，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，保证过往行人和车辆的安全。施工期间所有安全、市容保洁、文明施工均由承包人负责，费用由承包人自理；非发包人原因发生的一切问题和责任与发包人无关，费用由承包人自理。若发生安全生产事故，按有关规定予以处罚。

5、工程施工过程中矛盾协调,由承包人自行处理,发生的费用承包人负担,如承包人不能及时协调处理,由于地方干扰造成的工期延误或其它损失均由承包人自负,工期不予延长。

6、所有工程往来款必须通过双方单位账户进行。

十一、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十二、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年  月  日至    年  月  日。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

本合同附件包括： 招标文件、投标文件。

甲方：                                       乙方：

委托代理人：                                 委托代理人：

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

日期：                                       日期：

# 第五章  投标文件格式

## 封面

正（副）本

响水县黄河路道路照明项目招标采购

投 标 文 件

采购编号：

投标人：                        （盖章）

法定代表人或授权委托人：        (签字或盖章)

日    期：      年    月      日

## 目  录

1、投标函

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书（如果有）

4、开标一览表

5、投标分项报价表

6、资格证明文件

7、中小企业声明函

8、残疾人福利性单位声明函

9、监狱企业证明材料

10、响水县政府采购事前信用承诺书

11、项目实施方案

12、售后服务方案

13、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件

## 一、投标函

致响水县城市管理局：

根据贵方采购编号为          的响水县黄河路道路照明项目项目招标采购公告和招标文件，我方授权代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交投标文件正本一份及副本四份。

1.按招标文件规定的各项要求提供优质的服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们接受相关部门作出的处理决定。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话；

电子信箱；

日期：       年    月    日

## 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月         日

姓名：         性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

系                               （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

法定代表人人身份证复印粘贴处

## 三、授权委托书（如果有）

本授权书声明：    （投标人名称）  的  （法定代表人姓名）    授权（被授权人的单位、姓名、职务）  为我方参加 （项目编号） 的 （项目名称）  活动的合法代表，以本单位名义全权处理投标文件递交、澄清、质疑、投诉和履约保证金交纳和退还、签订项目合同等一切与该项目投标有关的事务，未经采购人同意，不得更换被授权委托人。

被授权代表联系电话：

授权有效期：     年   月  日起至   年  月   日止（不少于投标有效期）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表(签字或盖章)：

投标人（盖章）：

日     期：       年  月  日

被授权代表身份证复印粘贴处

## 开标一览表

| 项目名称 | 响水县黄河路道路照明项目 |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标报价 | 人民币（大写）： （含暂估价） （小写）： |
| 质量标准 | 符合采购人验收要求和相应规范合格标准。 |
| 合同履行期限 | 自签订合同之日起30天内，安装调试完毕并交付使用。 |
| 免费质保期 | 年。从验收合格之日起计算。 |
| 核心产品品牌 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

注：本表与投标文件一起装订。

## 五、投标分项报价表

响水县黄河路道路照明项目报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 含税单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规照明灯 | 1、名称:单臂路灯 2、型号:灯型样式按图纸设计要求与西段已装灯型一致 3、灯杆材质、高度:材质304不锈钢，高度11米,壁厚4mm.热浸镀锌后喷塑，具体要求参照设计图纸 4、灯架形式及臂长:成套型，具体要求参照设计图纸 5、光源数量:整灯光源为LED-150W，采用一线品牌，具体要求参照设计图纸 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25钢筋砼，800*800*1400（详见设计图纸）土方外运距离自行确定 7、杆座形式、材质、规格:304不锈钢法兰板400*400*20，地脚螺栓连接,具体要求参照设计图纸 8、接线端子材质、规格:铜端子压接，PE线为BVVB2.5mm2 9、接地要求:接地电阻≤4Ω 10、每套路灯配备无线单灯控制器，单灯控制器与路灯管理部门现有控制平台相兼容 | 套 | 90 |  |  |
| 2 | 中杆照明灯 | 1、名称:中杆灯 2、型号:灯型样式需采购人确认 3、灯杆材质、高度:材质304不锈钢，高度15米，壁厚5mm.热浸镀锌后喷塑，具体要求参照设计图纸 4、灯架形式及臂长:成套型.具体要求参照设计图纸 5、光源数量:整灯光源为LED-6*120W，采用一线品牌，具体要求参照设计图纸 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25商砼，1200*1200*2000（详见设计图纸），土方外运距离自行确定 7、杆座形式、材质、规格:304不锈钢法兰板φ600*25，地脚螺栓连接.具体要求参照设计图纸 8、接线端子材质、规格:铜端子压接，PE线为BVVB2.5mm2 9、接地要求:接地电阻≤4Ω 10、每套路灯配备无线单灯控制器，单灯控制器与路灯管理部门现有控制平台相兼容 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 电缆 | 1、名称:路灯电缆 2、型号:YJV-0.6/1KV-3*16 3、敷设方式、部位:穿管（埋地） 4、电缆终端头、中间头、防盗措施按图施工 5、按实计量 | m | 4300 |  |  |
| 4 | 电缆 | 1、名称:进线电缆 2、型号:YJV22-0.6/1KV-3*35 3、敷设方式、部位:穿管（埋地） 4、电缆终端头、中间头、防盗措施按图施工 5、按实计量 | m | 300 |  |  |
| 5 | 电缆保护管 | 1、名称:DN63（δ3.6mm)PE实壁管 2、规格:DN63PE管 3、敷设方式:埋地 4.土方开挖按设计断面施工，土方外运距离自行确定 5、按实计量 | m | 2800 |  |  |
| 6 | 电缆保护管 | 1、名称:2DN75（δ4.5mm)PE实壁管 2、规格:2DN75PE管 3、敷设方式:拉管（埋地） 4、拉管规格为PE80级聚氯乙烯管材 5、按实计量 | m | 200 |  |  |
| 7 | 电缆保护管 | 1、名称:SC80（δ4mm)热镀锌钢管 2、规格:SC80（δ4mm)热镀锌钢管 3、敷设方式:埋地敷设 4、按实计量 | m | 150 |  |  |
| 8 | 接地极 | 1、名称:接地极 2、材质:镀锌角钢 3、规格:L50*50*5*2500 4、土质:三类土 5、基础接地形式:TN-S 6、接地母线按设计图纸施工 7、按实计量 | 根 | 96 |  |  |
| 9 | 电缆井 | 1、材料品种:MU7.5标准砖 2、规格尺寸:净空：长*宽*深=600*400*1000 3、盖板材质、规格:C20井座井盖 4、基础、垫层：材料品种、厚度:详见设计图纸，土方外运距离自行确定 5、按实计量 | 座 | 9 |  |  |
| 10 | 落地式配电箱 | 1、名称:路灯控制箱 2、型号:落地式(304不锈钢箱壳、厚2mmm) 3、规格:900*500*1600 4、基础形式、详见设计图纸，土方外运距离自行确定 5、箱内配电系统及"三遥"终端详见设计图纸 6、按实计量 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 配线 | 1、名称:灯具引下线 2、配线形式:杆内 3、型号:BVVB3*2.5mm2 | m | 1800 |  |  |
| 12 | 其他电器 | 1、名称:路灯标牌 2、按实计量 | 套 | 94 |  |  |
| 13 | 供电系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 14 | 接地装置调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 15 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道及恢复 2.数量暂估，按实计量 | m | 600 |  |  |
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |
| 1 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:反铲挖掘机 2、机械设备规格型号:斗容量0.6m3 | 项 | 1 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

六、技术规格偏离表

| 采购公告（文件）规定 | 响应文件中 作出的技术响应 | 偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术参数或要求 |  |  |

- 采购文件中有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“投标响应”栏填写具体应答内容，在“正负偏离”栏中说明偏离具体情形。未一一作出响应的作无效标处理。

- 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

时间：        年    月    日

## 七、资格证明文件

七（1）书面声明

我单位参加政府采购活动具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第(一)至(六)项条件。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我方投标或中标资格。

投标人(盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

时间：        年    月    日

（2）营业执照复印件加盖公章
（3）专业承包资质证书复印件加盖公章
（4）企业安全生产许可证复印件加盖公章

## 八、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进 残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的          采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注 册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

申请人名称：          （盖单位公章）

日 期：       年    月    日

## 十、监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖响应供应商公章。

注：1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.响应供应商为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

## 十一、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、 修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，本单位及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、县关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件参加政府采购投标活动，积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监管机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签字：

供应商名称（盖章）：

年    月    日

## 十二、项目实施方案

（格式自拟）

## 十三、售后服务方案

（格式自拟）

## 十四、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件