响水县经济开发区空气质量监测微型站建设项目

公开招标采购

招 标 文 件

采购编号： XSX-CG-202206040

采购人：江苏响水经济开发区管理委员会

代理机构：江苏中辉工程咨询管理有限公司

二〇二二年六月九日

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

一、说明	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	9

14.投标文件的递交	9

五、开标	10

六、资格审查	11

七、评标	12

八、中标和合同	20

第三章 采购项目需求	23

第四章 合同主要条款	42

第一条、项目内容、建造数量、建造依据及要求	42

第二条、概  述	42

第三条、材料和设备	42

第四条、合同价格及付款方法	42

第五条、合同价格的调整	42

第六条、监造	42

第七条、工程变更及修改	42

第八条、试航与验收	42

第九条、交  船	42

第十条  不可抗力事件	42

第十一条、质量保证	42

第十二条、保险条款	42

第十三条、争议和仲裁	42

第十四条、合同签署与生效	42

第五章 投标文件的格式	49

封面	49

目  录	50

17、招标文件规定或投标人认为有必要提供的其他文件。	50

一、投标函	51

二、法定代表人身份证明书	52

三、授权委托书（如果有）	53

四、开标一览表	54

五、投标分项价格表                                                             59

六、技术条款偏离表                                                             60

七、资格证明文件	57

八、业绩		                                                             58

九、组织实施方案	58

十、 项目人员配备表	59

十一、 售后服务方案	59

十二、培训方案	60

十三、事前信用承诺书	61

十四、中小企业声明函	62

十五、招标文件规定或投标人认为有必要提供的其他文件。	63

# 第一章  招标公告

响水县经济开发区空气质量监测微型站建设项目采购招标公告

（不见面开标）

项目概况

响水县经济开发区空气质量监测微型站建设项目的潜在投标人应在响水县人民政府网（https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html）获取招标文件，并于2022年 6 月 30日 15 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

采购编号： XSX-CG-202206040

项目名称：响水县经济开发区空气质量监测微型站建设项目

预算金额：680万元

最高限价：650万元

采购需求：空气质量监测微型站建设，包含软硬件设备的供应、运输、安装调试、维护、售后服务等具体的建设内容，详见第三章项目需求。

合同履行期限：签订合同后60日历天完成项目建设并验收合格交付使用。

质量标准：合格。

质保期限：设备1年，时间从验收合格之日起计算。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标时提供书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1（1）投标人须为法人企业或分支机构（根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》释义第十七条规定：“银行、保险、石油化工、电力、电信等有行业特殊情况的，可以用分支机构身份参加政府采购活动”）。投标时，提供营业执照原件扫描件或分支机构营业执照原件彩色扫描件。

3.2 如果授权委托代表参加投标的，必须出具经法定代表人签字或盖章的授权委托书，并须携带本人身份证。法定代表人参加投标的，只需提供身份证明。

3.3投标人未被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自2022年 6 月 9 日至2022年 6 月 16日为止

地点：响水县人民政府网（https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html）

方式：符合资格要求的投标人可自行登录响水县人民政府网-招投标信息（http：//xiangshui.yancheng.gov.cn/）“政府采购-采购公告”栏下载招标文件。

售价：600元/份，自招标公告发布之日起五个工作日内，投标人须将费用打入采购代理机构账户（收款银行： 中国农业银行股份有限公司，收款账号： 10405101040010560，收款人： 江苏中辉工程咨询管理有限公司盐城分公司 ；汇款需注明公司名称和项目名称），投标人只有在交纳招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 6 月 30 日 15 点 00 分（北京时间）

开标时间：2022年 6 月  30 日 15 点 00 分（北京时间）

投标地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：412392515@qq.com 。

开标地点：网上开标，腾讯会议号： 107334382   。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金及履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

七、其他补充事宜

1.评标办法：综合评分法。

2.付款方式：设备完成安装调试付至合同价的70%，与省环保平台联动，设备正常运转验收合格后付且审计结束出具审计价的90%，余款10%在运维期满付清（不计息）。（均无息。结算时，投标人须提供税务发票）。

3.根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件。

4.各投标人在投标截止时间前应当每天都在响水县人民政府网上查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以盐城市政府采购网和响水人民政府网上的更正或补充通知为准。

7.本项目为不见面交易项目，投标人通过“腾讯视频会议”直播APP加入会议。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人：江苏响水经济开发区管理委员会

地址：响水县和谐路

联系人：王无敌   电话：13905119852

2.采购代理机构信息

名 称：江苏中辉工程咨询管理有限公司

地　址：响水县市民服务中心

联系人：王兰兰   电话18082179730

3.项目联系人：王兰兰

电　话：18082179730

江苏响水经济开发区管理委员会

2022年 6月9日

# 第二章  投标人须知

## 一、说明

### 1.采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1  采购人：江苏响水经济开发区管理委员会。

1.2  采购代理机构：江苏中辉工程咨询管理有限公司。

1.3  合格的投标人：见“招标公告”。

1.4  采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，取消其投标或中标资格，有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

### 2.资金来源

资金来源及比例：本级财政安排。

### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

## 二、招标文件

### 4.招标文件构成

4.1  要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

4.2  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5.招标文件的澄清和异议

5.1  任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件有异议的投标人，均须在法定时间内（以公告截止时间起算）以书面形式送达采购人或采购代理机构（联系方式见“招标公告”）。逾期递交对招标文件要求进行澄清或对招标文件有异议的将不予受理。

5.2  采购人或者采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求和对异议的答复，将在响水县人民政府网https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html -招投标信息相关栏目上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。

5.3  澄清或者对异议的答复作为招标文件的组成部分。

5.4  澄清或者对异议的答复内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以5.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 6.招标文件的修改

6.1  在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2  采购人或者采购代理机构对澄清或修改内容，将在响水县人民政府网https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html -招投标信息相关栏目上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。

6.3  澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

6.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以6.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 7.投标文字及投标文件中计量单位的使用

投标文件中应使用中文，外文的除提供外文外应将外文翻译成中文并保证准确性。计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写，投标文件应包括以下内容（格式见第五章）：投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书（如果有）、开标一览表、投标分项价格表、技术条款偏离表、资格证明文件、业绩、组织实施方案、售后服务方案、培训方案、项目人员配备表、事前信用承诺书、中小企业声明函、招标文件规定或投标人认为有必要提供的其他文件。

### 9.货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1投标人所供货物和服务必须符合招标文件规定。

9.2 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 10.投标报价

10.1  所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2  投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价(如适用)和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3  报价包括但不限于对本次采购、安装、调试、培训及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述采购、安装、调试、培训及衍生服务范围内的全部内容，以及乙方为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、施工、集成、供货、安装、验收、检测（含项目结束后的环境检测费用）、培训、售后服务以及材料、劳务、机械投入、利润、税金、室内环境检测费、代理服务费和政策性文件规定的各项所需的全部费用。安装支付使用前的一切费用由供货承担。

公证费按响水县公证处收费标准执行，公证费包含在投标总价中，不得单独列项。由中标人在领取中标通知书时一次性支付给相关单位。

公证费收费标准：

| 中标金额（万元） | 收费标准 |
| --- | --- |
| 50以下 | 300元 |
| 50-200 | 500元 |
| 200以上 | 中标金额*万分之四，最高3000元 |

10.4  投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

### 10.5 每种货物和服务只能有一个投标报价。

### 11.资格证明文件

资格证明文件包括：书面声明、营业执照原件彩色扫描件，否则资格不予通过。

### 12.投标有效期

12.1  投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 60 天，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2  采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，投标人也可以拒绝招标采购人或采购代理机构的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.投标文件的签署及规定

13.1  投标人按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱，压缩包里面有且仅有一个文件。压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题与压缩包须标明“响水县经济开发区空气质量监测微型站建设项目投标文件”字样，PDF文件名称须标明“单位名称+响水县经济开发区空气质量监测微型站建设项目投标文件”。

13.2  本采购项目有章印和签字要求的必须为原件彩色扫描件。

13.3  中标单位在领取中标通知书时，须打印纸质投标文件正本1份、副本4份送至招标代理机构。提供的投标文件须与中标供应商提交的投标文件PDF文档一致。

13.4  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

13.5  投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

## 14.投标文件的递交

### 14.1  各投标人必须在投标截止时间前发送加密的投标文件至采购人指定的邮箱（412392515@qq.com）。

14.2  各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，参见开标会议，会议号： 107334382  ，直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

14.3  投标人必须在投标文件提交截止时间后15分钟内，将投标文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“单位名称+解密密码”字样，逾期未发送或因自身原因未能发送的，其投标无效。

14.4  投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的投标文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）投标人递交的投标文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）投标人的解密密码在投标文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的。

（4）文件解密后无法打开的；

14.5  各投标人法定代表人或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标过程中随时出示，由采购人代表核验。在主持人宣布开标会议结束前未能出示身份证原件供采购人核验的，作为自动放弃处理。

### 15.投标截止时间、地点

15.1  投标截止时间：2022年 6 月  30日 15 点 00 分

15.2  投标递交地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：412392515@qq.com。

15.3  采购人或采购代理机构有权延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.投标文件的补充、修改、撤回、撤销

16.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16.2  在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.3  投标有效期内，投标人如撤销其投标，将按招标文件规定予以处理。

## 五、开标

### 17.开标时间、地点

17.1  开标时间：2022年 6 月 30 日 15 点 00 分

17.2  开标地点：网上开标，腾讯会议号： 107334382

17.3  开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

17.4  工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、核心产品品牌、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

17.5  采购代理机构将对唱标内容做开标记录。

17.6  投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

17.7  投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.8  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、资格审查

### 18.资格审查组织

18.1  公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理机构共同对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

18.2  采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，列入名单的供应商不具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

18.3  资格审查标准：依据法规政策和招标文件的规定，对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。投标人存在以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）未提供书面声明的；

（2）投标人单位为非独立法人的；

（3）未提供营业执照原件彩色扫描件或虽提供但已失效的；

（4）如授权委托人投标未提供授权委托书原件的；

（5） 投标人被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台；（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，或投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（6）单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，在本合同项下同时投标；

（7）以联合体方式投标的。

## 七、评标

### 19.评标委员会

19.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家通过随机方式从采购评审专家库中抽取。

19.2  评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。出席开标活动的采购人代表不得参加评标委员会。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

19.3  评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 20.组织评标

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

20.1  核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监督部门报告；

20.2  宣布评标纪律；

20.3  公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

20.4  组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

20.5  在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

20.6  根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

20.7  维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

20.8  核对评标结果，有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向政府采购监督部门报告；

20.9  评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

20.10  处理与评标有关的其他事项。

采购人或采购代理机构可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

### 21.评标委员会评标事务和履行职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

21.1  审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2  要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.3  对投标文件进行比较和评价；

21.4  确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.5  向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 22.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 23.无效标条款

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

23.1  投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

23.2  不具备招标文件中规定的资格资质要求的；

23.3  报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

23.4  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.5  未按招标文件规定报价的；

23.6  投标有效期、供货时间、质保期、免费维修期等不满足招标文件要求的；

23.7  投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

23.8  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

23.9  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

23.10  投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的；

23.11  因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的；

23.12  未按招标文件要求制作投标文件PDF的；

23.13  不同投标人的投标文件由同一邮箱发送投标文件的；

23.14  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

23.15  法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.澄清、说明或者补正

24.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 25.投标文件报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

### 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 26.不允许偏离的实质性要求和条件

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.评标办法

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.1  本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，采取随机抽签方式确定排列顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定，中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。政府采购活动或成交供应商不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标供应商。

27.2  分值构成与评分标准

| 一、价格（30分） |
| --- |
| 1 | 报价评审（30分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*30分（保留小数点后两位） |
| 二、技术服务（50分） |
| 1 | 技术要求（32分） | 32 | 根据投标人提交的产品参数指标进行评审：“▲”条款有一项不满足扣2分，其他条款有一项不满足扣1分，扣完为止（参数指标条款的技术响应，如果招标文件“技术服务要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足）。 |
| 2 | 产品资质（3分） | 1 | 投标产品环境空气挥发性有机物连续监测系统同时具有环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的环境空气挥发性有机物（VOCs）连续监测系统的检测报告，得1分，提供证书和报告原件彩色扫描件，缺项或不提供不得分。 |
|  |  | 2 | 投标产品微型空气站具备“微型空气质量监测仪”环保认证，得1分；具备省级及以上检测机构出具的加盖CMA章的检测报告，得1分。提供证书和报告原件彩色扫描件，缺项或不提供不得分。 |
| 3 | 组织实施方案（3分） | 3 | 评委根据供应商提供的项目技术服务方案进行综合打分，具体方案包括但不限于：供货方案、安装调试方案、验收方案等。 1）供应商提供的方案完善，科学，具有针对性体现时效性的，得3分； 2）供应商提供的方案完善，科学，但不具备针对性的，得2分； 3）供应商提供的方案完善，但可行性较差的，得1分；未提供方案不得分。 |
| 4 | 售后服务方案（8分） | 5 | 1.投标人建立针对本项目服务期间内完整的的质量保证和质量控制体系，评委根据供应商提供的本项目质保服务期限要求、售后服务体系及管理制度现场服务措施等情况等进行综合打分 1）供应商提供的售后服务方案详细性和保障措施完善性进行综合打分，打分区间在（2-4分之间），未提供售后服务方案不得分。 2、投标人或拟投入设备的制造商具有有效期内得五星售后服务认证的得1分，无不得分。（要求提供证明文件加盖投标人公章，未提供均不得分）。 |
|  |  | 3 | 根据提供的培训方案完善性、培训时间合理性、培训内容完整性进行打分，打分区间在(2-3分之间)，未提供培训方案不得分。 |
| 5 | 项目团队配备（4分） | 2 | 投标人或设备制造商为本项目配备的技术人员，持有省级及以上环保部门颁发的空气自动监测领域上岗证，每一份证书得1分，最多得2分，共2分。 注：投标人需提供技术人员证书原件彩色扫描件和投标人或设备制造商为其缴纳的距离开标时间近3个月的社保缴费记录扫描件，加盖投标人公章。 |
|  |  | 2 | 投标人或设备制造商为本项目配备的技术人员，持有仪器仪表类高级工程师证，每一份证书得1分，最多得2分。 注：投标人需提供技术人员职称证书原件彩色扫描件以及投标人为其缴纳的2022年3月至6月的社保缴纳凭证扫描件，加盖投标人公章。 |
| 三、商务部分（20分） |
| 1 | 企业资格（3分） | 3 | 投标人或设备制造商同时具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得3分，缺1项不得分。（需提供相关证书原件彩色扫描件，不提供不得分） |
| 2 | 企业实力（12分） | 3 | 投标人或设备制造商具有较强的技术研发能力，获得国家认定企业技术中心的认可的得3分，省级认定企业技术中心认可的得2分，市级认定企业技术中心认可的得1分，无不得分。（以认定企业技术中心名单为准，提供证明材料原件扫描件）。 |
|  |  | 3 | 本项目涉及软件系统平台，需要投标人或设备制造商具有较高的软件研发能力，完成软件过程及能力成熟度评估，投标人或设备制造商具备CMMI5级证书得3分，CMMI4级证书得2分，CMMI3级证书得1分,其他不得分.（需提供相关证书原件彩色扫描件，不提供不得分） |
|  |  | 3 | 投标人或设备制造商为国家认定的环境保护工程技术中心的得3分，省级认定的环境保护工程技术中心的得1分，无不得分。（提供证明材料原件扫描件）。 |
|  |  | 3 | 投标人或设备制造商具有中环协自动监控系统运营服务能力评价一级（气），得3分；二级（气）得1分，无不得分。 |
| 3 | 业绩（5分） | 5 | 2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）投标人或设备制造商承担过VOCs环境监测类设备采购项目业绩每提供1个合同，得1分，最多得5分投标时需提供符合上述业绩要求的中标通知书原件扫描件、合同原件扫描件和中标公告官网查询截图，3项缺一项不得分。） |

备注：

（1）评审时打分保留小数点后两位数，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，取所有评委评分的平均值作为投标人得分。

（2） 如提供虚假材料，作无效标处理，另按相关法规予以处罚。

（3） 如招标内容中对部分技术参数要求不详细，请各投标人在投标时详细补充说明。

（4）所要求提供的原件彩色扫描件、复印件均需清晰可辨

### 28.政府采购政策功能落实

28.1 小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

### 28.2 供应商按照上述文件规定提供声明函等内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本次采购标的属于工业。

### 29.评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

29.1  招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

29.2  投标人名单和评标委员会成员名单；

29.3  评标方法和标准；

29.4  开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

29.5  评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

29.6  其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

### 30.评标争议的处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 31.评标纪律

31.1  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的不符合规定要求的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人（采购代理机构）的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

31.2  除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

31.3  有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 32.评标结果修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

32.1  分值汇总计算错误的；

32.2  分项评分超出评分标准范围的；

32.3  评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

32.4  经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告监督部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告监督部门。

### 33.停止评标和重新招标

### 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 34.重新评标

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告监督部门，但采购合同已经履行的除外：

34.1  评标委员会组成不符合本办法规定的；

34.2  有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十二条第一至五项情形的；

34.3  评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

34.4  有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

### 35.投标纪律

投标人应遵守招标投标活动相关规定，在评标期间，投标人试图影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 八、中标和合同

### 36.公告中标结果

36.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在响水县人民政府网（http://www.xiangshui.gov.cn/）上公告中标结果，招标文件网上自行下载的可不再公告。

36.2  中标公告期限为1个工作日。

36.3  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

### （7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

### 37.中标通知书

公告中标结果结束无质疑（投诉）或者对质疑（投诉）事项处理结束中标人确定后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

### 38.项目合同

38.1  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.2  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

### 39.质疑处理

39.1  对质疑事项，投标人应按采购法及其条例等法律法规规定进行。

39.2  质疑须以书面送达形式向采购人提出。非书面送达形式、逾期（以采购人或代理机构收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。已参加开标的投标供应商不得就采购文件内容提出质疑。

39.3  质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字，并加盖投标人公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等非书面送达方式）采购人有权不予受理。

39.4  未参加投标的供应商（未报名或未参加投标）或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

39.5  供应商提出质疑，应当采取书面送达形式，在法定时间内向采购人提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及事实根据；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

39.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。供应商恶意质疑或提交虚假质疑的，情节严重的，报请监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并保留诉讼的权利。

39.7  采购人或采购代理机构将在法律法规等规定期限内对询问或质疑作出答复。对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人应在法律法规等规定期限内向同级监督部门提起投诉。

### 40.投诉

40.1  投标人应当按照《中华人民共和国财政部第94号令》规定进行投诉。

40.2 监督部门将按法律法规等规定对投诉进行处理。

### 41.监督部门

监督部门：响水县财政局，联系电话：0515-8687622

# 采购项目需求

## （一）总体要求

1、本招标文件中带“▲”的条款为本项目重要的技术要求项，对项目实施效果存在重大影响，投标人须做详细技术方案或说明确保项目有效实施，评标委员会将按照评分细则对该条款作技术评分。

2、投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有大气监测站、地表水水质自动监测站集成经验。

3、供货时提交原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件，以证明该设备是通过正常渠道合法的产品。中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

4、现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复。同时监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。

5、供应商应承诺其所出售的产品不侵犯他人的知识产权。如有侵权行为，由投标方完全负责。

6、供应商必须书面对本项目的售后服务及培训方案及计划做出承诺，并指派具备专业资格证书的人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。

7、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备.

8、本项目涉及站点设备安装工作，招标方将负责协调将接电位置接至最终确定的安装站点附近（距离不超过100米）。

9、本项目建设所需三通一平工程、运营所需的监控中心与会议室等由招标方提供。

## （二）项目概述

2021年4月，江苏省生态环境厅印发了《全省省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力》（苏环办〔2021〕144 号），要求2021年底前，全省158个省级及以上工业园区（集中区）周界须建设316个空气质量自动监测站、316 个水质自动监测站。2021年7月，江苏省打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》苏污防攻坚指办〔2021〕56号，要求严控高能耗高排放、严禁高污染不安全项目落地，完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”，确保工业园区及其周边生态环境质量持续改善。推进纳入“三线一单”管控单元的各级各类工业园区污染物排放限值限量管理，按“一园一策”方式编制工业园区污染物排放限值限量管理实施方案，建立完善工业园区生态环境监测监控能力。

根据《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》的要求，为进一步完善园区监测监控体系，按照限值限量管理和总量核算要求，对现有监控设施进行填平补齐和更新改造，园区已建成两座常规大气质量监测站，现需补充挥发性有机物监测系统2套以及微型空气站39套，所建设备包含1年质保。

## 建设清单

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、挥发性有机物在线检测系统 |
| 1 | 挥发性有机物在线检测系统 | 在线式气相色谱分析仪（低碳） | 套 | 2 |
| 2 |  | 在线式气相色谱分析仪（高碳） | 套 | 2 |
| 3 | 全惰性动态校准仪 | 台 | 2 |
| 4 | 氢气发生器 | 台 | 2 |
| 5 | 零气发生器 | 台 | 2 |
| 6 | 机柜 | 套 | 2 |
| 7 | PAMS标气（含瓶阀） | 套 | 2 |
| 8 | 99.999%氮气（含瓶阀） | 套 | 2 |
| 9 | 采样系统 | 套 | 2 |
| 10 | 数据采集与传输软件 | 套 | 2 |
| 11 | UPS电源（3KVA） | 台 | 2 |
| 12 | 配套辅助设备 | 空气压缩机 | 台 | 2 |
| 13 |  | 随机工具包 | 套 | 2 |
| 14 |  | 工程安装包 | 套 | 2 |
| 二、微型空气站 |
| 1 | 微型空气站 | 颗粒物检测模块 | 套 | 39 |
| 2 |  | 气态污染物检测模块（SO2、NO2、CO、O3、TVOC） |  |  |
| 3 |  | 气象五参数（温度、湿度、风速、风向、气压） |  |  |
| 4 |  | 其他安装附件 |  |  |
| 三、运维服务 |
| 1 | 新建设备运行维护 | 年 | 2 |

## （四）挥发性有机物在线监测系统建设

### （1）在线式气相色谱分析仪

#### 1、仪器应用要求

1）本次招标的货物主要用于环境空气挥发性有机物系统的建设，系统监测项目包含空气中57种光化学前体物（PAMS物质）组分以及系统相关附件，投标货物应能组成完整的环境空气挥发性有机物监测系统；

2）投标产品必须满足《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案的通知》以及《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测办法》HJ1010-2018标准要求。

#### 2、仪器主要指标

1）监测项目：环境空气中57种光化学前体物（PAMS）；

乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、异丁烷、丁烷、乙炔、反-2-丁烯、1-丁烯、顺-2-丁烯、环戊烷、异戊烷、正戊烷、反-2-戊烯、1-戊烯、顺-戊烯、2,2-二甲基丁烷、异戊二烯、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、1-己烯、正己烷、甲基环戊烷、2,4-二甲基戊烷、苯、环己烷、2-甲基己烷、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、异辛烷、正庚烷、甲基环己烷、2,3,4-三甲基戊烷、甲苯、2-甲基庚烷、3- 甲基庚烷、正辛烷、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、壬烷、异丙苯、正丙苯、间乙基甲苯、对乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、邻二乙基甲苯、1,2,4-三甲基苯、正癸烷、1,2,3-三甲基苯、间二乙基苯、对二乙基苯、正十一烷、正十二烷。

2）系统可实现24小时无人值守的连续自动监测功能，每个样品分析周期≤1h，周期内采样时间≥30min；

3）系统能够实现自动校准的功能，所使用的校准系统能够与分析仪通过控制软件进行联动运行；

4）系统必须具备有线或无线的实时远程监控，包括仪器控制、数据查看及报告传输功能；

5）前处理系统配备在线浓缩装置，可同时具备在线浓缩及离线脱附管采样并解吸进样功能；

6）尺寸要求：19"标准机箱，可集成安装于立式机柜。

#### 3、设备控制软件

1）分析软件采用全中文操作，能进行所有维护诊断功能操作，能监控并记录仪器的阀箱温度、柱箱温度、载气压力、柱前压力等各项运行参数，可设置自动控制仪器的运行参数，自动进行数据处理，实现对外通讯；

2）所投产品制造商拥有在线监测系统全部知识产权，通过质量管理体系认证，具有VOC在线分析仪控制软件的著作权和软件类别鉴定证书；（提供软件著作权证书复印件，并加盖产品制造商公章）

3）软件终生提供免费升级服务，需提供制造商原厂盖章的承诺书；

4）所投产品制造商对产品拥有自主知识产权，拥有VOCs检测技术相关的2项及以上发明专利；（提供专利证书复印件，并加盖产品制造商公章）

5）具有保留时间锁定和智能色谱峰识别功能；

6）具备方法记忆功能，来电重启后设备能够自动恢复运行；

7）具备自动数据审核功能，当数据缺失和异常时能够自动识别并发送报警；

8）具备重积分和二次上传数据功能。

#### 4、数据分析

1）数据分析系统具有报警管理功能，当设备出现故障、数据超过限定值，会通过短信或者邮件方式告知采购人；

2）基于自动寻峰算法，通过指数算法自动识别，可以快速筛查同分异构体，进行VOCs组分的准确定性定量分析；

3）能够自动分析VOCs随时间变化规律，自动计算OFP臭氧生产潜势等参数，反映光化学污染状况及演变规律；（提供软件界面截图）

4）能够集成气象五参数分析仪，O3/NOx等常规分析仪，GPS及GIS等监测数据进行关联分析；（提供软件操作界面截图）

▲5）具有电子化运维平台，可在平台上进行现场巡查、现场质控、现场维修、经验案例、运维报告等的查询和管理。（提供电子化运维平台截图）

#### 5、样品预处理系统技术要求

1）定制型多床层填充富集管，内径≤1.5mm，死体积＜100µL；

2）冷阱采用直热式加热，升温速度>30℃/s，解吸温度：室温+10℃-250℃；

3）低温填料富集模块不采用液氮情况下能达到-40℃；

4）采用低温物理除水方式，减少样品吸附以及高碳物质残留；

5）全流路伴热设计无冷点，减少高碳损失；

6）采样流量通过质量流量计控制，保证采样体积不受环境温度和湿度的影响；

7）质量流量计可在现场进行快速校准。

#### 5、气相色谱部分技术要求

1）采用分流进样，分流比可设置为2:1到100:1，可有效应对高浓度污染因子监测；

2）温控系统：节能小尺寸柱温箱，柱箱长宽高均不大于20厘米；阀箱和柱箱独立控制，柱箱最高温度200℃；阀箱最高可控温度≥150℃；

3）压力/流量控制：全电子压力/流量控制（载气，氢气，空气），压力控制精度±0.1kPa；

4）检测器：配置FID检测器，能自动点火，具有火焰温度判断和熄火保护，检测器检测限1pg C/s。

#### 6、系统监测能力技术要求

▲1）方法检出限：PAMS（57种）中所有组分的方法检出限≤0.1nmol/mol，C2-C5碳氢化合物：≤0.04nmol/mol（丙烷）；C6-C12碳氢类挥发性有机物：≤0.03nmol/mol（2,3-二甲基丁烷）；（提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告复印件，并加盖产品制造商公章）

2）测量范围：0-50 nmol/mol；

3）线性度：相关系数≥ 0.995；

▲4）准确度：PAMS（57种）中所有组分准确度≤5%，C2-C5碳氢类挥发性有机物：≤2%（环戊烷）；C6-C12碳氢类挥发性有机物：≤1%（正己烷）；（提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告复印件，并加盖产品制造商公章）

▲5）精密度：PAMS（57种）中所有组分精密度≤5%，C2-C5碳氢类挥发性有机物：≤1%（乙炔）；C6-C12碳氢类挥发性有机物：≤0.5%（2,3,4-三甲基戊烷）；（提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告复印件，并加盖产品制造商公章）；

6）分离度：环戊烷和异戊烷分离度大于1.5；

7）残留：全部组分的系统残留浓度≤0.1 nmol/mol；

▲8）长时间浓度漂移、保留时间漂移：30天内氢火焰离子检测器组分的最大浓度漂移≤15%，最大保留时间漂移≤0.2min；（提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告，并加盖产品制造商公章）

▲9）仪器工控机断电总计3次（各次断电的持续时间分别为20s、2min 和20min，且在每次断电之间应保证不少于10 min正常电力供应），测试6h，时钟误差≤6s；（提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告复印件，并加盖产品制造商公章）

10）▲所投产品须具有中国环保产业协会出具的环境空气挥发性有机物自动监测系统环保认证证书；（需提供证书原件扫描件）

### （2）全惰性动态校准仪

1）工作原理：通过气体质量流量控制器精确控制气体流量，将高浓度样品动态稀释至所需低浓度气体；

2）内部管路和接头全部经过严格惰性化处理，降低VOCs气体在管路中吸附残留的影响；

3）通过质量流量传感器，自动控制气体流量，具备零点校准功能；

4）气体混合区域恒压采用电子压力控制，控制压力范围：0~300kPa，精度小于±0.2）kPa；

5）具有温控功能，混合区域温度可0~50℃设置，控制精度±1℃；质量流量传感器阀座温度可0~45℃温度设置，控制精度±1℃；

6）具有远程遥控或序列编辑功能；具有多点自动序列配气功能，具有单点或多点自动校准功能；（提供仪器原厂技术说明书或用户手册等证明文件）

7）仪器支持通过内置序列设置方法实现多点自动校准功能；

8）稀释比率：1/10～1/5000；

9）流量测量精度：±1%满刻度；

10）流量控制重复性：±0.2%满刻度；

11）流量控制线性度：±0.5%满刻度；

12）具有自动检漏、压力检测和报警及保护功能；

13）仪器采用全中文软件设计，可通过LAN通讯方式与外部仪表同步通讯；

14）6英寸以上LCD液晶屏显示，实时显示用户软件界面、系统设置/故障/报警信息等。

▲15）设备应具备智能化动态气体稀释校准分析仪软件著作权登记证书；（提供软件登记证书复印件并加盖生产制造商公章）

### （3）氢气发生器

1）可以满足有机监测系统正常运行要求；

2）氢气纯度：99.999%；

3）氢气流量：0～300ml/min ；

4）流量显示：LED数字显示 ；

5）工作压力：0～0.4MPa；

6）供电电源：220V ±10% 50Hz；

### （4）零气发生器

1）可以满足有机监测系统正常运行要求；

2）界面操作简单方便，维护量少；

4）提供干燥、清洁、流量稳定的零气；

5）输出零气流量：0-5000ml/min

6）输出零气烃类含量：<10ppb

7）输出零气压力：0.1-0.8MPa

8）输出零气露点：<-40℃；

### （5）机柜

适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的在线式气象色谱分析仪、零气发生器、校准仪、等仪器必要时也需要包括相应的其他配套设备；机柜应有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。

### （6）标气系统（含瓶阀）

1）PAMS标气（含瓶阀）：1ppm，1L

2）氮气（含瓶阀）：纯度99.999%，40L

### （7）采样系统

1）采样装置：垂直层流式采样总管。

2）采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。

3）采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。

4）管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。

5）制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；

6）样品相对湿度：≤80%；

7）雷诺数<2000。

### （8）数据采集传输软件

（1）总体功能要求

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。

（2）主要技术参数要求

1	应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

2	软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；

3	应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；

4	应不少于8个串口；

5	停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

6	全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

7	系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；

8	系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁。

9	数采系统软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件）

（3）软件功能要求

1	数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；

2	系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

3	设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；

4	数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

5	用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

6	数据审核：系统应对报警信号，监测数据进行自动审核和有效性判断，自动对无效数据进行标注，实现数据的前端一级审核（需结合中心站）；

7	数据备份：数据应实现异地备份与恢复；

8	数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；

9	应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；

10	数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

11	应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

12	仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。

13	仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台。

14	平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。

### （9）UPS电源

配置3KVA UPS，配备电池容量能够延时2小时。

### （10）配套辅助设施

系统配套辅助设施包括空气压缩机、随机工具包和工程包。

## （五）微型空气站建设

### （1）总体要求

投标人所提供产品的技术参数、所提供的安装、调试、试运行、验收、质控等配套技术服务应符合生态环境部《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测技术要求和检验方法技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统安装和验收技术指南（试行）》的有关规定。

- 能同时测量SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TVOC、气象参数等参数，总功耗不得大于5W（提供加盖制造商公章的技术证明材料）；

- 微型空气站要求具有体积小、重量轻等特点，方便现场安装维护，可快速进行点位迁移；

- ▲工作温度：-30~60℃。（需提供对应型号CMA检测报告复印件）。

- IP等级：IP55（提供加盖制造商公章的技术证明材料复印件）；

- 具有GPS定位、支持2G/3G/4G/专网APN等传输功能；

- 具有数据超标或异常自动报警功能；

- 具有设备信息管理、数据管理和数据质控功能；

- 数据传输间隔要求至少1分钟；

- 颗粒物最小测量粒径要求至少达到0.38μm；

- 支持远程自动修正、自动校零；

- 气体传感器支持交叉干扰补偿；

- ▲所投微型环境空气质量监测站需通过中国环境保护产品认证，且处于有效期内（需提供环保认证证书原件扫描件和对应型号的省级以上检测机构出具的加盖CMA章的检测报告复印件）。

- ▲设备具有良好的绝缘性能，绝缘电阻大于500MΩ（需提供对应型号加盖CMA章检测报告复印件）。

- ▲设备散热性能好，无需通过强制散热方式控温，避免机械振动对传感器测量精度的影响；

- 需提供完善的数据质控方案，确保测量数据的准确性和有效性；

- ▲所投产品具有较强的抗盐雾腐蚀性能，至少能承受连续48h中性盐雾腐蚀测试后仪器表面无腐蚀现象（需提供对应型号的CMA检测报告复印件）。

- ▲所投产品具有较强的抗电磁干扰能力，在射频电磁场辐射干扰、静电放电干扰、脉冲干扰等情况下保证设备正常运作（需提供对应型号的具有CNAS认证的检测报告）。

- ▲设备应具有配套的平台，并配套提供至少一年的使用权给采购方，平台可提供园区环境空气质量的监测、评价、分析服务，帮助用户掌握区域内的环境空气质量状况，发现污染特征状况，为大气污染防治提供决策支持。

### （2）颗粒物浓度检测模块

1)	监测原理：光散射法，可实时监测PM2.5与PM10；

2)	测量范围：0~10mg/m³；

3)	检出限：≤5μg/m³。

4)	平行性：≤20%；

5)	室外比对测量相关系数：≥0.8。

### （3）气态污染物检测模块

1）测量原理：电化学传感器，泵吸式测量；

2）NO2因子

测量范围：0~500ppb；

响应时间：≤120s；

示值误差：≤±10%F.S；

重复性：≤5%；

稳定性：≤±10%；

检出限：≤5ppb。

3）O3因子：

测量范围：0~500ppb；

响应时间：≤120s；

示值误差：≤±10%F.S；

重复性：≤5%；

稳定性：±10%；

检出限：≤5ppb。

4）SO2因子：

测量范围：0~500ppb；

响应时间：≤120s；

示值误差：≤±10%F.S；

重复性：≤5%；

稳定性：±10%；

检出限：≤5ppb。

5）CO因子：

测量范围：0~50ppm；

响应时间：≤120s；

示值误差：≤±10%F.S；

重复性：≤5%；

稳定性：±10%；

检出限：≤0.04ppm。

6）TVOC检测模块：

测量原理：PID；

测量范围：0~50ppm；

检出限：≤0.01ppm；

示值误差：≤±10%；

重复性：≤5%；

零点漂移：±5%F.S；

量程漂移：±5%F.S；

响应时间：≤120s；

### （4）气象五参数

1）温度

测量范围：-40~80℃；

精度：± 0.3℃；

分辨率：0.1℃；

2）湿度

测量范围：（0~100）%RH；

精度：±2%RH；

分辨率：0.1%RH；

3）风速

测量范围：0~60m/s；

精度：± 0.3 m/s（风速小于10m/s）或读数3%；

分辨率：0.1m/s；

4）风向

测量范围：0~359.9°；

精度：±3°；

分辨率：0.1°；

5）大气压力

测量范围：（10~1100）hpa；

精度：±0.3hpa；

分辨率：0.1hpa；

### （5）系统功能与性能要求

1）▲具备综合校准技术（PreCalTM预校准、FieldCalTM同步校准和OnTheFlyTM便携式在位校准）等质控技术、温湿度补偿因子算法，可实现零点和量程漂移自动校正及交叉干扰自动修正，提高测量数据的准确性和有效性（提供加盖制造商公章的技术证明材料）；

2）▲供电方式要求：市政（220V）供电或太阳能供电，设备配置蓄电池，保证在外接电源断电后可持续工作6小时以上（需提供对应型号CMA检测报告复印件）；

3）▲系统支持主动采样功能，可有效地缩短气体置换时间，快速监测空气质量变化（提供加盖制造商公章的技术证明材料）；

4）为避免采样过程中杂质对仪器的影响，系统应具有多级气路过滤系统，可有效提高气体传感器的准确性和工作寿命；

5）仪器具有主动排查和故障报警功能，可严密监控并反馈传感器各项运行参数的异常；

6）系统采用模块化设计，气体及颗粒物检测模块化更方便维护；

7）▲系统具备远程无线自动推送程序升级功能（提供加盖制造商公章的技术证明材料）；

8）▲设备具备零气发生模块。

## （六）运维要求

本项目招标范围包含了从项目验收之日起整体项目的2年运维工作。

### （1）运维目的

江苏响水经济开发区空气质量监测微型站建设项目采用建设方运维，能有效保证系统正常稳定运行，项目验收后，能有效地服务于园区管委会及环境监管部门，提高其管理水平及监管力度，为其决策提供坚实的数据依据。

### （2）运维工作内容

1）监测设备日常维护

日常维护根据巡查内容不同分为日查看、周巡检、24小时快修、月度分析和考核、季比对、半年报表、年度报表、备件管理、定期维护和系统检修、故障处理等内容。

2）定期维护和系统检修

日常维护保养根据设备说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等做出明确规定，每次保养情况应记录并归档。每次进行备件或材料更换时,更换的备件或材料的品名、规格、数量等应记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

3）突发事件处理

A.故障解决

一般故障24小时内处理，恢复设备监测。

接到保障后4小时内到达现场，并通报给园区管理委员会。

对不易诊断和维修的仪器故障，72小时内解决故障。

所有故障设备恢复、替换设备监测、人工监测均严格遵守国家有关技术标准。

B. 故障处理的流程

通过监控平台和现场巡检发现设备故障。

发现故障后快速安排人员在4小时内赶赴现场，并准备维修方案、维修备件。

对无法马上解决的故障马上通知环保监管部门，并安排其他应急方案处理。

C. 故障处理的其他措施

能及时诊断排除的故障，如数据采集传输仪死机等，在24小时内给出解决方案，运营人员在72小时内修复或更换，并保证已采集数据不丢失。

因维修、更换、停用、拆除等原因将影响自动监控设施正常运行超过48小时的，运营机构向环境保护部门监控进行报告，说明原因、时段等情况，并递交人工报送数据的替代方案，获批准后实施。

对72小时内无法排除故障的仪器，应安装备用仪器或关键部件。备用仪器或关键部件经调换后应根据国家有关技术规定对设施重新调试经检测比对合格后方可投入运行。

二、其他要求

1.免费质保期： 1年，从验收合格之日起计算。

2.售后服务要求：报修后1小时电话响应，24小时上门维修，48小时内解决故障（如需要更换零部件，保证须在一周内完成）。

3.所有报价产品必须为合格产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准。中标人供货时须提供有关货物的合格证明材料等。

4.中标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

# 第四章  合同主要条款

采购合同

项目名称：

甲方：

乙方：

签署日期：       年       月   日

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：         （本次招标的中标人）

甲方组织的（项目名称）、（项目编号）招标活动，确认乙方为中标（成交）供应商。现依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法规，经甲、乙两方协商，就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

一、 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1．“合同”系指甲方与乙方签署的、合同条款中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2．“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方及使用方提供的一切备件、工具、手册、技术资料及其他相关材料。

3．“服务”系指根据合同规定乙方须承担与供货有关的所有辅助服务，比如运输、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4．“甲方”系指采购单位。

5．“乙方”系指提供合同约定的货物和服务的供应商。

6．签订合同文件的依据

（1）签订合同后双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件；

（2）甲方的《项目名称 》（项目编号）招标文件以及相关的补充文件；

（3）乙方所有的响应文件及澄清文件；

（4）（中标）通知书；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）合同附件：含乙方响应文件中的《投标函》、《开标一览表》、《报价明细表》、服务承诺、产品配置情况成果文件、技术说明文件等。

二、合同金额（与投标价格一致）

1、本合同金额合同价人民币（小写）：        （大写）：

(1)上述金额是乙方对本次采购、安装、调试、培训及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述采购、安装、调试、培训及衍生服务范围内的全部内容，以及乙方为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、施工、集成、供货、安装、验收、检测、培训、售后服务以及材料、劳务、机械投入、利润、税金、室内环境检测费、代理服务费和政策性文件规定的各项所需的全部费用。安装支付使用前的一切费用由供货承担。

(2)项目价格明细表（由于设备较多，具体参数详见招标文件或乙方的响应文件）

（3）最终结算价格以审计结果为准。

三、税费

投标报价中与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

四、供货并通过验收交付期限

1.乙方应按合同中注明的交货期交货和提供服务，并交甲方及使用方验收使用。交货时，必须在使用单位有关人员在场的情况下现场拆封。

2.甲方及使用方将在乙方项目完成后及时组织验收，如果货物的质量、数量与合同相符，甲方及使用方应及时签署验收意见；如果货物的质量、数量与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方及使用方有权要求乙方进行整改，整改完成后再次组织验收，由此产生的费用由乙方承担。

3.验收不合格的货物，乙方应在服务承诺规定的时间内更换到位、并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

4.乙方必须在签订合同后 60 日历天内完成全部供货、安装调试培训结束后并通过验收。

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将有权从合同价款中扣除误期赔偿费，赔偿费每天10000.00元，直至交货验收合格为止。但误期赔偿费的最高限额为合同总价的10%。一旦达到误期赔偿的最高限额，视为乙方根本违约，甲方有权终止采购合同并不进行任何补偿。因甲方原因导致供应商未能将货物及时安装的，供货期顺延。

五、技术规格和标准

质量要求符合必须符合国家现行质量验收规范合格标准。乙方所提供货物的系统规格和技术标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范。乙方施工所用材料必须符合招标文件及招标文件中所确认的品牌或厂家所生产的产品。如有不符合的，由乙方承担全部责任。

六、知识产权

乙方应保证甲方及使用方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出专利权、商标权、著作权等知识产权侵权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

七、质量保证

1.乙方应保证提供的均为质量合格的产品。验收后在质保期内，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。

2.根据甲方验收结果或在质量保证期内，如果货物的质量或规格、数量等与合同不符，或证明有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方发出索赔通知。

3.乙方在收到甲方的报修通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内免费维护、更换有缺陷的货物或部件。

4.如果乙方在收到甲方的报修通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

5.质保期限自甲乙双方验收合格之日起计算。

八、验收的标准和方法

1.交货时，乙方应对货物的品牌、规格型号、技术指标、性能、质量（包括货物的外观）和数量等进行准确而全面的检验，必须在使用单位有关人员在场的情况下现场拆封。

2.甲方及使用方将在乙方项目全部完成后及时组织验收，如果货物的质量、数量与合同相符，甲方及使用方应及时签署验收意见；如果货物的质量、数量与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权要求乙方进行整改，整改完成后再次组织验收，由此产生的费用由乙方承担。

3.验收不合格的项目，乙方必须在三个工作日内整改到位、并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

九、付   款

1.本合同以人民币付款。

付款方式: 设备完成安装调试付至合同价的70%，与省环保平台联动，设备正常运转验收合格后付且审计结束出具审计价的90%，余款10%在运维期满付清（不计息）。（均无息。结算时，投标人须提供税务发票）。

2.每次支付进度款时乙方均需提供相应发票，甲方按以上进度付款，所有款项均汇至合同中乙方的账户，无任何利息补偿。

注：①以上付款均不计利息（融资利息除外）。

②乙方在甲方每次支付合同款项前15个工作日，应按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的发票，乙方开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。以上付款一律通过银行非现金方式支付。

十、索  赔

1.甲方有权根据当地法定检验机构出具的检验报告或实际情况，向乙方提出索赔。

2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的货物来更换，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对修补或更换的货物相应延长质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权从乙方的未付款项、履约保证金中扣回索赔金额，未付款项、履约保证金不足以抵偿索赔金额的，甲方可另行起诉。

十一、用户培训

设备安装结束后，乙方还应免费对甲方具体操作人员进行技术培训。培训人员由甲方指定，培训地点、时间由双方协商。（第一年每季度培训不低于1次，第二年每半年培训不低于1次。）

十二、质量保证和售后服务

1.乙方应保证提供的均为质量合格的产品，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。

2.本项目所采购的所有设备免费质保一年，在质保期内，如因产品质量等原因所产生的一切费用均由乙方负担。另所采购的软件至少有三年的免费维护升级服务。

3.根据响应文件中售后所做的承诺，将售后服务方案、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训、产品故障报修响应时间及达到现场维修时间的相关承诺文件附后或做出说明，并履行承诺。

4.根据甲方验收结果或在质量保证期内，如果货物的质量或规格、数量等与合同不符，或证明有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方发出索赔通知。

5.乙方在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内免费维护、更换有缺陷的货物或部件。本项目货物设备在使用过程中出现产品质量问题时，必须在1小时内响应，24小时内指派专业维修技术人员到现场检修，72小时内解决故障，故障若无法现场解决应立即免费更换同样品牌、规格的产品。

6.如果乙方在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

十三、安全问题

乙方必须考虑货物供应、运输、装卸过程中的安全问题。如因产品质量不合格、不环保、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

十四、不可抗力

1．如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，将不被没收履约保证金，也不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2．本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

3．在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方及使用方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止协议，并将相关情况报响水县政府采购中心。

十五、纠纷解决

1. 在履行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则双方均可向响水县人民法院提请诉讼。

2. 诉讼期间，本合同应继续履行。

十六、违约终止合同

乙方在任何情况下都不得向甲方经办人提供任何形式的回扣，也不得向甲方提供任何假货、伪劣产品，一经查实，甲方可立即全面终止合同的执行，并没收质量保证金，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

十七、其他

1.乙方应考虑成交后运输期间对整个周边环境、设施、道路、绿化等的保护，并将有关费用全部考虑在投标报价中。供货期间如发生对环境、设施、道路、绿化等产生破坏，除采取措施恢复原状外，另处以损坏设施、道路、绿化等二倍的罚款，在整个货款中扣除。

2.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

4.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

5.本合同一式拾伍份，甲、乙双方各执贰份，监管单位壹份。

甲方（采购人）：（盖章）                乙方（供应商）：（盖章）

代表人 (签字) ：                        代表人 (签字) ：

电    话：                              电    话：

开户银行：                              开户银行：

帐    号：                              帐    号：

日期：     年   月   日                 日期：     年   月   日

丙 方：（公章）

地 址：

# 第五章 投标文件的格式

## 封面

（正、副）本

响水县经济开发区空气质量监测微型站建设项目

公开招标采购

投标文件

采购编号：

投标人：                        （盖章）

法定代表人或授权委托人：        (签字或盖章)

日    期：      年    月      日

## 目  录

- 投标函

- 法定代表人身份证明书

- 授权委托书（如果有）

- 开标一览表

- 投标分项价格表

- 技术条款偏离表

- 资格证明文件

- 业绩

- 组织实施方案

- 项目人员配备表

- 售后服务方案

- 培训方案

- 事前信用承诺书

14、中小企业声明函

## 15、招标文件规定或投标人认为有必要提供的其他文件。

## 一、投标函

致：响水县经济开发区管理委员会

根据贵方采购编号为（XSX-CG-2022   ）的响水县经济开发区空气质量监测微型站建设项目招标采购公告和招标文件，我方授权代表（姓名)经正式授权并代表投标人  (投标人名称)  提交投标文件。

1.按招标文件规定的各项要求提供合格的产品和服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

投标人(盖章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

地址：

传真：

电话：

日期：    年   月   日

## 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

姓名：      性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

系    （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期：    年    月    日

## 三、授权委托书（如果有）

本授权书声明：  （投标人名称）  的  （法定代表人姓名）  授权（被授权人的单位、姓名、职务）  为我方参加 （项目编号） 的 （项目名称） 活动的合法代表，以本单位名义全权处理投标文件递交、澄清、质疑、投诉和履约保证金交纳和退还、签订项目合同等一切与该项目投标有关的事务，未经采购人同意，不得更换被授权委托人。

被授权代表联系电话：

授权有效期：2022年   月  日至2022年  月   日止（不少于投标有效期）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表(签字或盖章)：

投标单位（盖章）：

日     期： 年月日

被授权人身份证复印粘贴处

## 四、开标一览表

| 项目名称 | 响水县经济开发区空气质量监测微型站建设项目 |
| --- | --- |
| 采购编号 | XSX-CG-2022 |
| 投标报价 | 合计：人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
| 合同履行期限 | 签订合同后 日历天验收合格并交付使用。 |
| 质保期 | 设备 年，符合国家的三包规定的按三包执行。时间验收合格之日起计算。 |
| 运维期 | 从项目验收之日起整体项目的2年运维工作。 |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

时间：        年    月    日

五、投标分项价格表

单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合价 |  |

投标单位（盖 章）：

年  月  日

六、技术条款偏离表

一、所投产品对照“招标文件第三章采购项目需求”内容：

| 序号 | 产品名称 | 性能参数 | 投标文件中作出的技术响应 | 正负 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：表中“投标文件中作出的技术响应”栏应根据所投产品填写具体内容。所要求提供的原件彩色扫描件、复印件均需清晰可辨

二、我方承诺除上述已列正、负偏离条款说明外，其他技术参数完全满足招标文件第三章采购项目需求要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

## 七、资格证明文件

（1）书面声明

我单位参加政府采购活动具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第(一)至(六)项条件。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我方投标或中标资格。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

时间：        年    月    日

（2）营业执照原件彩色扫描件

八、业绩

## 中标通知书原件扫描件、合同原件扫描件和中标公告官网查询截图

## 九、组织实施方案

（格式自拟）

## 项目人员配备表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业资格证书 | 本项目中岗位 | 工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：提供职业资格证书原件彩色扫描件。

## 售后服务方案

格式自定。

## 十二、培训方案

## 十三、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、 修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，本单位及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、县关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件参加政府采购投标活动，积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护采购交易的良好秩序，与参与本次采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受采购监管机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签字：

供应商名称（盖章）：

年    月    日

## 十四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十五、招标文件规定或投标人认为有必要提供的其他文件。

# Text boxes

法定代表人身份证复印粘贴处