响水镇妇健院全自动酶免分析仪等三个设备分包二采购项目（二次）

招 标 文 件

项目编号： XSX-GQCG-202205038

采 购 人：响水华辰投资经营有限公司（盖章）

代 理 机 构：江苏中辉工程咨询管理有限公司（盖章）

日    期：二〇二二年六月一十七日

目录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 5 -

一、说明	- 5 -

1.采购人、采购代理机构及合格的投标人	- 5 -

2.资金来源	- 5 -

3.投标费用	- 5 -

二、招标文件	- 5 -

4.招标文件构成	- 5 -

5.招标文件的澄清和异议	- 6 -

6.招标文件的修改	- 6 -

三、投标文件的编制	- 6 -

7.投标文字及投标文件中计量单位的使用	- 6 -

8.投标文件构成	- 7 -

9.投标报价	- 7 -

10.资格证明文件	- 7 -

11.货物的合格性和符合招标文件规定的文件	- 7 -

12.投标有效期	- 8 -

13.投标文件的签署及规定	- 8 -

四、投标文件的递交	- 8 -

14.投标文件的递交	- 8 -

15.投标截止时间、地点	- 9 -

16.投标文件的补充、修改、撤回、撤销	- 9 -

五、开标	- 10 -

17.开标时间、地点	- 10 -

六、资格审查	- 10 -

18.资格审查组织	- 10 -

七、评标	- 11 -

19.评标委员会	- 11 -

20.组织评标	- 11 -

21.评标委员会评标事务和履行职责	- 12 -

22.符合性审查	- 12 -

23.无效标条款	- 12 -

24.澄清、说明或者补正	- 13 -

25.投标文件报价修正	- 14 -

26.不允许偏离的实质性要求和条件	- 14 -

27.评标办法	- 14 -

28.评标报告	- 14 -

29.评标争议的处理	- 15 -

30.评标纪律	- 15 -

31.评标结果修改	- 15 -

32.停止评标和重新招标	- 16 -

33.重新评标	- 16 -

34.投标纪律	- 16 -

八、中标和合同	- 16 -

35.公告中标结果	- 16 -

36.中标通知书	- 17 -

37.项目合同	- 17 -

38.监督部门	- 17 -

第三章  项目需求	- 18 -

第四章  合同主要条款	- 22 -

第五章  投标文件格式	- 27 -

封面	- 27 -

目  录	- 28 -

一、投标函	- 29 -

二、法定代表人身份证明书	- 30 -

三、授权委托书（如果有）	- 31 -

四、 开标一览表	- 32 -

五、投标分项报价表	- 33 -

六、技术参数偏离表	- 34 -

七、资格证明文件	- 35 -

八、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件	- 36 -

# 第一章  招标公告

响水镇妇健院全自动酶免分析仪等三个设备分包二采购项目（二次）公开招标公告

（不见面开标）

项目概况

响水县妇健院全自动酶联免疫分析仪等三个设备采购项目的潜在投标人应在响水县人民政府网（https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html）获取招标文件，并于2022年  7 月 13 日 15 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： XSX-GQCG-202205038

项目名称：响水镇妇健院全自动酶免分析仪等三个设备分包二采购项目（二次）

预算金额：分包二24万元

最高限价：分包二24万元

采购需求：

| 项目类别 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包二 | 全自动化学发光分析仪采购 | 1套 | 240000 |

具体内容见第三章项目需求。

合同履行期限：合同签订后20日历天内，将货物送到采购人指定的地点并安装调试完成，交付买方验收使用，提供售后服务。

质保期：两年免费质保。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。投标时需提供书面声明。

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应是本采购设备的制造商或经销商，具有本项目供货能力的合法有效的独立法人企业。（投标时提供营业执照原件彩色扫描件）

（2）投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》原件彩色扫描件。

（3）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》原件彩色扫描件或者《医疗器械经营备案凭证》原件彩色扫描件；投标人为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》原件彩色扫描件。

（4）如果授权委托代表参加投标的，必须出具经法定代表人签字或盖章的授权委托书，并须携带本人身份证。法定代表人参加投标的，只需提供身份证明。

（5）投标人未被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的投标。

三、获取招标文件

时间：自2022年 6 月 23 日至2022年 6 月 30 日止

地点：响水县人民政府网（https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html）

方式：符合资格要求的投标人可自行登录响水县人民政府网-招投标信息（https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html）“国企采购-采购公告”栏下载招标文件。

售价：600元/分包，自招标公告发布之日起五个工作日内，投标人须将费用打入采购代理机构账户（收款银行：中国农业银行股份有限公司响水城中支行，收款账号： 10405101040010560，汇款需注明公司名称和项目名称+分包   ），投标人只有在缴纳招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 7 月 13 日 15 点 00 分（北京时间）

开标时间：2022年 7 月 13 日 15  点 00  分（北京时间）

投标地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：412392515@qq.com。

开标地点：网上开标，腾讯会议号： 709555155 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.付款方式：货物交付验收合格后付至货款的80%，质保期满付清余款。

2.评标办法：最低评标价法。

3.根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件。

4.各投标人在投标截止时间前应当每天都在响水县人民政府网上查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以响水人民政府网上的更正或补充通知为准。

5.本项目为不见面交易项目，投标人通过‘腾讯视频会议’直播APP加入会议。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：响水华辰投资经营有限公司

地    址：响水县珠江路33号

联系方式：吴昊  13625132524

2.采购代理机构信息

名 称：江苏中辉工程咨询管理有限公司

地　址：响水县市民服务中心

联系方式：王兰兰  18082179730

3.项目联系方式

项目联系人：王兰兰

电　话：18082179730

八、质疑和投诉处理

本项目为国有企业采购货物项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。

响水华辰投资经营有限公司

2022年6月22日

# 第二章  投标人须知

## 一、说明

### 1.采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1  采购人：响水华辰投资经营有限公司。

1.2  采购代理机构：江苏中辉工程咨询管理有限公司。

1.3  合格的投标人：见招标公告。

1.4  采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，取消其投标或中标资格，有权依法追究投标人的责任：

（1）提供虚假的资料；

（2）在实质性方面失实。

### 2.资金来源

资金来源及比例：自筹资金100%。

### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

## 二、招标文件

### 4.招标文件构成

4.1  要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

4.2  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5.招标文件的澄清和异议

5.1  任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件有异议的投标人，均须在法定时间内（以公告截止时间起算）以书面形式（如信件、传真等）送达采购人或采购代理机构（联系方式见“招标公告”）。逾期递交对招标文件要求进行澄清或对招标文件有异议的将不予受理。

5.2  采购人或者采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求和对异议的答复，并将应公开的信息在响水县人民政府网（网址：https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html）“招投标信息-国企采购-招标答疑”栏目上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。

5.3  澄清或者对异议的答复作为招标文件的组成部分。

5.4  澄清或者对异议的答复内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以5.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 6.招标文件的修改

6.1  在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2  采购人或者采购代理机构对澄清或修改内容，将在响水县人民政府网（网址：https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html）“招投标信息-政府采购-招标答疑”栏目上公布，请投标人自行查看，否则后果自负。

6.3  澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

6.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以6.2条款的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 7.投标文字及投标文件中计量单位的使用

投标文件中应使用中文，外文的除提供外文外应将外文翻译成中文并保证准确性。计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容（格式见第五章）：投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书（如果有）、开标一览表、投标分项报价表、技术参数偏离表、资格证明文件、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件。

### 9.投标报价

9.1  所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

9.2  投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价(如适用)和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

9.3  报价包括但不限于制造和装配货物所使用的材料和部件、国际国内运输及保险费用、包装、检验试验、验收、售后服务费用、公证费、采购代理费、货物本身已支付或将支付的所有税费，备品备件、专用工具等费用，以及其他交付使用方使用前的所有费用，均含在中标人投标报价中，也包括合理的利润和应承担的风险的费用。

本项目采购代理费按预算金额*1.5%*60%收取，公证费500元，上述费用包含在总价中，不得单独列项。由中标人在领取成交通知书时一次性支付给相关单位。

9.4  投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.5  每种货物和服务只能有一个投标报价。

### 10.资格证明文件

资格证明文件包括：（1）书面声明；（2）营业执照原件彩色扫描件；（3）医疗器械注册证原件彩色扫描件；（4）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》原件彩色扫描件或者《医疗器械经营备案凭证》原件彩色扫描件；投标人为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》原件彩色扫描件。

### 11.货物的合格性和符合招标文件规定的文件

11.1  投标人所供货物和服务必须符合招标文件规定。

11.2  对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 12.投标有效期

12.1  投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 60 天，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2  采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝招采购人或采购代理机构的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.投标文件的签署及规定

13.1  投标人按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱，压缩包里面有且仅有一个文件。压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题与压缩包须标明“投标人单位简称（不超过五个字）响水县妇健院全自动酶联免疫分析仪等三个设备采购项目+分包  投标文件”字样，PDF文件名称须标明“单位简称（不超过五个字）+响水县妇健院全自动酶联免疫分析仪等三个设备采购项目+分包  投标文件”。

13.2  本采购项目有章印和签字要求的必须为原件彩色扫描件。

13.3  中标单位在领取中标通知书时，须打印纸质投标文件正本1份、副本4份送至招标代理机构。提供的投标文件须与中标供应商提交的投标文件PDF文档一致。

13.4  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

13.5  投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 14.投标文件的递交

14.1  各投标人必须在投标截止时间前发送加密的投标文件至采购人指定的邮箱（412392515@qq.com）。

14.2  各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，参见开标会议，会议号： 709555155 ，直接观看直播和在线交流。各投标人自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

14.3  投标人必须在投标文件提交截止时间后待主持人通知后15分钟内，将投标文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“单位名称+分包   解密密码”字样，逾期未发送或因自身原因未能发送的，其投标无效。

14.4  投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的投标文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）投标人递交的投标文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）投标人的解密密码在投标文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的。

（4）投标人文件解密后无法打开的

14.5  各投标人法定代表人或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标过程中随时出示，由采购人代表核验。

### 15.投标截止时间、地点

15.1  投标截止时间：2022年 7 月 13  日 15  点 00  分。

15.2  投标递交地点：上传加密的投标文件至采购人指定邮箱：412392515@qq.com。

15.3  采购人或采购代理机构有权延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.投标文件的补充、修改、撤回、撤销

16.1  投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标人应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

16.2  在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.3  投标有效期内，投标人如撤销其投标，将按招标文件规定予以处理。

## 五、开标

### 17.开标时间、地点

17.1  开标时间：2022年  7 月 13 日15 时 00 分。

17.2  开标地点：网上开标，腾讯会议号： 709555155  。

17.3  开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

17.4  工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、产品品牌、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

17.5  除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

17.6  采购代理机构将对唱标内容做开标记录。

17.7  投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

17.8  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.9  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、资格审查

### 18.资格审查组织

18.1  采购项目开标结束后，采购人和采购代理机构共同对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

18.2  采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，列入名单的供应商不具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

18.3  资格审查标准：依据法规政策和招标文件的规定，对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。投标人存在以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

18.3.1  未提供营业执照原件彩色扫描件或虽提供但已失效的；

18.3.2  投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人未提供投标产品的《医疗器械注册证》原件彩色扫描件；

18.3.3  投标人为医疗器械经营企业的，未提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》原件彩色扫描件或者《医疗器械经营备案凭证》原件彩色扫描件；投标人为医疗器械生产企业的，未提供《医疗器械生产许可证》原件彩色扫描件。

18.3.4  单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，在本合同项下同时投标；

18.3.5  以联合体方式投标的。

18.3.6  投标人被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，或投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 七、评标

### 19.评标委员会

19.1  评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家通过随机方式从采购评审专家库中抽取。

19.2  评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。出席开标活动的采购人代表不得参加评标委员会。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的评标。

19.3  评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 20.组织评标

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

20.1  核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向监督部门报告；

20.2  宣布评标纪律；

20.3  公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

20.4  组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

20.5  在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

20.6  根据评标委员会的要求介绍相关政策法规、招标文件；

20.7  维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

20.8  核对评标结果；

20.9  评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

20.10  处理与评标有关的其他事项。

采购人或采购代理机构可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

### 21.评标委员会评标事务和履行职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

21.1  审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2  要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.3  对投标文件进行比较和评价；

21.4  确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.5  向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 22.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 23.无效标条款

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

23.1  投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

23.2  不具备招标文件中规定的资格要求的；

23.3  报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

23.4  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.5  未按招标文件规定报价的；

23.6  投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的；

23.7  不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

23.8  投标人未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

23.9  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.10  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

23.11  投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的；

23.12  因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的；

23.13  未按招标文件要求制作投标文件PDF的；

23.14  不同投标人的投标文件由同一邮箱发送投标文件的；

23.15  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.16  法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 24.澄清、说明或者补正

24.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 25.投标文件报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 26.不允许偏离的实质性要求和条件

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

### 27.评标办法

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.1  评标方法；最低评标价法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人，并依据投标报价由低到高顺序确定3名中标候选人。如投标报价相同，则以现场抽签方式确定排序。分包一、分包二、分包三兼报兼中。

中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。采购活动或成交供应商不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标供应商。

### 28.评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

28.1  招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

28.2  投标人名单和评标委员会成员名单；

28.3  评标方法和标准；

28.4  开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

28.5  评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

28.6  其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

### 29.评标争议的处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 30.评标纪律

30.1  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的不符合规定要求的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人（采购代理机构）的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

30.2  除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

30.3  有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 31.评标结果修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

31.1  分值汇总计算错误的；

31.2  分项评分超出评分标准范围的；

31.3  评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

31.4  经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告监督部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告监督部门。

### 32.停止评标和重新招标

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 33.重新评标

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告监督部门，但采购合同已经履行的除外：

33.1  评标委员会组成不符合本办法规定的；

33.2  有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十二条第一至五项情形的；

33.3  评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

33.4  有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

### 34.投标纪律

投标人应遵守招标投标活动相关规定，在评标期间，投标人试图影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 八、中标和合同

### 35.公告中标结果

35.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在响水县人民政府网（https://ggzy.xiangshui.gov.cn:8100/zbtbv2022/index.html）公告中标结果，招标文件网上自行下载的可不再公告。

365.2  中标公告期限为1个工作日。

35.3  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

### 36.中标通知书

公告中标结果结束无质疑（投诉）或者对质疑（投诉）事项处理结束中标人确定后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

### 37.项目合同

37.1  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

37.2  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

### 38.监督部门

本项目为国有企业采购货物项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。

监督部门：响水县人民政府国有资产监督管理办公室。

# 第三章  项目需求

分包二：全新全自动化学发光分析仪1套

1.2用途：产前筛查、甲状腺、性腺、肝纤维化、肿瘤标志物、心血管及心肌标志物类、炎症监测等。

1.3配置：主机1台

品牌电脑1台（包含：中文操作系统，打印机，软件，显示器）

适合仪器使用的纯水处理设备一套

适合仪器使用的不间断电源一套

2.技术规格表

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 2.1 | 发光原理：非酶参与的直接化学发光 |
| 2.2 | 测试速度：≥280测试/小时 |
| 2.3 | 第一份结果出来所用时间:≤17分钟 |
| 2.4 | 样本处理模式：随机、急诊、批处理 |
| 2.5 | 样本位：≥144个，测试过程中可连续装载，急诊优先 |
| 2.6 | 采样针：钛合金材质、具备液面探测、凝块探测功能 |
| 2.7 | 试剂位：≥25个，可随时装载、替换 |
| 2.8 | 样本区带独立供电冷藏系统 |
| 2.9 | 试剂种类：≥120种项目，包含：产前筛查（产筛甲胎蛋白AFP、产筛B-HCG、妊娠相关血浆蛋白A、游离雌三醇）、性腺、甲状腺（包括促甲状腺激素受体抗体）、肝纤维化、肿瘤标志物（包括异常凝血酶原PIVKA-II）、心血管及心肌标志物类、炎症监测等，必要时需提供注册证复印件。 |
| 2.10 | 试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用 |
| 2.11 | 试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成 |
| 2.12 | 试剂仓：具备冷藏功能，独立电源控制，保持试剂稳定 |
| 2.13 | 标准品：每盒试剂自带标准品，无需另购，电子标签内置主曲线 |
| 2.14 | 定标方式：两点定标修正主曲线，稳定期≥2周 |
| 2.15 | 软件功能：标本稀释比例可任意选定，可汇总、存储、查询病人信息 |
| 2.16 | 电脑配置：品牌电脑，正版WINDOWS XP系统、双核CPU、宽频触摸显示器 |
| 2.17 | 联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享 |

- 投标参数不允许出现负偏离，否则投标无效。

2、说明：

- 总价包含安装调试及培训，货物运输、进场装卸，人员和货物保险费，检测费、设计费、管理费，利润税金、二年免费质保、招标代理费\公证费等交付使用所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。

2、采购人有权根据实际情况调整部分采购数量（增加或减少）。

3、投标报价中的固定报价不得增减，根据双方确认的实际支付金额结算。

4.以上要求同时作为验收标准。

注：1.投标参数等于或相当于采购要求为无偏离，投标参数优于采购要求为正偏离，投标参数低于采购要求为负偏离。

二、其他要求

1.所有报价产品必须为合格产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准。中标人供货时须提供有关货物的合格证明材料等。

2.中标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

# 第四章  合同主要条款

采购合同

项目名称：

甲方：

乙方：

签署日期：       年       月   日

合 同 书（主要条款）

甲    方：响水华辰投资经营有限公司  （以下简称甲方）

乙    方：                        （以下简称乙方）

丙    方：  响水县妇幼保健计划生育服务中心  （以下简称丙方）

签订时间：       年    月    日

签订地点：响水华辰投资经营有限公司

经甲、乙、丙三方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同价人民币大写：                  （¥：          元）。

结算方式：按实结算。

注：合同金额包括但不限于制造和装配货物所使用的材料和部件、国际国内运输及保险费用、包装、检验试验、验收、售后服务费用、公证费、采购代理费、货物本身已支付或将支付的所有税费，备品备件、专用工具等费用，以及其他交付使用方使用前的所有费用，均含在中标人投标报价中，也包括合理的利润和应承担的风险的费用。

产品名称、数量、单价、金额及项目完成时间：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总价 | 人民币大写： 元 小写： 元 |

项目完成时间：合同签订后    日历天内，全部设备安装调试验收合格交付采购人使用。

二、供货地点

采购人指定地点（响水县妇幼保健计划生育服务中心）。

三、售后服务

1、乙方提供本项目负责人：           ，联系方式：          。代表供应商全权负责本项目的协调与管理。

2、乙方提供全面的技术支持，及时解决设备运行中遇到的技术问题，配合丙方根据运行环境和要求调整性能参数，定期上门检查设备的运行情况，并根据丙方系统变化情况及时调整优化。对重大的技术问题，乙方应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。

3、在保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知2小时响应，24小时内必须上门或者出具详细的解决方案。质保期后，供应商提供终生技术服务，保证零配件的供给。

4、其它本项目协商文件关于服务的要求及响应文件关于服务的承诺。

四、质量保证

1、设备验收后，乙方应负责所售产品的售后服务。免费质保期：二年。

2、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达丙方指定地点。

3、产品注册证、使用说明书、质量检验证明书等随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4、货物、材料运抵现场后，在丙方和丙方聘请质检人员（如果有）在场的情况下进行开箱检验后由丙方负责保管。必要时丙方可要求将有关货物和材料送质检部门检验，检验费由乙方负担。

5、对货物、材料的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响项目进程，否则一切损失由乙方负责。

6、乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

7、根据市质量检验部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，丙方以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

8、乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内必须主动协助甲方对货物免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

9、如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，丙方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

六、结算方式及期限

1、验收方式：项目完成后，将由丙方组织进行验收，并出具验收报告。

2、项目验收合格后一个月内甲方付至合同价的80%，余款于质保期满后两周内无质量、服务问题甲方按结算价一次结清。（上述付款均须征得丙方书面同意后，方可付款。）

3、合同价款包括制造和装配货物所使用的材料和部件、国际国内运输及保险费用、包装、检验试验、安装调试、验收、售后服务费用、采购代理费、货物本身已支付或将支付的所有税费，备品备件、专用工具等费用，以及其他交付使用方使用前的所有费用；也包括乙方的利润和应承担的风险的费用。

4、本项目按实结算，最终结算价以政府审计价格为准。结算价=产品数量*产品单价。结算时，各项产品的单价=成交总价/第一轮投标报价*第一轮报价中产品单价。

七、对产品提出异议

1、丙方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，应妥为保管，同时丙方应在 3 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。丙方怠于通知乙方的，视为产品合乎规定。

2、丙方因使用、保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3、乙方在接到丙方书面异议后，应在  3  天内负责处理，否则默认丙方提出的异议和处理意见。

八、甲、丙方的违约责任

1、由于丙方的原因致使丙方中途退货（由于乙方或者其他第三方的原因致使丙方中途退货的，由此产生的责任由乙方承担），甲方应向乙方偿付退货部分货款  0.5 ％的违约金。

2、丙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

九、乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，应当赔偿甲、丙两方因此遭受的损失，并按不能交货部分货款总额的  0.5  %向甲方支付违约金。

2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果丙方同意利用，应当按质论价；如果丙方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，承担退货而支付的实际费用，并承担由此给丙方造成的损失。

3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须重新包装的，乙方应负责重新包装，并承担由此产生的全部费用，因此给丙方造成损失的，还应赔偿丙方实际损失。丙方不要求重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付丙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4、乙方逾期交货的，应在发货前与丙方协商。丙方仍需要的，乙方应及时交货，同时承担逾期交货的违约责任，即每逾期一天，向甲方支付逾期交货部分货款金额千分之一的违约金，并赔偿因此给甲方造成的实际损失；丙方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

5、乙方提前交货的产品；多交的产品；品种、规格、质量不符合规定的产品，丙方在代保管期内实际支付的保管等费用以及因保管产生的风险，应当由乙方承担。

6、产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

7、乙方提前交货的，丙方接货后，仍可按合同规定的付款时间付款。

十、不可抗力

1、甲、乙、丙三方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向另外两方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给其他方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十一、其他事项

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 1.5 %/日支付违约金。

2、乙方应保证丙方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十二、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。三方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，三方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十三、其他

1、合同执行期内，甲、乙、丙三方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经三方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：      年    月    日至      年    月    日。

3、本合同自甲、乙、丙三方代表签字盖章之日起生效，一式   份，甲方执   份，乙方执   份，丙方执   份。

本合同附件包括：采购文件、投标文件。

甲方：                                  乙方：

委托代理人：                            委托代理人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：                                  日期：

丙方：

委托代理人：

地址：

电话：

日期：

# 第五章  投标文件格式

## 封面

正（副）本

响水镇妇健院全自动酶免分析仪等三个设备分包二采购项目（二次）公开招标采购

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                        （盖章）

法定代表人或授权委托人：        (签字或盖章)

日    期：      年    月      日

## 目  录

1、投标函

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书（如果有）

4、开标一览表

5、投标分项报价表

6、技术参数偏离表

7、资格证明文件

8、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件

## 一、投标函

致响水华辰投资经营有限公司：

根据贵方项目编号为      的响水县妇健院全自动酶联免疫分析仪等三个设备采购项目招标采购公告和招标文件，我方授权代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交投标文件正本一份及副本四份。

1.按招标文件规定的各项要求提供优质的服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们接受相关部门作出的处理决定。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话；

电子信箱；

日期：       年    月    日

## 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月         日

姓名：         性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

系                               （单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

## 三、授权委托书（如果有）

本授权书声明：    （投标人名称）  的  （法定代表人姓名）    授权（被授权人的单位、姓名、职务）  为我方参加 （项目编号） 的 （项目名称） +分包    活动的合法代表，以本单位名义全权处理投标文件递交、澄清、质疑、投诉和履约保证金交纳和退还、签订项目合同等一切与该项目投标有关的事务，未经采购人同意，不得更换被授权委托人。

被授权代表联系电话：

授权有效期：     年   月  日起至   年  月   日止（不少于投标有效期）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表(签字或盖章)：

投标人（盖章）：

日     期：       年  月  日

被授权代表身份证复印粘贴处

## 开标一览表

| 项目名称 | 响水镇妇健院全自动酶免分析仪等三个设备分包二采购项目（二次） |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
| 质量标准 | 符合采购人验收要求和相应规范合格标准。 |
| 合同履行期限 | 合同签订后 日历天内，将货物送到采购人指定的地点并安装调试完成，交付买方验收使用，提供售后服务。 |
| 免费质保期 | 年。从验收合格之日起计算。 |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

注：本表与投标文件一起装订。

## 五、投标分项报价表（如有）

| 序号 | 设备配置 | 单位 | 数量 | 品牌（型号） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 总价 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

## 六、技术参数偏离表

项目名称：响水镇妇健院全自动酶免分析仪等三个设备分包二采购项目（二次）

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 性能参数 | 投标文件中作出的技术响应 | 正负 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：表中“投标文件中作出的技术响应”栏应根据所投产品填写具体内容。未填写的作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

## 七、资格证明文件

七（1）书面声明

1.供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我方投标或中标资格。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

时间：        年    月    日

（2）营业执照原件彩色扫描件；

（3）医疗器械注册证原件彩色扫描件；

（4）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》原件彩色扫描件或者《医疗器械经营备案凭证》原件彩色扫描件；投标人为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》原件彩色扫描件。

## 八、招标文件要求提供或投标人认为有必要提供的其他文件

# Text boxes

法定代表人身份证复印件粘贴处