浦港污水处理厂一体化生物处理装置采购项目（三次）

采购文件

项目编号：XSX-GQCG-202410040

采 购 人：响水县新港建设发展有限公司（盖章）

代理机构：江苏鼎一建设项目管理有限公司（盖章）

日    期：二〇二四年十一月

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  供应商须知	4

一、说明	4

二、采购文件	4

三、响应文件的编制	5

四、响应文件的递交	8

五、开标	9

六、资格审查	10

七、评标	11

八、成交和合同	16

第三章  采购需求	19

第四章  合同主要条款	31

第五章  响应文件格式	40

封面	40

目  录	41

一、投标函	42

二、法定代表人身份证明书	43

三、授权委托书（如果有）	44

四、开标一览表	45

五、投标分项明细报价表	46

六、资格证明文件	48

七、投标保证金缴纳证明材料	49

八、售后服务承诺	50

九、 技术参数偏离表	51

十、服务要求响应及偏离表	62

十一、承诺书	66

十二、采购事前信用承诺书	67

十三、采购文件规定或供应商认为有必要提供的其他文件	68

- 第一章  采购公告

浦港污水处理厂一体化生物处理装置采购项目（三次）采购公告

（不见面开标）

（本项目由采购人自行组织实施，响水县公共资源交易中心仅代采购人发布公告，不参加该项目的采购活动）

项目概况：

浦港污水处理厂一体化生物处理装置采购项目的潜在供应商应在响水县人民政府网（http：//www.xiangshui.gov.cn/）获取采购文件，并于2024年11月26日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XSX-GQCG-202410040

项目名称：浦港污水处理厂一体化生物处理装置采购项目

采购方式：询价

预算金额：139.09万元

最高限价：139.09万元

采购需求：主要包括采购一体化生物处理装置、污泥管线、进出水管线等设备及其伴随的安装、调试及售后服务；报价超过最高限价作无效标处理。具体要求、数量及配置详见采购文件。

合同履行期限：30日历天内安装、调试完毕并保证出水达标。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

免费质保期：一年。

二、申请人的资格要求

1.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标时提供书面声明。

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人企业或其他组织。投标时，响应文件中提供营业执照原件彩色扫描件。

（2）供应商未被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（投标人无需提供，由询价小组评审现场查询）

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的投标。

（4）本项目拒绝山东海之源环保科技有限公司参与投标。

三、获取采购文件

时间：2024年11月20日至2024年11月25日

地点：响水县人民政府网（http：//www.xiangshui.gov.cn/）

方式：符合资格要求的供应商自行登录响水县人民政府网－招投标信息（http：//www.xiangshui.gov.cn/col/col18006/index.html）“国企采购－采购公告栏”下载采购文件。

四、响应文件提交

截止时间：2024年11月26日15点00分（北京时间）

地点：上传加密的响应文件至采购人指定邮箱：763234839@qq.com。

五、开启

时间：2024年11月26日15点00分（北京时间）

地点：网上开标，腾讯会议号：948968171。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1.本项目投标保证金金额：人民币贰万元整。

2.履约保证金：成交金额的10%，成交供应商在收到成交通知书后，须在7日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其成交资格。

3.付款方式：合同签订后支付合同价的30%，设备供货并安装完成经验收合格后付至合同价的95%，余款在质保期满后一次性付清（以上付款均无息）。

4.评标办法：最低评标价法。

5.各供应商在响应文件截止时间前应当每天都在响水县人民政府网上查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以响水县人民政府网上的更正或补充通知为准。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：响水县新港建设发展有限公司

地    址：盐城市响水县沿海经济开发区内

联 系 人：费女士

联系电话：0515-69052025

2.采购代理机构信息

名    称：江苏鼎一建设项目管理有限公司

地    址：盐城市响水县小尖现代产业园内

联 系 人：卜工

联系电话：13218521578

3.项目联系方式

联 系 人：卜工

联系电话：13218521578

九、质疑和投诉处理

本项目为国有企业采购货物项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。

响水县新港建设发展有限公司

2024年11月20日

- 第二章  供应商须知

- 一、说明

- 1.采购人、采购代理机构及合格的供应商

1.1  采购人：见“采购公告”。

1.2  采购代理机构：见“采购公告”。

1.3  合格的供应商：见“采购公告”。

1.4  采购人或采购代理机构在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，取消其投标或成交资格，有权依法追究供应商的责任：

（1）提供虚假的资料。

（2）在实质性方面失实。

- 2.资金来源

资金来源及比例：自筹资金100%。

- 3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

- 二、采购文件

- 4.采购文件构成

4.1  要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在采购文件中均有说明。

采购文件内容如下：

第一章  采购公告

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  合同主要条款

第五章  响应文件格式

4.2  供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 5.采购文件的澄清和异议

5.1  任何要求对采购文件进行澄清或对采购文件有异议的供应商，均须在法定时间内（以公告截止时间起算）以书面形式送达采购人或采购代理机构（联系方式见“采购公告”）。逾期递交对采购文件要求进行澄清或对采购文件有异议的将不予受理。

5.2  采购人或者采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求和对异议的答复，将在“响水县人民政府网-招投标信息-国企采购-更正公告”栏下载，请供应商自行查看，否则后果自负。

5.3  澄清或者对异议的答复作为采购文件的组成部分。

5.4  澄清或者对异议的答复内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少3个工作日前，以5.2条款的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3个工作日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

- 6.采购文件的修改

6.1  在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

6.2  采购人或者采购代理机构对澄清或修改内容，将在“响水县人民政府网-招投标信息-国企采购-更正公告”上公布，请供应商自行查看，否则后果自负。

6.3  澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。

6.4  澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少3个工作日前，以6.2条款的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足3个工作日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 7.投标文件及响应文件中计量单位的使用

响应文件中应使用中文，外文的除提供外文外应将外文翻译成中文并保证准确性。计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 8.响应文件构成

供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容（格式见第五章）：投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书（如果有）、开标一览表、投标分项报价表、资格证明文件、投标保证金缴纳证明材料、售后服务承诺、技术参数偏离表、服务要求响应及偏离表、承诺书、事前信用承诺书、采购文件要求提供或供应商认为有必要提供的其他文件。

- 9.货物的合格性和符合采购文件规定的文件

9.1  供应商所供货物和服务必须符合采购文件规定。

9.2  对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

- 10.投标报价

10.1  所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2  供应商应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或委托代理人签署。

10.3  报价包括但不限于对本次采购、安装、调试及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、售后服务费、管理费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税专用发票）、公证费、安装调试以及验收合格前和保修期内设备及其备品备件更换及维修发生的费用等所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素、不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。

10.4  供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.5  每种货物和服务只能有一个投标报价。

10.6  本项目公证费为500元，包含在总价中，不得单独列项。由中标人在领取成交通知书时一次性支付给相关单位；代理费由采购人支付，供应商无需考虑在报价内。

- 11.资格证明文件

资格证明文件包括：书面声明、营业执照原件彩色扫描件，否则资格不予通过。

- 12.投标有效期

12.1  投标有效期从提交响应文件的截止之日起算 60 天，响应文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2  采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，供应商也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 13.投标保证金

13.1  供应商在递交响应文件的同时，应按采购公告规定的金额递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

13.2  投标保证金形式：电汇、银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保方式。以电汇形式递交的，保证金汇出单位应与投标单位名称完全一致。投标时须将汇款回执复印件加盖投标人公章编入响应文件。以个人、企业的办事处、分公司、子公司、公司其他账户名义或从他人账户缴纳的保证金无效，务必请投标人转汇投标保证金时注明本项目名称。供应商必须在提交响应文件截止时间前，将保证金从供应商本单位的账户上直接转（汇）至采购人指定账户。采用银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保缴纳方式的，需将出具的保函（保单）、基本户缴费的回执原件彩色扫描件在响应文件提交截止时间前单独发送至采购人指定邮箱：763234839@qq.com，否则不予接受投标。同时将上述材料编入响应文件。

单位名称：响水县新港建设发展有限公司

开户银行：江苏银行响水支行

账号：12430188000103319

13.3  保证金退还

13.3.1 保证金的退还，以电汇的方式退还至供应商转（汇）出投标保证金的同一账户。

13.3.2 未成交的投标保证金在成交结果公示期满后退还。成交供应商的投标保证金在合同签订后五日内退还（无息）。

13.3.3 投标保证金不予退还的规定：

（1）投标截止后供应商撤销响应文件的，采购人可以不退还投标保证金。

（2）成交供应商无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

（3）成交供应商无正当理由放弃中标的；

- （4）在本项目投标过程中被查实有围标、串标、弄虚作假等违法违规行为的。

- 14.响应文件的签署及规定

14.1  供应商按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰导致询价小组无法评审，将被作为无效投标处理），使用压缩软件加密后发送至采购人指定的邮箱（763234839@qq.com），压缩包里面有且仅有一个文件。压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题与压缩包须标明“浦港污水处理厂一体化生物处理装置采购项目响应文件+供应商单位简称（不超过五个字）”字样，PDF文件名称须标明“浦港污水处理厂一体化生物处理装置采购项目响应文件+供应商单位简称（不超过五个字）”。

14.2  本采购项目有印章和签字要求的必须为原件彩色扫描件。

14.3  中标单位在领取中标通知书时，须打印纸质响应文件正本1份、副本4份送至招标代理机构。提供的响应文件须与成交供应商提交的响应文件PDF文档一致。

14.4  任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

14.5  响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 四、响应文件的递交

15.响应文件的递交

- 15.1  各供应商必须在投标截止时间前发送加密的响应文件至采购人指定的邮箱（763234839@qq.com）。

15.2  各供应商需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，参见开标会议，会议号：948968171，直接观看直播和在线交流。各供应商自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

15.3  供应商必须在响应文件提交截止时间后15分钟内，将响应文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱主题标明“单位名称+解密密码”字样，逾期未发送或因自身原因未能发送的，其投标无效。

15.4  响应文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）供应商递交的响应文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）供应商递交的响应文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）供应商的解密密码在响应文件提交截止时间前发送的或在规定发送密码的截止时间后发送的；

（4）解压后的文件无法正常打开；

（5）供应商递交的响应文件未加密的。

15.5  各供应商法定代表人或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标后根据主持人发出针对性指令后15分钟内出示身份证，由采购人代表核验。

注：各投标人法定代表人（负责人）或授权代表未出席视频直播会议视为自动放弃投标；出席视频直播会议但未出示的身份证原件或未及时出示身份证原件的亦视为自动放弃投标。

- 16.投标截止时间、地点

16.1  投标截止时间：详见采购公告。

16.2  投标递交地点：上传加密的响应文件至采购人指定邮箱：763234839@qq.com。

16.3  采购人或采购代理机构有权延长投标截止期。在此情况下，采购人和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 17.响应文件的补充、修改、撤回、撤销

17.1  供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。供应商应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。投标截止时间之后，供应商不得修改或撤回响应文件。

17.2  在投标截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

17.3  投标有效期内，供应商如撤销其投标，将按采购文件规定予以处理。

- 五、开标

- 18.开标时间、地点

18.1  开标时间：同响应文件递交截止时间。

18.2  开标地点：网上开标，腾讯会议号：948968171。

18.3  开标时邀请所有供应商代表、采购人和有关方面代表参加。法定代表人或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标后根据主持人发出指令15分钟内出示身份证原件，由采购人代表核验。未出示身份证的或未及时出示身份证的视为自动放弃投标处理，标书予以退回。

18.4  工作人员进入指定邮箱下载各供应商的响应文件，宣读供应商名称、投标价格等主要内容。如同一供应商在投标截止时间之前发送了两份或多份响应文件，则以最后发送的响应文件为准。对于供应商在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5  采购代理机构将对唱标内容做开标记录。

18.6  供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

18.7  供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 六、资格审查

- 19.资格审查组织

19.1  采购项目开标结束后，询价小组对供应商的资格进行审查，合格供应商不足3家的，本项目作废标处理。

19.2  询价小组在进行资格性审查的同时，将在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，列入名单的供应商不具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

19.3  资格审查标准：依据法规政策和采购文件的规定，对供应商进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。供应商存在以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）未提供书面声明的；

（2）未提供营业执照扫描件或虽提供但已失效的；

（3）供应商被全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，或供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

（4）单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，在本合同项下同时投标；

（5）以联合体方式投标的。

- 七、评标

- 20.询价小组

20.1  询价小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家通过随机方式从采购评审专家库中抽取。

20.2  评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。出席开标活动的采购人代表不得参加询价小组。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的采购项目的评标。

20.3  询价小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

- 21.组织评标

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

21.1  核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向监督部门报告；

21.2  宣布评标纪律；

21.3  公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

21.4  组织询价小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

21.5  在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

21.6  根据询价小组的要求介绍相关政策法规、采购文件；

21.7  维护评标秩序，监督询价小组依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

21.8  核对评标结果，评标结果汇总完成后，任何人不得修改评标结果，除下列情形外：1）分值汇总计算错误的；2）分项评分超出评分标准范围的；3）询价小组成员对客观评审因素评分不一致的；4）经询价小组认定评分畸高、畸低的。要求询价小组复核或者书面说明理由，询价小组拒绝的，应予记录并向监督部门报告；

21.9  评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

21.10  处理与评标有关的其他事项。

采购人或采购代理机构可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 22.询价小组评标事务和履行职责

询价小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.1  审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

22.2  要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

22.3  对响应文件进行比较和评价；

22.4  确定成交候选人名单，或者根据采购人委托直接确定成交供应商；

22.5  向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 23.符合性审查

询价小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

- 24.无效标条款

供应商存在下列情况之一的，投标无效：

24.1  响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

24.2  不具备采购文件中规定的资格要求的；

24.3  报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

24.4  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

24.5  未按采购文件规定报价的；

24.6  投标有效期、供货时间、质保期等不满足采购文件要求的；

24.7  不符合采购文件中规定的其它实质性条款；

24.8  供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

24.9  有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

24.10  供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选方案的除外；

24.11  响应文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的；

24.12  因PDF文档不清晰让询价小组无法评审的；

24.13  未按采购文件要求制作响应文件PDF的；

24.14  不同供应商的响应文件由同一邮箱发送响应文件的；

24.15  技术参数出现负偏离或所投产品品牌在推荐品牌之外且未在响应文件中提供相关证明材料或者提供相关证明材料不能证明其质量和性能等技术指标优于或者相当于推荐品牌的；

24.16  未按采购文件要求缴纳投标保证金的；

24.17  询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理；

24.18  法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

25.澄清、说明或者补正

25.1  对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2  供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 26.响应文件报价修正

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1  响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 27.不允许偏离的实质性要求和条件

供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.评标办法

询价小组应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1  本项目采用最低评标价法，设通过实质性评审的有效投标报价的单位。按投标报价由低至高推荐1名成交候选人。投标报价相同的，由采购人代表抽签确定排序。

成交供应商拒绝与采购人签订合同的或在成交结果公示期间放弃成交的，采购人将没收其投标保证金，并重新开展采购活动。

- 29.评标报告

询价小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

29.1  采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

29.2  供应商名单和询价小组成员名单；

29.3  评标方法和标准；

29.4  开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

29.5  评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交供应商；

29.6  其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据询价小组要求进行的澄清、说明或者补正，询价小组成员的更换等。

- 30.评标争议的处理

询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 31.评标纪律

31.1  询价小组及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的不符合规定要求的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人（采购代理机构）的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

询价小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

31.2  除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

31.3  有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 32.评标结果修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

32.1  分值汇总计算错误的；

32.2  分项评分超出评分标准范围的；

32.3  询价小组成员对客观评审因素评分不一致的；

32.4  经询价小组认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，询价小组应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原询价小组进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告监督部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原询价小组进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告监督部门。

- 33.停止评标和重新招标

- 询价小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

- 34.重新评标

询价小组或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建询价小组进行评标，并书面报告监督部门，但采购合同已经履行的除外：

34.1  询价小组组成不符合本办法规定的；

34.2  有《中华人民共和国财政部令第87号》第六十二条第一至五项情形的；

34.3  询价小组及其成员独立评标受到非法干预的；

34.4  有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原询价小组成员不得参加重新组建的询价小组。

- 35.投标纪律

供应商应遵守招标投标活动相关规定，在评标期间，供应商试图影响采购人或采购代理机构和询价小组的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 八、成交和合同

- 36.公告成交结果

36.1  采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在“响水县人民政府网-招投标信息-国企采购-中标公告栏”公告成交结果。

36.2  成交公告期限为1个工作日。

36.3  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包；

- （7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

- 37.成交通知书

公告成交结果结束无质疑（投诉）或者对质疑（投诉）事项处理结束成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因。

- 38.履约保证金

38.1  履约保证金的形式：电汇或转账、银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保方式，具体形式由成交供应商自主选择。

履约保证金的金额：成交金额的10%，成交供应商在收到成交通知书后，须在7日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其成交资格。

如采用电汇或转账方式缴纳的，须从成交供应商本单位的基本账户上直接转（汇）至采购人指定账户：

单位名称：响水县新港建设发展有限公司

开户银行：江苏银行响水支行

账号：12430188000103319

- 履约保证金退还时间：于项目竣工验收合格后一次性无息退还。

- 39.项目合同

39.1  成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

39.2  采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 40.质疑处理

40.1  对质疑事项，供应商参照采购法及其条例等法律法规规定进行。

40.2  质疑须以书面送达形式向采购人提出。非书面送达形式、逾期（以采购人或代理机构收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。已参加开标的投标供应商不得就采购文件内容提出质疑。

40.3  质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）签字，并加盖供应商公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等非书面送达方式）采购人有权不予受理。

40.4  未参加投标的供应商（未报名或未参加投标）或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

40.5  供应商提出质疑，应当采取书面送达形式，在法定时间内向采购人提交质疑函，质疑函应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（二）具体的质疑事项及事实根据；

（三）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（四）提起质疑的日期；

（五）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

40.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。供应商恶意质疑或提交虚假质疑的，情节严重的，报请监督管理部门对该供应商进行相应的行政处罚，并保留诉讼的权利。

40.7  采购人或采购代理机构将在法律法规等规定期限内对询问或质疑作出答复。对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商应在法律法规等规定期限内向同级监督部门提起投诉。

- 41.质疑和投诉

本项目为国有企业采购货物项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规。为便于本项目的顺利实施，采购人比照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定开展采购活动。如供应商对本项目提出质疑或提起投诉的，请与采购人、代理公司或采购人主管部门联系处理。响水县公共资源交易中心仅提供发布信息、场地等服务，不负责处理相关质疑、投诉事项。

- 42.监督部门

监督部门：响水县人民政府国有资产监督管理办公室，联系电话：0515-86883570。

- 第三章  采购需求

- 设备规模

本次采购设备设计水量按照200m3/d，设计运行时间为24h。

| 序号 | 一体化设备处理能力（m3/d） |
| --- | --- |
| 1 | 200 |

- 进出水水质

一体化生物处理装置设计进水水质如下表：

| 污染因子 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤400 | ≤120 | ≤250 | ≤40 | ≤50 | ≤5.0 | 6-9 |

备注：进水盐分不高于5000mg/L.

设计出水水质如下表：

| 污染因子 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | ≤0.5 | 6-9 |

- 建设内容

本次浦港污水处理厂主要新建的污水处理构筑物和配套设施有：一体化生物处理装置、污泥管线、进出水管线等。

| 序号 | 名称 | 规模 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化生物处理装备 （成套集成装置） | 200m3/d | 1 | 套 |
| 2 | 进、出水管线 | 200m3/d | 1 | 项 |
| 3 | 污泥管线 | 200m3/d | 1 | 项 |

（一）一体化膜生物反应器（MBR）处理装备设计

一体化膜生物反应器（MBR）处理装备是污水处理工艺的核心，设计规模：200m3/d。一体化膜生物反应器（MBR）处理装备主要由生物池、膜池和设备间三大部分组成，均采用一体化合建形式，地上式，钢结构。

成套设备应最大限度的优化各工艺设施的性能，以达到最小占地、最优布局与最省运行费用要求，操作管理简单、自动化程度高、出水水质优、建设周期短。

（二）设计参数

设计规模：                           200m3/d

数量：                                  1座

结构形式：                            钢结构

设计水温：                              12-30℃

平面尺寸：                          20.0×3.0m

有效水深：                              2.9m

超高：                                  0.3m

总池深：                                3.2m

总水力停留时间：                       17.4h

水解区停留时间：                        3.65h

缺氧区停留时间：                        4.03h

好氧膜池停留时间：                      9.72h

设计缺氧区污泥浓度：                     6g/L

设计好氧膜池污泥浓度：                   8g/L

污泥负荷：              0.1kgBOD5/ (kgMLSS·d)

污泥龄：                                ≥20d

好氧膜池至缺氧区回流比：                400%

污泥总产率系数：         ≤0.1kgMLSS/kgBOD5·d

膜池所需空气量：                  10.296m3/min

膜组件数量：                              6套

设计平均瞬时膜通量：                10.68L/m2·h

（三）主要设备：

- 建构筑物清单

| 序号 | 建、构筑物名称 | 构筑物尺寸 |  | 数量 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化膜生物反应器（MBR）处理装置 | L×B×H | 20.0×3.0×3.2m | 1 | 座 | 钢制 |

- 主要设备清单

| 序号 | 设备 | 型号/参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主体 | 地上箱体，箱体规格：20.0m×3.0m×3.2m，箱体厚度不低于8mm；箱体内部采取衬胶防腐，箱内衬胶所采用的胶板为天然胶，衬胶层为二层，衬胶厚度为 5mm，衬胶层应延至外部接管法兰结合面，设备衬胶需进行整体硫化。箱体外部防腐采用环氧红丹底漆 3 度，面漆 3 度。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 顶部走道 | 顶部一圈走道，走道宽度不小于 0.8m；镀锌格栅板厚度≥5mm，其中格栅厚度≥40mm；护栏高度 1.2m，材质SS304。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 钢制爬梯 | 走道宽度不小于 0.8m；镀锌格栅板厚度≥5mm，其中格栅厚度≥40mm；护栏高度 1.2m，材质SS304。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 膜组件 | JMY-MBR-104-3，过滤精度：0.1微米；材质：PVDF，基板：ABS，产水口DN25，曝气口DN65。尺寸：1479*638*1618mm. | 6 | 组 | 瑞洁特/碧水源/金膜源 |
| 5 | 提升泵篮 | 孔隙3mm，材质SS316L。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 提升泵/输送泵 | 流量：Q=10m3/h；扬程：20m；功率：3KW | 2 | 台 | 凯泉/威乐/南元 |
| 7 | 污泥回流泵 | 流量：Q=10m3/h；扬程：8m；功率：1.5KW | 1 | 台 | 凯泉/威乐/南元 |
| 8 | 硝化液回流泵 | 流量：Q=20m3/h；扬程：8m；功率：1.5KW | 1 | 台 | 凯泉/威乐/南元 |
| 9 | 自吸泵 | 流量：Q=12m3/h；扬程：30m；功率：4KW；吸程：4.5m | 2 | 台 | 凯泉/威乐/南元 |
| 10 | 曝气风机 | 理论风量：Q=12.74m3/min；风压：P=40KPa；功率：15.0KW 一用一备 | 2 | 台 | 江苏鼎泽/江苏杰正/正致环保 |
| 11 | 可数据传输真空表 | 负压表：-0.1mPa-0mPa | 1 | 个 | 睿斯诚/横河/e+h |
| 12 | 电磁流量计 | 流量范围：20-100m³/h，安装方式：DN125法兰/PN16法兰衬里材质：橡胶，电极：316L×3电极输出信号：4-20mA+485，供电：220VAC，防爆等级：不防爆，表头液晶显示，带瞬时、累积流量显示 | 1 | 个 | 睿斯诚/横河/e+h |
| 13 | 玻璃转子流量计 | 监测膜曝气风量 | 1 | 个 | 睿斯诚/横河/e+h |
| 14 | 玻璃转子流量计 | 监测气提回流风量 | 1 | 个 | 睿斯诚/横河/e+h |
| 15 | PAC、碳源加药系统 | 含加药计量泵、搅拌机及PE加药桶 | 1 | 套 | 无锡正致/通用/欧鹏 |
| 16 | 膜清洗加药系统 | 含加药泵及PE加药桶 | 1 | 套 | 无锡正致/通用/欧鹏 |
| 17 | 液位控制开关 | 高低液位自控 | 1 | 套 | 睿斯诚/横河/e+h |
| 18 | 控制系统 | 技术要求详见“四、技术要求-（二）工艺及设备制造技术要求中7.2和7.3条款”。 | 1 | 套 | 施耐德/AB/西门子 |
| 19 | 电气电缆 | 采用国标铜芯电缆，需满足设备全流程、满负荷运行要求。 | 1 | 套 | 中超电缆/远东电缆/江南电缆或等同 |
| 20 | 管道钢材及其它配件等 | 一体化内部；UPVC管阀件及无缝焊管管阀件等（所有管道钢材及其他配件需符合国标） | 1 | 套 |  |
| 21 | 管线 | PE材质，需满足进出水、出泥压力要求，加装保温。三路10米宽过路管架（4.5米高） | 600 | 米 |  |

- 1、上述技术条款和图片中出现具体产品的品牌、规格/型号、参数等仅为供应商更好地理解采购人对物品的需求，不能理解为唯一指定；参数中的规格、尺寸数据均为最低要求。供应商投标时应优先选择推荐品牌产品投标，且必须填写清楚选定的品牌、型号。如供应商采用推荐品牌以外的其他产品投标的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌，投标时提供相应的证明材料，如未提供相关证明材料或者提供相关证明材料不能证明其质量和性能等技术指标优于或者相当于推荐品牌，询价小组将作无效标书处理。

- 2、对供应商提供的货物的名称不做强制性要求，产品的技术参数和功能满足采购人采购要求即可。

- 3、成交供应商所响应参数将作为采购人和使用方验收标准。

- 技术要求

- 通用技术要求

1、为确保产品质量和售后，设备质保期 1 年（以项目通过竣工验收签字之日起算），质保期内若出现任何故障，中标方无偿更换零部件及无偿保养维护、维修；

2、本次招标包括设备采购、运输、安装、调试、培训、税费等全部费用；

3、所投的一体化污水处理设备必须体现工艺技术的先进性、采用成熟的新技术、新材料、系统集成度高、自动化水平和自诊断能力强，出水水质稳定性，噪音低、臭味强烈程度低；

4、设备可自动运行，无需安排专人值守；

5、设备运行过程中界区（站区）内无明显异味；

6、安装方式：设备采用地上式安装方式，便于维护管理。

7、所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备。

（二）工艺及设备制造技术要求

1、一体化设备生化段停留时间不少于17.4小时，采用A/O+MBR工艺。

2、设备正常运行时，厂界外的噪声声压等级应不大于 50dB（A）。

3、设备的接地电阻不应大于4Ω。

4、设备设有自动控制装置和手动控制装置，装置发生故障时，具有安全保障自动、返回和事故报警功能。

5、制造质量要求

（1）设备外壳强度及严密性，设备在满水条件下，壳体应无裂缝，无渗漏。

（2）设备内部隔板强度及严密性要求，隔板在承受最大水压差的情况下，无开裂及渗漏现象。

（3）管道气密性要求，对主供气管道进行气密性检查，无渗漏现象。

（4）一体化设备本体采用碳钢材质（可选择），外壁厚应满足：不小于8mm；内隔板壁厚最小处不得小于6mm。

（5）清洁及油漆

1.1所有制造废料，如金属屑、填料、电焊条和残留焊条头、破布、垃圾等都应从零部件内部清出。所有鳞皮、锈迹、油漆、牛油迹、粉笔、蜡笔、油漆记号和其他有害材料都应从内、外表面上清除掉。发运时，产品内外应该清洁。所有设备应由卖方在车间上好面漆后交货。不锈钢表面不需喷漆。

1.2设备表面须进行喷丸处理，达到Sa2.5级，粗糙度50-85um。1.3表面处理及喷漆均需做好相应记录，以便监造方查验

（6）提升泵及一体化设备内部设备及零部件应采用国内或国际一线品牌产品（参照设备清单表），采用适应污水水质条件和环境条件的耐腐蚀材质。

6、电气系统要求

（1）电气控制柜电源采用380V/220V、50HZ，电气控制柜的防护等级应符合GB4208-2008中IP56的要求。电气控制柜的绝缘电阻应符合CJ355-2010的要求。控制柜外壳、控制柜门应设置保护接地设施，保护接地电路的连续性，应符合GB5226的规定。

（2）电气控制柜的电气保护系统应采用TN-S系统。

（3）电气控制柜内的主要电器元件必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求，应带有安全认证保证（CCC认证），必须符合国家现行技术标准的规定，并应提供合格证书等。

（4）电气控制柜内的主要电器元件应为采用国家有关标准的定型产品，供应商必须保证是正品、新品。

（5）设备所选用的线缆应是正规厂家的国标产品。

（6）系统配套一台电控柜，负责为现场所有配套电机、仪表及其他用电设备提供配电、控制、信号采集等，电控柜内每台设备回路应设有断路器、接触器、电机综合保护器、手/自动转换开关、开/停按钮、开停/故障指示灯、设备特殊保护装置和防冷凝加热器、应有过载和过热保护系统等。

7、自动控制与仪表要求

7.1污水处理设备为自动运行，设备自带的控制系统、配电系统应与设备本体配套供货。

7.2设备应具备自动和手动两种控制方式，采用可编程控制器（PLC）进行自动逻辑控制。在控制柜上设有人机接口HMI，操作人员只需通过面板上的触摸式控制屏进行操作，实现污水处理设备自动控制和监视，为保证系统稳定运行，本项目PLC采用冗余架构（即：双CPU模块、双电源模块、双通讯模块、双底板）。

7.3可编程序控制器（PLC）技术要求

7.3.1 基本要求

可编程序控制器（PLC）应选用模块化的分布式控制系统，且支持符合国际标准的 1000M 工业以太网及开放现场总线协议 PLC 的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求。

作为主要控制设备，I/O 模块及功能扩展模块均要求和 CPU 为同一系列的产品。PLC 控制系统采用双机热备的硬件冗余配置方案，即机架、主处理器、电源、通讯网络均采用硬件完全冗余方式，保证在异常情况下能够自动切换到备用系统（冗余系统的硬件、软件和数据都是互为冗余的）；控制系统应支持多处理器结构，采用无风扇结构设计，支持带电插拔，每个 I/O 框架由独立电源模板供电，主处理器框架采用双电源模板供电。

应包括电源、机架、CPU 模块、通讯模块、I/O 模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件。

每个 PLC 站 IO 点数（包括了 AI、AO 和 DI、DO）应至少有实际使用量 25％的备用点数空间。

所有的 PLC 现场控制站应装备相同的 CPU 模块型号，应根据整个厂内所有PLC 站的高要求来决定其型号。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O 模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。

PLC 各类模块必须是经过特殊的涂覆处理（即模块需要有防腐涂层），即将非常薄的绝缘材料均匀地喷涂到印刷电路板或元器件上以防止外界环境的影响，能抗酸性和腐蚀性，特别是硫化氢气体的腐蚀，符合工业环境中使用标准。

系统要求高度的可靠性，是免维护型的系统。CPU、I/O 模块、通讯模块、电源等在正常工况下平均无故障时间（MTBF）均不低于 100 万小时。

模块的环境条件要求如下：工作温度：0～60℃；相对湿度：5～95%（无冷凝）PLC 具备工业级高性能处理器，采用先进的双核精简指令集的 ARM 微处理器芯片，主频不低于 800MHz 且直接支持以太网报文处理，位处理速度小于 1 纳秒，背板总线通讯速率不低于 100Mbits，集成工作内存不小于 12MB，同时支持扩展装载内存可达 4GB。

7.3.2	CPU 模块

热备 PLC 采用主、控制器独立安装的方式，即主、从控制器分别安装在各自独立的机架中，并配备各自独立的电源，通讯模块，同步模块；

热备 PLC 与 I/O 模块连接、上层监控系统的通讯模块必须是独立的通讯模块，不允许用 CPU 内置通讯端口

热备 PLC 与 I/O 模块通讯总线须采用冗余总线或环网

I/O 模块必须与 CPU 模块为同一品牌同一系列且同一尺寸规格的产品。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O 模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。

CPU：采用高性能工业级别微处理器，负责通讯任务和程序运行及逻辑运行。

模块主频不低于 266MHz

PLC 的 CPU 本体应能够提供至少1个以上 100/1000M 以太网接口以及符合国际和国家标准（IEEE…..）的各类接口（如 PROFINET，Modbus TCP，标准

TCP/IP，UDP 协议等等），从而满足网络通讯以及 PLC 与就地设备通信的要求。

PLC 还应提供与手提计算机通信的接口，可以直接通过以太网接口和 USB 接口

下载程序。PLC 须支持系统自诊断功能，可以监视到每一个模块和对应通道的实时系统诊断。发生故障时无需编程就可通过编程软件、人机界面、网络服务器等途径快速准确地识别受影响的通道。即使在 PLC 处于 STOP 状态时也能进行系统诊断。系统诊断不占用 CPU 的程序资源。

PLC 需集成信息安全功能如：专有技术保护，拷贝保护，访问保护，操作保护。全方位确保投资安全。

CPU 需集成 Web Server 功能，无须使用专用通信模块，通过 IE 浏览器随时查看 CPU 和模块状态，拓扑结构，系统诊断信息，用户自定义网页等等。

PLC 必须符合 IEC1131-3 国际标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合IEC1131 国际标准。系统支持编程语言包含：梯形图、结构化文本、功能块、顺

序功能图等；支持可自动优化参数的 PID 等先进控制功能。

串口通讯：提供 RS232 和 RS485 至少各一个，串口支持控制器的监控以及组态，程序上下传。同时应该支持自由定义协议方式，允许用户在程序中自由定义串口的应用层协议以及相应波特率，奇偶校验，数据位等串口设置。

7.3.3 电源要求

符合 IEC 国际电气标准。

工作电压：85～264VAC 或 DC24V 频率范围：47～64Hz 工作温度：0～60℃

7.3.4 数字输入模块（DI）：符合 IEC 国际电气标准。输入点数：16 点

工作电压：24VDC，允许电压范围：11.5～30VDC 输入保护：光电隔离每个输入点都具有状态指示连接方式：拆卸式端子排（块）支持带电插拔完全软件可配置故障锁定功能

7.3.5 数字输出模块（DO）：

输出点数：16 点额定工作电压：24VDC 输出保护：光电隔离，继电器输出，每个输入点都具有状态指示每个输出点都具有状态指示连接方式：拆卸式端子排（块）支持带电插拨故障锁定功能

完全软件可配置

7.3.6 模拟输入模块（AI）：输入点数：8 点

输入范围：±5～10V，0~5V，0～10V，1～5V，0～20mA，±4～20mA 分辨率：≥14 位每个输入点都具有状态指示连接方式：拆卸式端子排（块）支持带电插拨点级的故障报告和现场级的诊断检测故障锁定功能；

完全软件可配置；

7.3.7 模拟输出模块（AO）：输出点数：8 点

输出范围：1～5V，0～10V，4～20 mA 分辨率：≥14 位（含符号位）每个输出点都具有状态指示连接方式：拆卸式端子排（块）支持带电插拨点级的故障报告和现场级的诊断检测故障锁定功能

完全软件可配置

7.3.8 以太网通讯模块

以太网接口模块提供 2 个 10BASET/100BASETX（RJ45）接口，并通过内置交换机连接到模块。支持 TCP/IP。要求满足全双工/半双工；通道数不少于 8 个。

串口通讯模块

串口通讯设备可采用 PLC 模块或第三方串口通讯设备实现，为了保证通讯速度，一个串口主站 多只能连接 4~6 个串口从站，串口的数量依据这一原则选取，串口必须支持 MODBUS 和自定义协议，以满足和第三方产品通讯的要求。

7.3.9 触摸屏

为了便于现场操作，在被控现场配置可编程图形触摸式终端，为方便统一管理与应用，触摸屏必须与 PLC 同一品牌，技术指标不低于如下要求：

背光形式：LED 背光屏幕工作形式：电容式显示器件：有源阵列 TFT 彩色液晶屏

有效显示区域：15 英寸以上显示分辨率： 800*600 像素或以上容量：不小于 32MB 闪存工作温度：0～50℃ 接口类型：10/100M 以太网接口、串口电源电压范围：24VDC 20%

7.3.10  I/O 技术要求

应与主控 PLC 采用同一品牌、同一系列且同一尺寸规格的产品，

与主控 PLC 采用统一的组态编程软件具有现场总线接口通讯模块，用于与 PLC 通讯光电隔离的输入输出模块数字量输入模块（DI）：输入点数：16 点数字量输出模块（DO）：输出点数： 16 点模拟量输入模块（AI）：输入点数：8 点

模拟量输出模块（AO）：输出点数：8 点

7.4设备具备远程控制功能，操作人员可以在PC段对设备进行操作控制，监控设备运行数据并具有数据导出功能。

7.5控制系统应具有故障指示功能并能在现场及远程端进行历史查询。

7.6设备涉及的机电设备具有电流、电压等显示功能。

8、环保要求

设备应符合国家相关环保法律法规及政策要求。

9、外观与结构

（1）设备外壳表面应平整光滑无裂纹，无杂质混入，色泽均匀，无针孔、气泡等缺陷。外观结构应合理，各部件链接应符合设计要求。

（2）各处保护、装饰涂层应均匀，不应存在起皮、剥落等缺陷，边缘应整齐、厚度均匀、无分层，无皱纹、粘附颗粒杂质和明显刷痕等缺陷。

（3）设备各附属物的安装位置应准确，各部分均不存在妨碍安装、检修、擦拭等缺陷。

（4）电器控制柜应固定可靠，涂层完好整洁，柜类各电器元件应齐全完好，安装位置正确，固定牢固，所有回路接线应准确，链接可靠，标志齐全清晰，符合设计要求。

（5）设备内部各仪表的规格、数量、安装位置应符合设计要求。

（6） 动力线缆和信号线缆应分开敷设，所有线缆的规格和布置应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤。

（7）所有标识应齐全、正确、清晰。

- 10、试运行

为保证设备整体系统的稳定运行，中标单位须在整个系统体调试初步验收合格后，继续试运行3个月，试运行期间设备运行正常，出水排放达标后再通知采购方完成最终验收，并且在调试运行期间产生的药剂，人工，水电等的一切费用由成交单位自理。以最终验收合格作为支付款项的依据。

五、实施要求

1.现场需组织有序、安全文明安装。

2.项目整体最终验收：供应商在进行相应的检测、调试及试运行后，最终须通过采购人等有关部门的验收。

3.后续服务要求：

（1）本污水处理设施整体保修一年，在保修期内本项目出现任何质量问题，中标人应无条件维修，直至消除隐患，达到合格质量要求。

（2）项目建成后对运营人员进行培训，在项目运营期间做好售后服务工作，保持24小时电话/视频沟通，现场无法处理的问题48小时内到场处理。

六、工期要求

30日历天内安装、调试完毕并保证出水达标。

- 第四章  合同主要条款

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

浦港污水处理厂一体化生物处理装置采购项目合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号           的            采购项目询价采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额人民币（大写）为___________元（小写￥：            ），分项价格详见乙方提交的分项明细报价表。

三、供货时间和地点

供货时间：30日历天内安装、调试完毕并保证出水达标。

供货地点：由采购人指定。

四、付款

合同签订后支付合同价的30%，设备供货并安装完成经验收合格后付至合同价的95%，余款在质保期满后一次性付清（以上付款均无息）。

五、验收

甲方按采购文件相关要求进行。如需委托第三方验收，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、履约保证金的形式：电汇或转账、银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保方式，具体形式由成交供应商自主选择。

2、履约保证金的金额：成交金额的10%，成交供应商在收到成交通知书后，须在7日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其成交资格。

3、如采用电汇或转账方式缴纳的，须从成交供应商本单位的基本账户上直接转（汇）至采购人指定账户：

单位名称：响水县新港建设发展有限公司

开户银行：江苏银行响水支行

账号：12430188000103319

4、履约保证金退还时间：于项目竣工验收合格后一次性无息退还。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为盐城市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方签字并加盖印章后生效。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、采购文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲方单位印章：                        乙方单位印章：

法定代表人                            法定代表人

或其委托的代理人（签字或盖章）：      或其委托的代理人（签字或盖章）：

法定地址：                            法定地址：

邮政编码：                            邮政编码：

银行账号：                            银行账号：

2024年    月    日

合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵至现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2甲方将按采购文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2甲方对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。

8.3根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.4乙方在收到通知后三天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果乙方在收到通知后三天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.6除合同专用条款规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后30天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物的安装按采购文件要求进行。

9.7 安装调试过程应符合通用、规范的安全文明调试标准；按照规定的标准实行文明调试管理，对调试现场的安全调试负责，并承担一切责任。乙方安装调试人员须持证上岗，进行特种作业需要持相关特种作业许可和技术安全证书，乙方保证调试现场的安全，因操作不当导致人员伤亡、财产损失的，由乙方承担责任。乙方对甲方相关设施和设备承担保护义务，因调试发生损坏或变更的，应赔偿或恢复原状。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的10%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1 采购文件、乙方提交的本项目响应文件、本次询价的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2 本合同经甲、乙双方签字并加盖印章后生效。

19.3 合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4 如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第五章  响应文件格式

- 封面

（正、副）本

项目

响应文件

项目编号：XSX-GQCG-202410040

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日    期：      年     月     日

- 目  录

1、投标函

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书（如果有）

4、开标一览表

5、投标分项明细报价表

6、资格证明文件

7、投标保证金缴纳证明材料

8、售后服务承诺

9、技术参数偏离表

10、服务要求响应及偏离表

11、承诺书

12、采购事前信用承诺书

13、采购文件要求提供或供应商认为有必要提供的其他文件

- 一、投标函

致：        （采购人）

根据贵方项目编号为（           ）的  （项目名称）  采购公告和采购文件，我方授权代表  （姓名）  经正式授权并代表供应商    （供应商名称）  提交响应文件。

1.按照采购文件规定的各项要求提供合格的产品和服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们接受相关部门作出的处理决定。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话：

日期：    年   月   日

- 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年             月             日

姓名：             性别：             年龄：            职务：        身份证号码：

系      （供应商名称）       的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：    年    月    日

法定代表人身份证明

- 三、授权委托书（如果有）

本授权书声明：  （供应商名称）       的  （法定代表人姓名）         授权（被授权人的单位、姓名、职务）          为我方参加 （项目编号）         的         （项目名称） 活动的合法代表，以本单位名义全权处理响应文件递交、澄清、质疑、投诉、签订项目合同等一切与该项目投标有关的事务，未经采购人同意，不得更换被委托代理人。

被授权代表联系电话：

授权有效期：2024年   月   日至2024年   月   日止（不少于投标有效期）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

日     期：     年   月   日

被授权代表身份证（正反面）

- 四、开标一览表

| 项目名称 | 浦港污水处理厂一体化生物处理装置采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | XSX-GQCG-202410040 |
| 投标报价 （全费用合价） | 人民币（大写）： 元 （小写）： 元 |
| 合同履行期限 | 30日历天内安装、调试完毕并保证出水达标 |
| 免费质保期 | 一年 |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

- 五、投标分项明细报价表

项目名称：浦港污水处理厂一体化生物处理装置采购项目

项目编号：XSX-GQCG-202410040

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 厂家/品牌及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主体 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 顶部走道 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 钢制爬梯 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 膜组件 | 6 | 组 |  |  |  |  |
| 5 | 提升泵篮 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 提升泵 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 污泥回流泵 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 硝化液回流泵 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 自吸泵 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 曝气风机 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 可数据传输真空表 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 电磁流量计 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 玻璃转子流量计 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 玻璃转子流量计 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 15 | PAC、碳源加药系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 膜清洗加药系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 液位控制开关 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 控制系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 电气电缆 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 管道钢材及其它配件等 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 管线 | 600 | 米 |  |  |  |  |
| 22 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

- 六、资格证明文件

（1）书面声明

我单位参加本次采购活动具备如下条件：1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；5）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明，如有虚假，贵方可取消我方投标或成交资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

- （2）营业执照副本（提供原件彩色扫描件）

- 七、投标保证金缴纳证明材料

1.以电汇方式缴纳的：提供投标保证金缴纳回执；

2.以银行保函、担保机构的保函、保险机构的保单等非现金缴纳的：提供保函（保单）、基本户缴费的回执原件彩色扫描件；

- 八、售后服务承诺

致：        （采购人）

1.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

2.在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商应当为用户提供技术援助电话联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在 24 小时内采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，我方有义务配合甲方寻找最优、损失降至最低的解决办法，最大限度地不影响采购人正常使用；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或因我方产品质量问题导致采购人损失的，由招标人自行处理，其费用由我方承担；

3.质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务；

4.若我方成交，我方将成立负责实施本项目的专项工作小组，明确专人负责本项目的实施，项目实施时做好销售台账记录，提供销售、培训指导、技术咨询和售后服务；

5.供应商认为可以提供的其他免费服务承诺（如有）：                        。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

- 技术参数偏离表

项目名称：浦港污水处理厂一体化生物处理装置采购项目

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 性能参数 | 投标文件中作出的技术响应 | 性能参数偏离情况（正/负/无 偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主体 | 地上箱体，箱体规格：20.0m×3.0m×3.2m，箱体厚度不低于8mm；箱体内部采取衬胶防腐，箱内衬胶所采用的胶板为天然胶，衬胶层为二层，衬胶厚度为 5mm，衬胶层应延至外部接管法兰结合面，设备衬胶需进行整体硫化。箱体外部防腐采用环氧红丹底漆 3 度，面漆 3 度。 |  |  |
| 2 | 顶部走道 | 顶部一圈走道，走道宽度不小于 0.8m；镀锌格栅板厚度≥5mm，其中格栅厚度≥40mm；护栏高度 1.2m，材质SS304。 |  |  |
| 3 | 钢制爬梯 | 走道宽度不小于 0.8m；镀锌格栅板厚度≥5mm，其中格栅厚度≥40mm；护栏高度 1.2m，材质SS304。 |  |  |
| 4 | 膜组件 | JMY-MBR-104-3，过滤精度：0.1微米；材质：PVDF，基板：ABS，产水口DN25，曝气口DN65。尺寸：1479*638*1618mm. |  |  |
| 5 | 提升泵篮 | 孔隙3mm，材质SS316L。 |  |  |
| 6 | 提升泵/输送泵 | 流量：Q=10m3/h；扬程：20m；功率：3KW |  |  |
| 7 | 污泥回流泵 | 流量：Q=10m3/h；扬程：8m；功率：1.5KW |  |  |
| 8 | 硝化液回流泵 | 流量：Q=20m3/h；扬程：8m；功率：1.5KW |  |  |
| 9 | 自吸泵 | 流量：Q=12m3/h；扬程：30m；功率：4KW；吸程：4.5m |  |  |
| 10 | 曝气风机 | 理论风量：Q=12.74m3/min；风压：P=40KPa；功率：15.0KW 一用一备 |  |  |
| 11 | 可数据传输真空表 | 负压表：-0.1mPa-0mPa |  |  |
| 12 | 电磁流量计 | 流量范围：20-100m³/h，安装方式：DN125法兰/PN16法兰衬里材质：橡胶，电极：316L×3电极输出信号：4-20mA+485，供电：220VAC，防爆等级：不防爆，表头液晶显示，带瞬时、累积流量显示 |  |  |
| 13 | 玻璃转子流量计 | 监测膜曝气风量 |  |  |
| 14 | 玻璃转子流量计 | 监测气提回流风量 |  |  |
| 15 | PAC、碳源加药系统 | 含加药计量泵、搅拌机及PE加药桶 |  |  |
| 16 | 膜清洗加药系统 | 含加药泵及PE加药桶 |  |  |
| 17 | 液位控制开关 | 高低液位自控 |  |  |
| 18 | 控制系统 | 设备应具备自动和手动两种控制方式，采用可编程控制器（PLC）进行自动逻辑控制。在控制柜上设有人机接口HMI，操作人员只需通过面板上的触摸式控制屏进行操作，实现污水处理设备自动控制和监视，为保证系统稳定运行，本项目PLC采用冗余架构（即：双CPU模块、双电源模块、双通讯模块、双底板）。 可编程序控制器（PLC）技术要求 基本要求 可编程序控制器（PLC）应选用模块化的分布式控制系统，且支持符合国际标准的 1000M 工业以太网及开放现场总线协议 PLC 的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求。 作为主要控制设备，I/O 模块及功能扩展模块均要求和 CPU 为同一系列的产品。PLC 控制系统采用双机热备的硬件冗余配置方案，即机架、主处理器、电源、通讯网络均采用硬件完全冗余方式，保证在异常情况下能够自动切换到备用系统（冗余系统的硬件、软件和数据都是互为冗余的）；控制系统应支持多处理器结构，采用无风扇结构设计，支持带电插拔，每个 I/O 框架由独立电源模板供电，主处理器框架采用双电源模板供电。 应包括电源、机架、CPU 模块、通讯模块、I/O 模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件。 每个 PLC 站 IO 点数（包括了 AI、AO 和 DI、DO）应至少有实际使用量 25％的备用点数空间。 所有的 PLC 现场控制站应装备相同的 CPU 模块型号，应根据整个厂内所有 PLC 站的高要求来决定其型号。 在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O 模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。 PLC 各类模块必须是经过特殊的涂覆处理（即模块需要有防腐涂层），即将 非常薄的绝缘材料均匀地喷涂到印刷电路板或元器件上以防止外界环境的影响，能抗酸性和腐蚀性，特别是硫化氢气体的腐蚀，符合工业环境中使用标准。 系统要求高度的可靠性，是免维护型的系统。CPU、I/O 模块、通讯模块、电源等在正常工况下平均无故障时间（MTBF）均不低于 100 万小时。 模块的环境条件要求如下：工作温度：0～60℃；相对湿度：5～95%（无冷凝） PLC 具备工业级高性能处理器，采用先进的双核精简指令集的 ARM 微处理器芯片，主频不低于 800MHz 且直接支持以太网报文处理，位处理速度小于 1 纳秒，背板总线通讯速率不低于 100Mbits，集成工作内存不小于 12MB，同时支持扩展装载内存可达 4GB。 CPU 模块 热备 PLC 采用主、控制器独立安装的方式，即主、从控制器分别安装在各自独立的机架中，并配备各自独立的电源，通讯模块，同步模块； 热备 PLC 与 I/O 模块连接、上层监控系统的通讯模块必须是独立的通讯模块，不允许用 CPU 内置通讯端口 热备 PLC 与 I/O 模块通讯总线须采用冗余总线或环网 I/O 模块必须与 CPU 模块为同一品牌同一系列且同一尺寸规格的产品。 在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O 模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。 CPU：采用高性能工业级别微处理器，负责通讯任务和程序运行及逻辑运行。 模块主频不低于 266MHz PLC 的 CPU 本体应能够提供至少1个以上 100/1000M 以太网接口以及符合国际和国家标准（IEEE…..）的各类接口（如 PROFINET，Modbus TCP，标准 TCP/IP，UDP 协议等等），从而满足网络通讯以及 PLC 与就地设备通信的要求。 PLC 还应提供与手提计算机通信的接口，可以直接通过以太网接口和 USB 接口 下载程序。PLC 须支持系统自诊断功能，可以监视到每一个模块和对应通道的实时系统诊断。发生故障时无需编程就可通过编程软件、人机界面、网络服务器等途径快速准确地识别受影响的通道。即使在 PLC 处于 STOP 状态时也能进行系统诊断。系统诊断不占用 CPU 的程序资源。 PLC 需集成信息安全功能如：专有技术保护，拷贝保护，访问保护，操作保护。全方位确保投资安全。 CPU 需集成 Web Server 功能，无须使用专用通信模块，通过 IE 浏览器随时查看 CPU 和模块状态，拓扑结构，系统诊断信息，用户自定义网页等等。 PLC 必须符合 IEC1131-3 国际标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合 IEC1131 国际标准。系统支持编程语言包含：梯形图、结构化文本、功能块、顺 序功能图等；支持可自动优化参数的 PID 等先进控制功能。 串口通讯：提供 RS232 和 RS485 至少各一个，串口支持控制器的监控以及组态，程序上下传。同时应该支持自由定义协议方式，允许用户在程序中自由定义串口的应用层协议以及相应波特率，奇偶校验，数据位等串口设置。 电源要求 符合 IEC 国际电气标准。 工作电压：85～264VAC 或 DC24V 频率范围：47～64Hz 工作温度：0～60℃ 数字输入模块（DI）：符合 IEC 国际电气标准。输入点数：16 点 工作电压：24VDC，允许电压范围：11.5～30VDC 输入保护：光电隔离每个输入点都具有状态指示连接方式：拆卸式端子排（块）支持带电插拔完全软件可配置故障锁定功能 数字输出模块（DO）： 输出点数：16 点额定工作电压：24VDC 输出保护：光电隔离，继电器输出，每个输入点都具有状态指示每个输出点都具有状态指示连接方式：拆卸式端子排（块）支持带电插拨故障锁定功能完全软件可配置模拟输入模块（AI）：输入点数：8 点 输入范围：±5～10V，0~5V，0～10V，1～5V，0～20mA，±4～20mA 分辨率：≥14 位每个输入点都具有状态指示连接方式：拆卸式端子排（块）支持带电插拨点级的故障报告和现场级的诊断检测故障锁定功能；完全软件可配置； 模拟输出模块（AO）：输出点数：8 点 输出范围：1～5V，0～10V，4～20 mA 分辨率：≥14 位（含符号位）每个输出点都具有状态指示连接方式：拆卸式端子排（块）支持带电插拨点级的故障报告和现场级的诊断检测故障锁定功能完全软件可配置以太网通讯模块 以太网接口模块提供 2 个 10BASET/100BASETX（RJ45）接口，并通过内置交换机连接到模块。支持 TCP/IP。要求满足全双工/半双工；通道数不少于 8 个。 串口通讯模块 串口通讯设备可采用 PLC 模块或第三方串口通讯设备实现，为了保证通讯速度，一个串口主站 多只能连接 4~6 个串口从站，串口的数量依据这一原则选取，串口必须支持 MODBUS 和自定义协议，以满足和第三方产品通讯的要求。 触摸屏 为了便于现场操作，在被控现场配置可编程图形触摸式终端，为方便统一管理与应用，触摸屏必须与 PLC 同一品牌，技术指标不低于如下要求： 背光形式：LED 背光屏幕工作形式：电容式显示器件：有源阵列 TFT 彩色液晶屏 有效显示区域：15 英寸以上显示分辨率： 800*600 像素或以上容量：不小于 32MB 闪存工作温度：0～50℃ 接口类型：10/100M 以太网接口、串口电源电压范围：24VDC 20% I/O 技术要求 应与主控 PLC 采用同一品牌、同一系列且同一尺寸规格的产品， 与主控 PLC 采用统一的组态编程软件具有现场总线接口通讯模块，用于与 PLC 通讯光电隔离的输入输出模块数字量输入模块（DI）：输入点数：16 点数字量输出模块（DO）：输出点数： 16 点模拟量输入模块（AI）：输入点数：8 点 模拟量输出模块（AO）：输出点数：8 点 设备具备远程控制功能，操作人员可以在PC段对设备进行操作控制，监控设备运行数据并具有数据导出功能。 控制系统应具有故障指示功能并能在现场及远程端进行历史查询。 - 设备涉及的机电设备具有电流、电压等显示功能。 |  |  |
| 19 | 电气电缆 | 采用国标铜芯电缆，需满足设备全流程、满负荷运行要求。 |  |  |
| 20 | 管道钢材及其它配件等 | 一体化内部；UPVC管阀件及无缝焊管管阀件等（所有管道钢材及其他配件需符合国标） |  |  |
| 21 | 管线 | PE材质，需满足进出水、出泥压力要求，加装保温。三路10米宽过路管架（4.5米高） |  |  |

注：投标人需对产品性能参数逐一作出实质性响应，完全复制采购文件参数、出现负偏离的均作无效标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：        年    月    日

- 十、服务要求响应及偏离表

对项目服务要求响应说明，请按要求填写以下表格：

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商提供服务承诺是否响应（填写响应或不响应） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 为确保产品质量和售后，设备质保期 1 年（以项目通过竣工验收签字之日起算），质保期内若出现任何故障，中标方无偿更换零部件及无偿保养维护、维修； |  |
| 2 | 本次招标包括设备采购、运输、安装、调试、培训、税费等全部费用； |  |
| 3 | 所投的一体化污水处理设备必须体现工艺技术的先进性、采用成熟的新技术、新材料、系统集成度高、自动化水平和自诊断能力强，出水水质稳定性，噪音低、臭味强烈程度低； |  |
| 4 | 设备可自动运行，无需安排专人值守； |  |
| 5 | 设备运行过程中界区（站区）内无明显异味； |  |
| 6 | 安装方式：设备采用地上式安装方式，便于维护管理。 |  |
| 7 | 所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备。 |  |
| 8 | 一体化设备生化段停留时间不少于17.4小时，采用A/O+MBR工艺。 |  |
| 9 | 设备正常运行时，厂界外的噪声声压等级应不大于 50dB（A）。 |  |
| 10 | 设备的接地电阻不应大于4Ω。 |  |
| 11 | 设备设有自动控制装置和手动控制装置，装置发生故障时，具有安全保障自动、返回和事故报警功能。 |  |
| 12 | 制造质量要求 （1）设备外壳强度及严密性，设备在满水条件下，壳体应无裂缝，无渗漏。 （2）设备内部隔板强度及严密性要求，隔板在承受最大水压差的情况下，无开裂及渗漏现象。 （3）管道气密性要求，对主供气管道进行气密性检查，无渗漏现象。 （4）一体化设备本体采用碳钢材质（可选择），外壁厚应满足：不小于8mm；内隔板壁厚最小处不得小于6mm。 （5）清洁及油漆 所有制造废料，如金属屑、填料、电焊条和残留焊条头、破布、垃圾等都应从零部件内部清出。所有鳞皮、锈迹、油漆、牛油迹、粉笔、蜡笔、油漆记号和其他有害材料都应从内、外表面上清除掉。发运时，产品内外应该清洁。所有设备应由卖方在车间上好面漆后交货。不锈钢表面不需喷漆。 设备表面须进行喷丸处理，达到Sa2.5级，粗糙度50-85um。1.3表面处理及喷漆均需做好相应记录，以便监造方查验 （6）提升泵及一体化设备内部设备及零部件应采用国内或国际一线品牌产品（参照设备清单表），采用适应污水水质条件和环境条件的耐腐蚀材质。 |  |
| 13 | 电气系统要求 （1）电气控制柜电源采用380V/220V、50HZ，电气控制柜的防护等级应符合GB4208-2008中IP56的要求。电气控制柜的绝缘电阻应符合CJ355-2010的要求。控制柜外壳、控制柜门应设置保护接地设施，保护接地电路的连续性，应符合GB5226的规定。 （2）电气控制柜的电气保护系统应采用TN-S系统。 （3）电气控制柜内的主要电器元件必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求，应带有安全认证保证（CCC认证），必须符合国家现行技术标准的规定，并应提供合格证书等。 （4）电气控制柜内的主要电器元件应为采用国家有关标准的定型产品，供应商必须保证是正品、新品。 （5）设备所选用的线缆应是正规厂家的国标产品。 （6）系统配套一台电控柜，负责为现场所有配套电机、仪表及其他用电设备提供配电、控制、信号采集等，电控柜内每台设备回路应设有断路器、接触器、电机综合保护器、手/自动转换开关、开/停按钮、开停/故障指示灯、设备特殊保护装置和防冷凝加热器、应有过载和过热保护系统等。 |  |
| 14 | 自动控制与仪表要求 污水处理设备为自动运行，设备自带的控制系统、配电系统应与设备本体配套供货。 设备应具备自动和手动两种控制方式，采用可编程控制器（PLC）进行自动逻辑控制。在控制柜上设有人机接口HMI，操作人员只需通过面板上的触摸式控制屏进行操作，实现污水处理设备自动控制和监视，为保证系统稳定运行，本项目PLC采用冗余架构（即：双CPU模块、双电源模块、双通讯模块、双底板）。 |  |
| 15 | 环保要求 设备应符合国家相关环保法律法规及政策要求。 |  |
| 16 | 外观与结构 （1）设备外壳表面应平整光滑无裂纹，无杂质混入，色泽均匀，无针孔、气泡等缺陷。外观结构应合理，各部件链接应符合设计要求。 （2）各处保护、装饰涂层应均匀，不应存在起皮、剥落等缺陷，边缘应整齐、厚度均匀、无分层，无皱纹、粘附颗粒杂质和明显刷痕等缺陷。 （3）设备各附属物的安装位置应准确，各部分均不存在妨碍安装、检修、擦拭等缺陷。 （4）电器控制柜应固定可靠，涂层完好整洁，柜类各电器元件应齐全完好，安装位置正确，固定牢固，所有回路接线应准确，链接可靠，标志齐全清晰，符合设计要求。 （5）设备内部各仪表的规格、数量、安装位置应符合设计要求。 （6）动力线缆和信号线缆应分开敷设，所有线缆的规格和布置应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤。 （7）所有标识应齐全、正确、清晰。 |  |
| 17 | - 试运行 - 为保证设备整体系统的稳定运行，中标单位须在整个系统体调试初步验收合格后，继续试运行3个月，试运行期间设备运行正常，出水排放达标后再通知采购方完成最终验收，并且在调试运行期间产生的药剂，人工，水电等的一切费用由成交单位自理。以最终验收合格作为支付款项的依据。 |  |
| 18 | 现场需组织有序、安全文明安装。 |  |
| 19 | 项目整体最终验收：供应商在进行相应的检测、调试及试运行后，最终须通过采购人等有关部门的验收。 |  |
| 20 | 后续服务要求： - 本污水处理设施整体保修一年，在保修期内本项目出现任何质量问题，中标人应无条件维修，直至消除隐患，达到合格质量要求。 - （2）项目建成后对运营人员进行培训，在项目运营期间做好售后服务工作，保持24小时电话/视频沟通，现场无法处理的问题48小时内到场处理。 |  |

注：（1）供应商应根据“第三章 采购需求”中的“四、技术要求和五、实施要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项核对。

（2）若完全响应，在“供应商提供服务承诺是否响应”栏中填写“响应”；若有偏离在“供应商提供服务承诺是否响应”栏中填写“不响应”未填写视为“响应”。填写“不响应”作无效标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：        年    月    日

- 十一、承诺书

致响水县新港建设发展有限公司：

1、我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，在对采购文件提出异议的时间截止后，我们放弃对采购文件任何误解的权利。提交询价响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

2、我方已充分理解采购文件，对于本次采购范围不局限于采购文件采购需求所述的相关内容，涵盖了浦港污水处理厂一体化生物处理装置采购、安装、调试、验收及其伴随服务，已细核对有关材料、勘察现场，并充分考虑其所存在的风险因素，一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成设备生产、运输、安装、调试等服务，交付采购人验收、使用。

3、供应商自行补充：                           。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：        年    月    日

- 十二、采购事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及违法、违规不良记录，本单位及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市、县的法律、法规、规章、规范性文件参加本次采购投标活动，积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护采购交易的良好秩序，与参与本次采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受采购监管机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

- 十三、采购文件规定或供应商认为有必要提供的其他文件